«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	11 046	руб.	Смета на сумму:	11 046	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ № 24»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте сетей электроснабжения в местах общего пользования МКД №31-33 по ул. Багратиона в г. Калининграде ( по решению суда)	
Сметная стоимость:	11.046	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	8.838	тыс. руб.	
в т.ч. под нагрузкой	2.209	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	0.028	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	6	4.10	4.10		24.60	24.60		15.28	1	376	376		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			15.99				55%	207			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			9.84				32%	120			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.43					703			
	
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	6	15.62	15.62		93.72	93.72		15.29	1	1 433	1 433		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			60.92				55%	788			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			37.49				32%	459			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.13					2 680			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.39	165.95	165.95		64.72	64.72		15.29	1	990	990		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			42.07				55%	545			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			25.89				32%	317			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.68					1 851			
	
4.	ФЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт.	2	16.91	16.91		33.82	33.82		15.28	1	517	517		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			21.98				55%	284			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			13.53				32%	165			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.33					967			
	
5.	ФЕРп 01-10-010-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов, 1 схема	1	54.84	54.84		54.84	54.84		15.29	1	839	839		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  2-0023;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			35.65				55%	461			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			21.94				32%	268			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.42					1 569			
	
6.	ФЕРп 01-12-027-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ, 1 испытание	2	27.86	27.86		55.72	55.72		15.28	1	851	851		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			36.22				55%	468			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			22.29				32%	272			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.23					1 591			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	327.42	327.42				5 006	5 006		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	327.42	327.42				5 006	5 006		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	261.94					4 005			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	65.48					1 001			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	212.82					2 753			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	170.26					2 203			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	42.56					551			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	130.97					1 602			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	104.77					1 282			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	26.19					320			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	671.21					9 361			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	536.97					7 490			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	134.23					1 872			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	671.21					9 361			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	536.97					7 490			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	134.23					1 872			
	НДС 18%	120.82					1 685			
	ВСЕГО С НДС	792.03					11 046			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	633.62					8 838			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	158.39					2 209			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	212.82					2 753			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	170.26					2 203			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	42.56					551			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	130.97					1 602			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	104.77					1 282			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	26.19					320			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)