«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО УК «МАСТЕР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /И.Г. Бородавко /	
		
«______»________________ 2016г.	«______»_________________ 2016г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   	
	
на капитальный ремонт дворовой территории по ул.Интернациональная,52-54 в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.1855	
2.	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0.1938	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	58.418	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	58.418	
	Раздел 2.  Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
5.	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.16	
6.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1.84	
7.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	8.8	
8.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.08	
9.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.16	
10.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	16	
11.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	163.2	
	Раздел 3.  Устройство тротуара	
12.	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.083	
13.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	0.9545	
14.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	4.565	
15.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0415	
16.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.23	
17.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	8.3	
18.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	84.66	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)