«Утверждаю»	
			    Директор МКУ «КР МКД»	
			      С. Б. Русович ____________	
			        «___»____________2015г.	
			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома №91-93 по ул. Радищева г. Калининграда         (объект культурного наследия)	
Сметная стоимость:	2.133	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	2.013	тыс. руб.	
в т.ч. под нагрузкой	0.503	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	0.005	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	12	3.28	3.28		39.36	39.36		17.09	1	672.66	672.66		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			25.58				55%	369.96			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			15.74				32%	215.25			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.69					1 257.87			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.04	132.76	132.76		5.31	5.31		17.1	1	90.81	90.81		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			3.45				55%	49.95			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			2.12				32%	29.06			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.89					169.81			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	65.41	65.41				1 118.12	1 118.12		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	65.41	65.41				1 118.12	1 118.12		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	52.33					894.50			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	13.08					223.62			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	42.52					614.97			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	34.01					491.97			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	8.50					122.99			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	26.16					357.80			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	20.93					286.24			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	5.23					71.56			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	134.09					2 090.89			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	107.27					1 672.71			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	26.81					418.17			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	134.09					2 090.89			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	107.27					1 672.71			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	26.81					418.17			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2.68					41.82			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	136.77					2 132.71			
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                    Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)