| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 724 854 |  | руб. | Смета на сумму: | 724 854 | руб. |  |  |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |  |  |  | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /Е.В. Шулепко/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2013г. |  |  |  | «______»____________________ 2013г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Еловая аллея, д.5 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 5 по ул. Еловой аллеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 724.854 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.962 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 110.403 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 27-03-008-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.139 | 2 427.08 | 546.76 | 1 880.33 | 337.36 | 76.00 | 261.37 | 12.51 | 5.98 | 2 514 | 951 | 1 563 |
|  |  |  |  |  | 238.65 |  |  | 33.17 | 1 | 12.5 |  |  | 415 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 139.74 |  |  |  | 109% | 1 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 88.43 |  |  |  | 65% | 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.53 |  |  |  |  | 4 891 |  |  |
| 2. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта | 0.139 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 203.83 | 203.83 |  | 12.51 | 1 | 2 550 | 2 550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 146.76 |  |  |  | 61% | 1 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 77.46 |  |  |  | 31% | 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 428.04 |  |  |  |  | 4 896 |  |  |
| 3. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 51.43 | 7.34 |  | 7.34 | 377.28 |  | 377.28 |  | 5.54 | 2 090 |  | 2 090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 13.9*2.1+13.9*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 51.43 | 26.50 |  | 26.50 | 1 362.90 |  | 1 362.90 |  | 5.54 | 7 550 |  | 7 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 13.9*2.1+13.9*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 11-01-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 5.56 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 2 068.40 | 200.77 | 426.87 | 12.51 | 4.37 | 13 555 | 2 512 | 1 865 |
|  |  |  |  | 259.13 | 7.73 |  | 1 440.76 | 42.95 | 6.37 | 12.5 |  | 9 178 | 537 |
|  | Объем: 139.0*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 270.53 |  |  |  | 94% | 2 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 155.98 |  |  |  | 51% | 1 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 494.91 |  |  |  |  | 17 976 |  |  |
| 6. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 13.9 | 56.03 | 37.46 | 0.38 | 778.82 | 520.63 | 5.21 | 12.51 | 4 | 7 791 | 6 513 | 21 |
|  |  |  |  | 18.20 |  |  | 252.98 |  | 4.97 | 1 |  | 1 257 |  |
|  | Объем: 139.0*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 577.90 |  |  |  | 94% | 6 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 333.20 |  |  |  | 51% | 3 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 689.92 |  |  |  |  | 17 235 |  |  |
| 7. | ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 14.178 | 685.00 |  |  | 9 711.93 |  |  |  |  | 51 570 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 9 711.93 |  | 3 637.31 |  |  | 51 570 |  |
|  | Объем: 13.9*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.39 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 5 317.88 | 882.87 | 635.65 | 12.52 | 3.71 | 35 068 | 11 054 | 2 358 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 6.30 |  | 3 799.37 | 8.76 | 5.7 | 12.53 |  | 21 656 | 110 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 989.71 |  |  |  | 94% | 10 494 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 570.64 |  |  |  | 51% | 5 694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 878.23 |  |  |  |  | 51 256 |  |  |
| 9. | ТЕР 06-01-015-10 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т | 0.278 | 6 078.41 | 136.64 | 50.60 | 1 689.80 | 37.99 | 14.07 | 12.51 | 6.64 | 9 822 | 475 | 93 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 3.03 |  | 1 637.75 | 0.84 | 5.65 | 12.48 |  | 9 253 | 10 |
|  | Объем: 139*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 36.89 |  |  |  | 80% | 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 21.36 |  |  |  | 44% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 748.05 |  |  |  |  | 10 423 |  |  |
| 10. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 1.39 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 2 392.82 | 532.41 | 81.73 | 12.51 | 6.18 | 16 521 | 6 660 | 505 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 20.51 |  | 1 778.67 | 28.51 | 5.26 | 12.53 |  | 9 356 | 357 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 622.62 |  |  |  | 94% | 6 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 358.99 |  |  |  | 51% | 3 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 374.43 |  |  |  |  | 26 696 |  |  |
| 11. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм), 100 м2 стяжки | 1.39 | 1 991.85 | 29.12 | 62.18 | 2 768.68 | 40.47 | 86.42 | 12.5 | 6.04 | 14 977 | 506 | 522 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 20.33 |  | 2 641.78 | 28.25 | 5.28 | 12.55 |  | 13 949 | 355 |
|  | Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 76.28 |  |  |  | 94% | 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 43.98 |  |  |  | 51% | 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 888.94 |  |  |  |  | 16 225 |  |  |
| 12. | ТЕР 11-01-015-08 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 1.39 | 194.61 | 125.32 | 9.32 | 270.51 | 174.19 | 12.96 | 12.52 | 4.75 | 2 725 | 2 181 | 62 |
|  |  |  |  | 59.97 | 1.49 |  | 83.36 | 2.07 | 5.79 | 12.53 |  | 483 | 26 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 195.65 |  |  |  | 94% | 2 075 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 112.81 |  |  |  | 51% | 1 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 578.97 |  |  |  |  | 5 925 |  |  |
| 13. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство бетонного сапожка, 1 м3 подстилающего слоя | 0.78 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 569.57 | 29.22 | 0.29 | 12.51 | 4 | 3 051 | 365 | 1 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 540.06 |  | 4.97 | 1 |  | 2 684 |  |
|  | Объем: 78*0.1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 32.43 |  |  |  | 94% | 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 18.70 |  |  |  | 51% | 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 620.71 |  |  |  |  | 3 580 |  |  |
| 14. | Цена поставщика. Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5, шт. | 2 | 928.57 |  |  | 1 857.14 |  |  | 1 | 1 | 8 320 |  |  |
|  |  |  |  | 928.57 |  |  | 1 857.14 |  | 4.48 | 1 |  | 8 320 |  |
|  | Поправки: М: =4000.00*1.04/4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 29 706.92 | 2 698.38 | 3 264.75 |  |  | 178 104 | 33 767 | 16 630 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 743.80 | 144.55 |  |  |  | 127 706 | 1 810 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 706.92 | 2 698.38 | 3 264.75 |  |  | 178 104 | 33 767 | 16 630 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 743.80 | 144.55 |  |  |  | 127 706 | 1 810 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 11 569.07 |  |  |  |  | 59 890 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=80 - по стр. 9) |  |  |  |  | 3 088.50 |  |  |  |  | 32 738 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=44 - по стр. 9) |  |  |  |  | 1 781.54 |  |  |  |  | 17 792 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 576.96 |  |  |  |  | 228 634 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 34 576.96 |  |  |  |  | 228 634 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 739.95 |  |  |  |  | 4 893 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 739.95 |  |  |  |  | 4 893 |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 35 316.91 |  |  |  |  | 233 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 316.91 |  |  |  |  | 233 527 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 706.34 |  |  |  |  | 4 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 706.34 |  |  |  |  | 4 671 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 36 023.25 |  |  |  |  | 238 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 023.25 |  |  |  |  | 238 198 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 6 484.19 |  |  |  |  | 42 876 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 42 507.44 |  |  |  |  | 281 074 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 088.50 |  |  |  |  | 32 738 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 781.54 |  |  |  |  | 17 792 |  |  |
|  | Раздел 2. Вертикальная гидроизоляция наружной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка покрытий и оснований бетонных крылец, 100 м3 конструкций | 0.0075 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 20.36 | 5.00 | 15.36 | 12.52 | 5.97 | 154 | 63 | 92 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 1.94 | 1 | 12.5 |  |  | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 7.22 |  |  |  | 88% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.16 |  |  |  | 48% | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.74 |  |  |  |  | 272 |  |  |
| 16. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций | 0.045 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 122.16 | 30.01 | 92.16 | 12.52 | 5.97 | 926 | 376 | 550 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 11.65 | 1 | 12.5 |  |  | 146 |
|  | Объем: 55.78*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 43.33 |  |  |  | 88% | 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 25.00 |  |  |  | 48% | 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.48 |  |  |  |  | 1 636 |  |  |
| 17. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.86 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 261.09 | 1 261.09 |  | 12.51 | 1 | 15 776 | 15 776 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 47.83*1.2*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 907.98 |  |  |  | 61% | 9 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 479.21 |  |  |  | 31% | 4 891 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 648.29 |  |  |  |  | 30 290 |  |  |
| 18. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 11.03 | 7.34 |  | 7.34 | 80.91 |  | 80.91 |  | 5.54 | 448 |  | 448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.75*2.1+4.5*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 11.03 | 26.50 |  | 26.50 | 292.30 |  | 292.30 |  | 5.54 | 1 619 |  | 1 619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.75*2.1+4.5*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 72 | 9.37 | 9.37 |  | 674.82 | 674.82 |  | 12.5 | 1 | 8 435 | 8 435 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 546.60 |  |  |  | 69% | 5 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 404.89 |  |  |  | 48% | 4 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 626.32 |  |  |  |  | 18 304 |  |  |
| 21. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (снаружи), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.72 | 1 553.90 | 1 455.57 | 70.94 | 1 118.81 | 1 048.01 | 51.08 | 12.52 | 5.94 | 13 536 | 13 121 | 303 |
|  |  |  |  | 27.40 | 22.96 |  | 19.73 | 16.53 | 5.63 | 12.53 |  | 111 | 207 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]; ТССЦ 101-1305:[ М-(12.84=987.52*0.013) ]; ТССЦ 101-1705:[ М-(142.44=11.87*12) ]; ТССЦ 402-0086:[ М-(1827.39=589.48*3.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 011.31 |  |  |  | 80% | 10 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 500.33 |  |  |  | 37% | 4 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 630.46 |  |  |  |  | 29 130 |  |  |
| 22. | Цена поставщика. Гидротекс - Р, кг | 1620 | 17.01 |  |  | 27 555.14 |  |  | 1 | 1 | 117 936 |  |  |
|  |  |  |  | 17.01 |  |  | 27 555.14 |  | 4.28 | 1 |  | 117 936 |  |
|  | Объем: 72*1.5*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =70.00*1.04/4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-1991 Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм, м2 | 77.76 | 26.59 |  |  | 2 067.64 |  |  |  |  | 9 256 |  |  |
|  |  |  |  | 26.59 |  |  | 2 067.64 |  | 119.03 |  |  | 9 256 |  |
|  | Объем: 72*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.72 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 2 161.28 | 177.12 | 80.34 | 12.52 | 3.87 | 8 621 | 2 218 | 311 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 1 903.82 |  | 3.2 | 1 |  | 6 092 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 194.83 |  |  |  | 93% | 2 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 120.44 |  |  |  | 54% | 1 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 476.55 |  |  |  |  | 11 881 |  |  |
| 25. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.86 | 810.13 | 810.13 |  | 696.71 | 696.71 |  | 12.51 | 1 | 8 716 | 8 716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 501.63 |  |  |  | 61% | 5 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 264.75 |  |  |  | 31% | 2 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 463.09 |  |  |  |  | 16 735 |  |  |
| 26. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 4.5 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 035.82 | 181.44 | 345.49 | 12.51 | 4.37 | 12 516 | 2 270 | 1 510 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 1 508.90 | 34.76 | 5.79 | 12.5 |  | 8 737 | 435 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 239.98 |  |  |  | 94% | 2 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 138.37 |  |  |  | 51% | 1 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 414.17 |  |  |  |  | 16 438 |  |  |
| 27. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 4.5 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 3 285.99 | 168.55 | 1.69 | 12.51 | 4 | 17 601 | 2 109 | 7 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 3 115.76 |  | 4.97 | 1 |  | 15 485 |  |
|  | Объем: 50*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 187.09 |  |  |  | 94% | 1 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 107.87 |  |  |  | 51% | 1 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 580.95 |  |  |  |  | 20 659 |  |  |
| 28. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных (крыльца), 1 м3 подстилающего слоя | 0.75 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 547.67 | 28.09 | 0.28 | 12.51 | 4 | 2 933 | 351 | 1 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 519.29 |  | 4.97 | 1 |  | 2 581 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 31.18 |  |  |  | 94% | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 17.98 |  |  |  | 51% | 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596.83 |  |  |  |  | 3 442 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 41 920.70 | 4 270.84 | 959.61 |  |  | 218 473 | 53 435 | 4 841 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 690.28 | 64.88 |  |  |  | 160 198 | 812 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 41 920.70 | 4 270.84 | 959.61 |  |  | 218 473 | 53 435 | 4 841 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 690.28 | 64.88 |  |  |  | 160 198 | 812 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 29 622.78 |  |  |  |  | 127 192 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15, 16; %=61 - по стр. 17, 25; %=69 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=93 - по стр. 24; %=94 - по стр. 26-28) |  |  |  |  | 3 671.16 |  |  |  |  | 38 876 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 16, 20; %=31 - по стр. 17, 25; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 24; %=51 - по стр. 26-28) |  |  |  |  | 2 063.01 |  |  |  |  | 20 697 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47 654.87 |  |  |  |  | 278 046 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 47 654.87 |  |  |  |  | 278 046 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 1 019.81 |  |  |  |  | 5 950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 019.81 |  |  |  |  | 5 950 |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 48 674.68 |  |  |  |  | 283 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 674.68 |  |  |  |  | 283 996 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 973.49 |  |  |  |  | 5 680 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 973.49 |  |  |  |  | 5 680 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 49 648.17 |  |  |  |  | 289 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 648.17 |  |  |  |  | 289 676 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 8 936.67 |  |  |  |  | 52 142 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 58 584.84 |  |  |  |  | 341 818 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 671.16 |  |  |  |  | 38 876 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 063.01 |  |  |  |  | 20 697 |  |  |
|  | Раздел 3. Ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 31.02 | 30.61 | 0.42 | 12.52 | 6.47 | 386 | 383 | 3 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.17 | 1 | 12.55 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 22.78 |  |  |  | 63% | 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 15.39 |  |  |  | 40% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.19 |  |  |  |  | 783 |  |  |
| 30. | ТЕР 23-01-020-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов | 0.04 | 843.93 | 303.77 | 522.51 | 33.76 | 12.15 | 20.90 | 12.52 | 5.41 | 268 | 152 | 113 |
|  |  |  |  | 17.64 | 65.41 |  | 0.71 | 2.62 | 3.61 | 12.53 |  | 3 | 33 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 17.28 |  |  |  | 99% | 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 11.23 |  |  |  | 61% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62.27 |  |  |  |  | 564 |  |  |
| 31. | Цена поставщика. Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м | 4.04 | 48.39 |  |  | 195.50 |  |  | 1 | 1 | 817 |  |  |
|  |  |  |  | 48.39 |  |  | 195.50 |  | 4.18 | 1 |  | 817 |  |
|  | Объем: 4*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =208.45*1.04/4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 22-03-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 1.2 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 462.35 | 63.78 | 398.57 | 12.51 | 5.21 | 2 874 | 798 | 2 077 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 59.12 | 1 | 12.5 |  |  | 739 |
|  | Объем: 8+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 143.79 |  |  |  | 99% | 1 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 93.40 |  |  |  | 61% | 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 699.55 |  |  |  |  | 5 333 |  |  |
| 33. | Цена поставщика. Отвод 110х45 гр., шт. | 8 | 27.98 |  |  | 223.86 |  |  | 1 | 1 | 936 |  |  |
|  |  |  |  | 27.98 |  |  | 223.86 |  | 4.18 | 1 |  | 936 |  |
|  | Поправки: М: =120.54*1.04/4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Цена поставщика. Переход с чугуна на ПВХ, шт. | 4 | 32.27 |  |  | 129.07 |  |  | 1 | 1 | 540 |  |  |
|  |  |  |  | 32.27 |  |  | 129.07 |  | 4.18 | 1 |  | 540 |  |
|  | Поправки: М: =139.00*1.04/4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕР 23-04-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка дождеприемника универсального, 1 шт. | 4 | 23.22 | 13.80 | 8.86 | 92.89 | 55.20 | 35.45 | 12.52 | 7.18 | 959 | 691 | 255 |
|  |  |  |  | 0.56 |  |  | 2.24 |  | 5.89 | 1 |  | 13 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 64.58 |  |  |  | 99% | 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 41.95 |  |  |  | 61% | 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199.43 |  |  |  |  | 2 065 |  |  |
| 36. | Цена поставщика. Дождеприемник универсальный (Wavin), шт. | 4 | 371.28 |  |  | 1 485.12 |  |  | 1 | 1 | 6 208 |  |  |
|  |  |  |  | 371.28 |  |  | 1 485.12 |  | 4.18 | 1 |  | 6 208 |  |
|  | Поправки: М: =1599.36*1.04/4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости), 100 м3 грунта | 0.144 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 211.16 | 211.16 |  | 12.51 | 1 | 2 642 | 2 642 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 8*1.2*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 152.04 |  |  |  | 61% | 1 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 80.24 |  |  |  | 31% | 819 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 443.44 |  |  |  |  | 5 073 |  |  |
| 38. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 62.05 | 61.21 | 0.84 | 12.52 | 6.47 | 772 | 766 | 5 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.33 | 1 | 12.55 |  |  | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 45.54 |  |  |  | 63% | 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 30.77 |  |  |  | 40% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138.36 |  |  |  |  | 1 565 |  |  |
| 39. | ТЕР 23-01-020-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов | 0.08 | 843.93 | 303.77 | 522.51 | 67.51 | 24.30 | 41.80 | 12.52 | 5.41 | 535 | 304 | 226 |
|  |  |  |  | 17.64 | 65.41 |  | 1.41 | 5.23 | 3.61 | 12.53 |  | 5 | 66 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 34.55 |  |  |  | 99% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 22.44 |  |  |  | 61% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124.50 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
| 40. | Цена поставщика. Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м | 8.08 | 48.39 |  |  | 390.99 |  |  | 1 | 1 | 1 634 |  |  |
|  |  |  |  | 48.39 |  |  | 390.99 |  | 4.18 | 1 |  | 1 634 |  |
|  | Объем: 8*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =208.45*1.04/4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.096 | 1 297.83 | 101.69 | 44.88 | 124.59 | 9.76 | 4.31 | 12.51 | 4.39 | 909 | 122 | 19 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 4.91 |  | 110.52 | 0.47 | 6.95 | 12.51 |  | 768 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 11.97 |  |  |  | 99% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 7.77 |  |  |  | 61% | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.33 |  |  |  |  | 1 114 |  |  |
| 42. | ТЕРр 65-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка канализационной сети дворовой, 100 м трубопровода | 0.2 | 1 049.76 | 936.36 |  | 209.95 | 187.27 |  | 12.51 | 1 | 2 425 | 2 343 |  |
|  |  |  |  | 113.40 |  |  | 22.68 |  | 3.61 | 1 |  | 82 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 192.89 |  |  |  | 88% | 2 062 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 112.36 |  |  |  | 48% | 1 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 515.20 |  |  |  |  | 5 611 |  |  |
| 43. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.13 | 810.13 | 810.13 |  | 105.32 | 105.32 |  | 12.51 | 1 | 1 318 | 1 318 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 75.83 |  |  |  | 61% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 40.02 |  |  |  | 31% | 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221.17 |  |  |  |  | 2 531 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 3 825.14 | 760.76 | 502.29 |  |  | 23 223 | 9 519 | 2 698 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 562.10 | 67.94 |  |  |  | 11 006 | 850 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 522.12 | 481.67 | 501.03 |  |  | 19 640 | 6 027 | 2 690 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 539.42 | 67.44 |  |  |  | 10 924 | 844 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 033.55 |  |  |  |  | 8 501 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=61 - по стр. 37, 43) |  |  |  |  | 500.04 |  |  |  |  | 5 297 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=31 - по стр. 37, 43) |  |  |  |  | 297.06 |  |  |  |  | 3 003 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 319.22 |  |  |  |  | 27 940 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 303.02 | 279.09 | 1.26 |  |  | 3 583 | 3 492 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.68 | 0.50 |  |  |  | 82 | 6 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29, 38; %=88 - по стр. 42) |  |  |  |  | 261.20 |  |  |  |  | 2 789 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29, 38; %=48 - по стр. 42) |  |  |  |  | 158.52 |  |  |  |  | 1 587 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 722.74 |  |  |  |  | 7 959 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 5 041.96 |  |  |  |  | 35 899 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 107.90 |  |  |  |  | 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 107.90 |  |  |  |  | 768 |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 5 149.86 |  |  |  |  | 36 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 149.86 |  |  |  |  | 36 667 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 103.00 |  |  |  |  | 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 103.00 |  |  |  |  | 733 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 5 252.86 |  |  |  |  | 37 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 252.86 |  |  |  |  | 37 400 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 945.51 |  |  |  |  | 6 732 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 198.37 |  |  |  |  | 44 132 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 761.24 |  |  |  |  | 8 086 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 455.58 |  |  |  |  | 4 590 |  |  |
|  | Раздел 4. Оконные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.04 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 69.39 | 59.29 | 10.10 | 12.52 | 6.47 | 808 | 742 | 65 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 4.00 | 1 | 12.53 |  |  | 50 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 62.66 |  |  |  | 84% | 665 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 37.97 |  |  |  | 48% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170.02 |  |  |  |  | 1 853 |  |  |
| 45. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.04 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 848.94 | 92.24 | 29.71 | 12.51 | 5.84 | 3 290 | 1 154 | 173 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 727.00 | 1.14 | 2.7 | 12.53 |  | 1 963 | 14 |
|  | Объем: 0.5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 98.98 |  |  |  | 90% | 1 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 50.43 |  |  |  | 43% | 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 998.35 |  |  |  |  | 4 843 |  |  |
| 46. | ТССЦ 203-0954 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 4 | 3 070.76 |  |  | 12 283.04 |  |  |  |  | 21 022 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 12 283.04 |  | 5 255.58 |  |  | 21 022 |  |
|  | Объем: 0.5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕРр 61-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 353.12 | 191.32 | 0.15 | 12.51 | 4.05 | 3 078 | 2 393 | 1 |
|  |  |  |  | 2 694.15 |  |  | 161.65 |  | 4.23 | 1 |  | 684 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 151.14 |  |  |  | 67% | 1 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 95.66 |  |  |  | 40% | 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 599.92 |  |  |  |  | 5 639 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 13 554.49 | 342.85 | 39.96 |  |  | 28 198 | 4 289 | 239 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 171.69 | 5.14 |  |  |  | 23 669 | 64 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 554.49 | 342.85 | 39.96 |  |  | 28 198 | 4 289 | 239 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 171.69 | 5.14 |  |  |  | 23 669 | 64 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 12 283.04 |  |  |  |  | 21 022 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44; %=90 - по стр. 45; %=67 - по стр. 47) |  |  |  |  | 312.78 |  |  |  |  | 3 320 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44; %=43 - по стр. 45; %=40 - по стр. 47) |  |  |  |  | 184.06 |  |  |  |  | 1 840 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 051.33 |  |  |  |  | 33 358 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 14 051.33 |  |  |  |  | 33 358 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 300.70 |  |  |  |  | 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300.70 |  |  |  |  | 714 |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 14 352.03 |  |  |  |  | 34 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 352.03 |  |  |  |  | 34 072 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 287.04 |  |  |  |  | 681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 287.04 |  |  |  |  | 681 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 14 639.07 |  |  |  |  | 34 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 639.07 |  |  |  |  | 34 753 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2 635.03 |  |  |  |  | 6 256 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 17 274.10 |  |  |  |  | 41 009 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 312.78 |  |  |  |  | 3 320 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 184.06 |  |  |  |  | 1 840 |  |  |
|  | Раздел 5. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 0.5 | 37.19 | 25.77 |  | 18.60 | 12.89 |  | 12.52 | 1 | 192 | 161 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 5.71 |  | 5.29 | 1 |  | 30 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 11.09 |  |  |  | 73% | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 9.02 |  |  |  | 56% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.71 |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 49. | ТЕРр 61-2-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 | 3 516.04 | 2 146.49 | 21.85 | 703.21 | 429.30 | 4.37 | 12.51 | 6.47 | 6 539 | 5 371 | 28 |
|  |  |  |  | 1 347.70 | 8.66 |  | 269.54 | 1.73 | 4.23 | 12.53 |  | 1 140 | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 340.51 |  |  |  | 67% | 3 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 215.52 |  |  |  | 40% | 2 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 259.24 |  |  |  |  | 12 310 |  |  |
| 50. | ТЕРр 62-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.2 | 206.00 | 119.74 | 8.33 | 41.20 | 23.95 | 1.67 | 12.52 | 6.9 | 380 | 300 | 11 |
|  |  |  |  | 77.93 | 1.29 |  | 15.59 | 0.26 | 4.41 | 12.55 |  | 69 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 19.37 |  |  |  | 68% | 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 12.11 |  |  |  | 40% | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.67 |  |  |  |  | 707 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 763.01 | 466.14 | 6.04 |  |  | 7 111 | 5 832 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 290.84 | 1.99 |  |  |  | 1 239 | 25 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 763.01 | 466.14 | 6.04 |  |  | 7 111 | 5 832 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | 290.84 | 1.99 |  |  |  | 1 239 | 25 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 48; %=67 - по стр. 49; %=68 - по стр. 50) |  |  |  |  | 370.97 |  |  |  |  | 3 937 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 48; %=40 - по стр. 49, 50) |  |  |  |  | 236.64 |  |  |  |  | 2 369 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 370.62 |  |  |  |  | 13 417 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 1 370.62 |  |  |  |  | 13 417 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 29.33 |  |  |  |  | 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29.33 |  |  |  |  | 287 |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 1 399.95 |  |  |  |  | 13 704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 399.95 |  |  |  |  | 13 704 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  | 274 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 1 427.95 |  |  |  |  | 13 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 427.95 |  |  |  |  | 13 978 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 257.03 |  |  |  |  | 2 516 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 684.98 |  |  |  |  | 16 494 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 370.97 |  |  |  |  | 3 937 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 236.64 |  |  |  |  | 2 369 |  |  |
|  | Раздел 6. Мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.42 | 7.34 |  | 7.34 | 10.42 |  | 10.42 |  | 5.54 | 58 |  | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.1608+1.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 1.42 | 26.50 |  | 26.50 | 37.63 |  | 37.63 |  | 5.54 | 208 |  | 208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.1608+1.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 48.05 |  | 48.05 |  |  | 266 |  | 266 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 48.05 |  | 48.05 |  |  | 266 |  | 266 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 48.05 |  |  |  |  | 266 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 48.05 |  |  |  |  | 266 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 49.08 |  |  |  |  | 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49.08 |  |  |  |  | 272 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 50.06 |  |  |  |  | 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50.06 |  |  |  |  | 277 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 9.01 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 59.07 |  |  |  |  | 327 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 89 818.31 | 8 538.97 | 4 820.70 |  |  | 455 375 | 106 842 | 24 713 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 458.71 | 284.50 |  |  |  | 323 818 | 3 561 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 89 515.29 | 8 259.88 | 4 819.44 |  |  | 451 792 | 103 350 | 24 705 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 436.03 | 284.00 |  |  |  | 323 736 | 3 555 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 55 508.44 |  |  |  |  | 216 605 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 17, 25, 37, 43; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 26-28; %=80 - по стр. 9, 21; %=88 - по стр. 15, 16; %=69 - по стр. 20; %=93 - по стр. 24; %=99 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=84 - по стр. 44; %=90 - по стр. 45; %=67 - по стр. 47, 49; %=73 - по стр. 48; %=68 - по стр. 50) |  |  |  |  | 7 943.45 |  |  |  |  | 84 168 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 17, 25, 37, 43; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 26-28; %=44 - по стр. 9; %=48 - по стр. 15, 16, 20, 44; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 24; %=61 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=43 - по стр. 45; %=40 - по стр. 47, 49, 50; %=56 - по стр. 48) |  |  |  |  | 4 562.31 |  |  |  |  | 45 701 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 102 021.05 |  |  |  |  | 581 661 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 303.02 | 279.09 | 1.26 |  |  | 3 583 | 3 492 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.68 | 0.50 |  |  |  | 82 | 6 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29, 38; %=88 - по стр. 42) |  |  |  |  | 261.20 |  |  |  |  | 2 789 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29, 38; %=48 - по стр. 42) |  |  |  |  | 158.52 |  |  |  |  | 1 587 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 722.74 |  |  |  |  | 7 959 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 102 743.79 |  |  |  |  | 589 620 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 2 198.72 |  |  |  |  | 12 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 198.72 |  |  |  |  | 12 618 |  |
|  | Всего со строительным контролем |  |  |  |  | 104 942.51 |  |  |  |  | 602 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 104 942.51 |  |  |  |  | 602 238 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 2 098.85 |  |  |  |  | 12 045 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 098.85 |  |  |  |  | 12 045 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 107 041.36 |  |  |  |  | 614 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 107 041.36 |  |  |  |  | 614 283 |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 19 267.44 |  |  |  |  | 110 571 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 126 308.80 |  |  |  |  | 724 854 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 204.65 |  |  |  |  | 86 957 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 720.83 |  |  |  |  | 47 288 |  |  |

| Составил: | Инженер - сметчик И.С. Блинова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |