Приложение № 1 к Заданию на проектирование.

|  | Утверждаю: директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б. Русович/ «_____» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

Смета-калькуляция на проектирование системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №10-12 по ул. 8 Марта в г. Калининграде.

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внутренние сети газоснабжения 12 - квартирного жилого дома | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, Москва 2006 Базовая цена разработки рабочей документации (С) определяется по формуле: С = (а + вХ)×Ki, где а, в - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, тыс. руб.; X - основной показатель проектируемого объекта; Ki - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены. По табл.4: а=3,728(тыс.руб.) в=2,969(тыс.руб.) Ki= 3,64 (Приложение 3 к письму Минстроя России от 28 февраля 2014 года №3085-ЕС/08) Раздел 2, пункт 2.2 K1=1,25 Глава 1, табл.4, прим.4 К2=1,03 Глава 1, табл.4, прим.7 К3=1,2 Х=0,4*5+0,6*1 С=(3728+2969*(0,4*5+0,6*1))*3,64*1,25*1,03*1,2 =64377,89 | 64377,89 |
| 2 | Газопроводы-вводы и вводной газопровод | По табл.6, глава 2 : а=11,501(тыс.руб.) за объект протяженностью до 0,1км Kи= 3,64 (Приложение 3 к письму Минстроя России от 28 февраля 2014 года №3085-ЕС/08) Раздел 2, пункт 2.2 K1=1,25 Глава 2, пункт 4: К2=1,3 Глава 2, табл.6, примеч. 4: К3=0,9 С=11501*3,64*1,25*1,3*0,9=61225,57 | 61225,57 |
| 3 | Согласование с ОАО«Калининград- газификация» | Примерный прейскурант цен на услуги газового хозяйства | 3000,00 |

Итого по смете:  128603 рубля  46 коп.  (сто двадцать восемь тысяч шестьсот три рубля 46 коп.), без НДС

НДС, 18%: составит 23148 рубля 62 коп.

Итого с НДС,18%: 151752 рублей (сто пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят два рубля)

Разработал: Главный специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ А.С.Платонова/