«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»                                                                 	
Смета на сумму:	                14 350	руб.			Смета на сумму: 14350 руб.                              	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Управляющая Компания ТСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.В. Юриненок /                                                             	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.                                     	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2	
(Локальный сметный расчет)	
На пусконаладочные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД №10-16 по ул. Старорусская в г. Калининграде
	
Сметная стоимость:	14.350	тыс. руб.	
в том числе вхолостую:	11.479	тыс. руб.	
под нагрузкой:	2.870	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.033	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	6.503	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Приемосдаточные испытания	
	
1.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		15.29	1	317	317		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	174			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	101			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					593			
	
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	24	15.62	15.62		374.88	374.88		15.29	1	5 732	5 732		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			243.67				55%	3 153			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			149.95				32%	1 834			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					768.50					10 719			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.08	165.95	165.95		13.28	13.28		15.29	1	203	203		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			8.63				55%	112			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			5.31				32%	65			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.22					380			
	
4.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	4	4.10	4.10		16.40	16.40		15.28	1	251	251		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			10.66				55%	138			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			6.56				32%	80			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.62					469			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	425.30	425.30				6 503	6 503		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	425.30	425.30				6 503	6 503		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	340.24					5 202			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	85.06					1 301			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	276.45					3 577			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	221.16					2 861			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	55.29					715			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	170.12					2 081			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	136.10					1 665			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	34.02					416			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	871.87					12 161			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	697.50					9 728			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	174.37					2 432			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	871.87					12 161			
	НДС-18%	156.94					2 189			
	ВСЕГО С НДС	1 028.81					14 350			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	823.05					11 479			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	205.76					2 870			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	425.30	425.30				6 503	6 503		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	425.30	425.30				6 503	6 503		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	340.24					5 202			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	85.06					1 301			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	276.45					3 577			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	221.16					2 861			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	55.29					715			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	170.12					2 081			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	136.10					1 665			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	34.02					416			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	871.87					12 161			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	697.50					9 728			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	174.37					2 432			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	871.87					12 161			
	НДС-18%	156.94					2 189			
	ВСЕГО С НДС	1 028.81					14 350			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	823.05					11 479			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	205.76					2 870			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)