«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:                409 582 руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»		
________________ /С.Б. Русович/   	
		
«______»____________________ 2015г	

                                                  Объект: г. Калининград ул. Тихорецкая, д. 4-10	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
Сметная стоимость:	409.582	тыс. руб.	
монтажных работ:	317.814	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.328	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	53.376	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.3	53.31	52.33	0.98	15.99	15.70	0.29	16.11	9.33	255.65	252.91	2.74	
					0.39			0.12	1	18.69			2.19	
	Накладные расходы		85%			13.45				72%	183.67			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.28				52%	132.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.72					571.97			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.26	48.36	48.36		12.57	12.57		16.11	1	202.56	202.56		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			10.68				72%	145.84			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.17				52%	105.33			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.43					453.73			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.38	19.51	19.51		7.41	7.41		16.11	1	119.44	119.44		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.30				72%	86.00			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.82				52%	62.11			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.53					267.55			
	
4.	ТЕРр 67-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов	0.8	25.58	25.58		20.46	20.46		16.11	1	329.68	329.68		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			17.39				72%	237.37			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.30				52%	171.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.15					738.48			
	
	Общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия), 100 отверстий	0.16	1 461.46	357.49	1 103.97	233.83	57.20	176.64	16.12	4.18	1 660.37	922.04	738.34	
					101.05			16.17	1	16.1			260.30	
	Накладные расходы		99%			72.64				84%	993.17			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.02				48%	567.52			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.49					3 221.06			
	
6.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	1 944.70	473.27	25.13	388.94	94.65	5.03	16.12	9.04	2 933.67	1 525.82	45.44	
				1 446.30			289.26		4.71	1		1 362.41		
	Накладные расходы		99%			93.70				84%	1 281.69			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.79				48%	732.39			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.43					4 947.75			
	
	Щиты  распределительные этажные	
	
7.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	14	81.30	28.21	50.09	1 138.20	394.97	701.23	17.09	6.24	11 430.61	6 750.00	4 375.69	
				3.00	3.79		42.00	53.09	7.26	17.98		304.92	954.52	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			425.66				81%	6 240.66			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			291.24				52%	4 006.35			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 855.10					21 677.62			
	
8.	С.Цена поставщик 
Шкаф распределительный навесной для электрооборудования  ЩРн-24з  с замком (NRP-24), шт	14	607.87			8 510.16					36 338.40			
				607.87			8 510.16		4.27			36 338.40		
	Поправки: М: =2520*1.03/4.27	
	
9.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	14	67.13	26.47	4.28	939.76	370.61	59.98	17.11	6.82	11 424.41	6 341.10	409.04	
				36.37	0.17		509.18	2.35	9.18	17.36		4 674.27	40.83	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			354.31				81%	5 169.36			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			242.42				52%	3 318.60			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 536.50					19 912.38			
	
10.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C32/3 (C) 32A 6 кА, шт	14	170.78			2 390.95					10 209.36			
				170.78			2 390.95		4.27			10 209.36		
	Поправки: М: =708*1.03/4.27	
	
11.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	26	39.27	17.81	1.36	1 021.12	463.01	35.26	17.1	5.37	13 696.13	7 917.44	189.32	
				20.11			522.86		10.69	1		5 589.37		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			439.86				81%	6 413.13			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.96				52%	4 117.07			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 761.94					24 226.33			
	
12.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A . 6 кА, шт	26	163.06			4 239.64					18 103.28			
				163.06			4 239.64		4.27			18 103.28		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
13.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.056	891.29	606.06	184.50	49.91	33.94	10.33	17.1	10.61	725.07	580.36	109.62	
				100.73	72.26		5.64	4.05	6.22	17.99		35.09	72.80	
	Объем: 0.4*14													
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.09				81%	529.06			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.69				52%	339.64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.69					1 593.77			
	
14.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50мм  L4000, м	5.6	235.52			1 318.92					5 631.81			
				235.52			1 318.92		4.27			5 631.81		
	Объем: 0.4*14													
	Поправки: М: =967*1.04/4.27	
	
15.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	14	30.63			428.89					1 831.34			
				30.63			428.89		4.27			1 831.34		
	Поправки: М: =127/4.27*1.03	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
16.	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	1.5	498.32	339.30	45.86	747.49	508.95	68.80	17.11	6.73	10 099.61	8 708.13	463.00	
				113.16	1.62		169.74	2.43	5.47	18		928.48	43.74	
	Объем: 90+60													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			485.81				81%	7 089.01			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332.40				52%	4 550.97			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 565.70					21 739.60			
	
17.	С.Цена поставщик 
Кабель-канал перфорированный L- 2м  80*40 (короб с  замковой крышкой  и креплением ), м	45	187.54			8 439.49					35 699.04			
				187.54			8 439.49		4.23			35 699.04		
	Объем: 90/2													
	Поправки: М: =762.80*1.04/4.23	
	
18.	С.Цена поставщик 
Кабель-канал перфорированный L- 2м  40*40 (короб с  замковой крышкой  и креплением ), м	30	69.03			2 070.85					8 759.71			
				69.03			2 070.85		4.23			8 759.71		
	Объем: 60/2													
	Поправки: М: =280.76*1.04/4.23	
	
19.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.8	58.67	42.41	2.66	46.94	33.93	2.13	17.11	7.84	671.28	580.48	16.71	
				13.60	0.17		10.88	0.13	6.81	17.36		74.09	2.33	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.36				81%	472.08			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.14				52%	303.06			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.44					1 446.42			
	
20.	ФЕРм 08-02-399-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м	1.4	70.05	53.02	2.66	98.07	74.22	3.73	17.11	7.84	1 438.40	1 269.95	29.24	
				14.37	0.17		20.12	0.24	6.92	17.36		139.22	4.08	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			70.74				81%	1 031.96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.40				52%	662.50			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.21					3 132.86			
	
21.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.082	12 046.69			987.83					4 218.03			
				12 046.69			987.83		4.27			4 218.03		
	Объем: 80*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
22.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.143	48 002.65			6 864.38					29 310.90			
				48 002.65			6 864.38		4.27			29 310.90		
	Объем: 140*1.02													
	Поправки: М: =204971.33/4.27	
	
23.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1	288.28	214.78	54.61	288.28	214.78	54.61	17.11	5.86	4 129.72	3 674.82	320.03	
				18.89	1.46		18.89	1.46	7.14	17.93		134.87	26.25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			205.43				81%	2 997.87			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.56				52%	1 924.56			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					634.26					9 052.14			
	
24.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	102	4.58			467.16					1 469.82			
				4.58			467.16		14.41			1 469.82		
	Объем: 100*1.02													
	
25.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	50	0.65			32.67					139.50			
				0.65			32.67		4.27			139.50		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
26.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	10	24.44			244.40					969.80			
				24.44			244.40		96.98			969.80		
	
27.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1	80.62	60.80	5.33	80.62	60.80	5.33	17.11	7.84	1 173.13	1 040.36	41.77	
				14.49	0.32		14.49	0.32	6.28	18		91.00	5.83	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			58.06				81%	847.41			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.73				52%	544.02			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.41					2 564.56			
	
28.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.3	47.30	31.81	2.66	14.19	9.54	0.80	17.11	7.84	195.29	163.29	6.27	
				12.82	0.17		3.85	0.05	6.69	17.36		25.73	0.87	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9.11				81%	132.97			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.23				52%	85.36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.53					413.62			
	
29.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1326	5 101.90			676.51					2 888.71			
				5 101.90			676.51		4.27			2 888.71		
	Объем: 130*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
30.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  клемная 200x183  ip44, шт	30	33.17			995.02					4 248.75			
				33.17			995.02		4.27			4 248.75		
	Поправки: М: =137.5*1.03/4.27	
	
31.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.3	1 626.77	840.90	271.52	488.03	252.27	81.46	17.09	7.81	6 035.33	4 311.29	636.18	
				514.35	14.26		154.31	4.28	7.05	18		1 087.85	76.98	
	Объем: 26+4													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			243.72				81%	3 554.50			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.76				52%	2 281.90			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.51					11 871.73			
	
32.	С.Цена поставщик 
Светильники настенные для энергосберегающих ламп  IP54  мощностью до 100 Вт, шт	4	78.15			312.62					1 334.88			
				78.15			312.62		4.27			1 334.88		
	Поправки: М: =324*1.03/4.27	
	
33.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный с решёткой ( энергосберегающая лампа накаливания)  IP44, шт	26	103.24			2 684.27					11 461.84			
				103.24			2 684.27		4.27			11 461.84		
	Поправки: М: =428*1.03/4.27	
	
34.	С.Цена поставщик 
Энергосберегающая лампа    E14, шт	30	28.98			869.51					3 712.80			
				28.98			869.51		4.27			3 712.80		
	Поправки: М: =119*1.04/4.27	
	
35.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.22	498.53	376.16	16.54	109.68	82.76	3.64	17.09	7.56	1 552.16	1 414.30	27.50	
				105.83	0.49		23.28	0.11	4.74	17.78		110.36	1.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			78.73				81%	1 147.14			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.87				52%	736.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.27					3 435.73			
	
36.	С.Цена поставщик 
Выключатель одноклавишный наружной установки  IP44, 1 кл. 0331-02, шт	22	20.70			455.32					1 944.23			
				20.70			455.32		4.27			1 944.23		
	Поправки: М: =85.80*1.03/4.27	
	
37.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	537.91	418.19	16.54	21.52	16.73	0.66	17.09	7.56	310.52	285.87	5.00	
				103.19	0.49		4.13	0.02	4.76	17.78		19.65	0.35	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.91				81%	231.84			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.89				52%	148.83			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.32					691.19			
	
38.	С.Цена поставщик 
Выключатель наружой установки.2-кл IP44 0331-02, шт	4	27.32			109.28					462.26			
				27.32			109.28		4.23			462.26		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.23	
	
39.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей  (переподключение квартир), 100 шт.	0.26	160.55	157.92		41.74	41.06		17.1	1	713.81	702.11		
				2.63			0.68		17.11	1		11.70		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			39.01				81%	568.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.69				52%	365.10			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.44					1 647.62			
	
	устройство  контура заземления (два)	
	
40.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.031	1 759.67	1 759.67		54.55	54.55		16.11	1	878.79	878.79		
									1	1				
	Объем: (0.5*0.7*4.5)*2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			39.28				61%	536.06			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			20.73				31%	272.42			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.56					1 687.28			
	
41.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.031	972.15	972.15		30.14	30.14		16.11	1	485.50	485.50		
									1	1				
	Объем: (0.5*0.7*4.5)*2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			21.70				61%	296.16			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			11.45				31%	150.51			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.29					932.16			
	
42.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.6	212.81	120.70	67.58	127.69	72.42	40.55	17.11	7.18	1 692.41	1 239.07	291.15	
				24.53	3.08		14.72	1.85	11.02	17.96		162.19	33.23	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			70.56				81%	1 030.56			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.28				52%	661.60			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.52					3 384.57			
	
43.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.068	5 326.70			362.22					1 895.29			
				5 326.70			362.22		27 871.89			1 895.29		
	Объем: 9*2*3.77/1000													
	
44.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.3	317.82	187.25	88.98	95.35	56.17	26.69	17.11	6.94	1 288.26	961.14	185.26	
				41.59	3.56		12.48	1.07	11.37	18		141.86	19.25	
	Объем: 15*2													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			54.38				81%	794.12			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.21				52%	509.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.93					2 592.18			
	
45.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.047	7 160.12			336.53					1 200.00			
				7 160.12			336.53		25 531.97			1 200.00		
	Объем: 15*2*1.57/1000													
	
46.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.3	1 001.02	154.22	784.72	300.31	46.27	235.41	17.1	6.71	2 537.67	791.17	1 579.63	
				62.08	70.96		18.62	21.29	8.96	18		166.87	383.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			64.18				81%	951.21			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.91				52%	610.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.41					4 099.53			
	
47.	ТССЦ 501-8218 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2, 1000 м	0.031	36 538.46			1 132.69					5 036.23			
				36 538.46			1 132.69		162 459.1			5 036.23		
	Объем: 30*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	50 302.10	3 025.11	1 512.57			262 845.45	51 447.62	9 471.93	
			45 764.44	109.03				201 925.91	1 928.63	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	48 428.73	2 788.57	1 330.90			252 322.01	47 635.47	8 688.15	
			44 309.27	92.86				195 998.39	1 668.33	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	42 763.40					182 300.87			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 42, 44, 46)	2 731.73					39 854.47			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 42, 44, 46)	1 872.93					25 637.98			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	53 033.39					317 814.46			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 406.21	236.54	181.67			9 053.62	3 812.15	783.78	
			988.01	16.17				4 457.70	260.30	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	698.75					3 095.29			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5, 6; %=61 - по стр. 40, 41)	227.32					3 107.07			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5, 6; %=31 - по стр. 40, 41)	132.99					1 722.85			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 766.52					13 883.54			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	467.16					1 469.82			
			467.16					1 469.82		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	467.16					1 469.82			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	55 267.07					333 167.82			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 182.72					7 129.79			
	ИТОГО	56 449.79					340 297.61			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 129.00					6 805.95			
	ИТОГО	57 578.79					347 103.56			
	НДС 18%	10 364.18					62 478.64			
	ВСЕГО С НДС	67 942.97					409 582.20			
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                           Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)