| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 3 |
| на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли (с заменой на этернит), с заменой подъездных окон МКД по адресу: ул. П. Морозова, д. 10-26, Московский район г. Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 22.592 |
| 2. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 4.17 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 4.17 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.32 |
| 5. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.9 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных (кабылки) | 1 шт. | 60 |
| 7. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (0,8*1,5) | 100 окон | 0.08 |
| 8. | Устройство слуховых окон (0,8*1,5) | 1 слуховое окно | 8 |
| 9. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 9.6 |
| 10. | (прим.)Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной | 100 м2 кровли | 20.7302 |
| 11. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 22.592 |
| 12. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.8618 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 21.0058 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 434.82006 |
| 15. | Устройство кровель из этернита | 100 м2 кровли | 22.592 |
| 16. | Этернит в комплекте | м2 | 2891.776 |
| 17. | (Прим.)Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 3.103 |
| 18. | (прим.)Разборка подшивки карнизов из досок | 100 м2 подшивки | 1.4678 |
| 19. | (прим.)Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолка | 1.4678 |
| 20. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4678 |
| 21. | Перекладка дымовых труб 770*640 над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.05 |
| 22. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.21 |
| 23. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов) | 100 м труб | 0.05 |
| 24. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.77 |
| 25. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.4 |
| 26. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 |
| 27. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.103 |
| 28. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м труб и покрытий | 3.103 |
| 29. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 3.103 |
| 30. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.09 |
| 31. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.44 |
| 32. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.22 |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.54 |
| 34. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.22 |
|  | Раздел 1. Подъездные окна |
| 35. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.2057 |
| 36. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.2057 |
| 37. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 20.57 |
| 38. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.184 |
| 39. | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 18.4 |
| 40. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.14025 |
| 41. | (Прим.) Установка перфоуголка | 100 м | 0.561 |
| 42. | (Прим.) Шпатлевка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14025 |
| 43. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14025 |
| 44. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.1826 |
| 45. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 105.609 |
| 46. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 105.609 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |