«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	24 585	руб.	Смета на сумму:	24 585	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	ООО «Теплосервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Черкас В.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Пусконаладочные работы в МКД по ул.Летней 16а г.Калининград	
Сметная стоимость:	29.010	тыс. руб.	
в том числе вхолостую:	23.209	тыс. руб.	
под нагрузкой:	5.801	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.084	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	13.147	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Ц101-11-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	27.18	27.18		27.18	27.18		14.4	1	391	391		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			17.67				55%	215			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			10.87				32%	125			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.72					731			
	
2.	Ц101-11-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>(токоприемник), 1 токоприемник	7	20.39	20.39		142.73	142.73		14.4	1	2 055	2 055		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			92.77				55%	1 130			
	Сметная прибыль		40%			57.09				32%	658			
	Всего с НР и СП					292.60					3 843			
	
3.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.2	217.44	217.44		43.49	43.49		14.4	1	626	626		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			28.27				55%	344			
	Сметная прибыль		40%			17.40				32%	200			
	Всего с НР и СП					89.15					1 171			
	
4.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	5	5.44	5.44		27.20	27.20		14.39	1	391	391		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			17.68				55%	215			
	Сметная прибыль		40%			10.88				32%	125			
	Всего с НР и СП					55.76					731			
	
5.	Ц101-03-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Проверка УЗО однополюсных, 1 шт.	1	19.94	19.94		19.94	19.94		14.4	1	287	287		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			12.96				55%	158			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			7.98				32%	92			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.88					537			
	
6.	Ц101-03-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт.	20	29.91	29.91		598.20	598.20		14.4	1	8 614	8 614		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			388.83				55%	4 738			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			239.28				32%	2 756			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.31					16 108			
	
7.	Ц101-11-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Определение удельного сопротивления грунта, 1 измерение	1	54.36	54.36		54.36	54.36		14.4	1	783	783		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			35.33				55%	431			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			21.74				32%	251			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111.44					1 464			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	913.10	913.10				13 147	13 147		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	913.10	913.10				13 147	13 147		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	730.48					10 518			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	182.62					2 629			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	593.52					7 231			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	474.81					5 785			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	118.70					1 446			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	365.24					4 207			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	292.19					3 366			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	73.05					841			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	1 871.86					24 585			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	1 497.48					19 669			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	374.37					4 916			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 871.86					24 585			
	НДС-18%	336.93					4 425			
	ВСЕГО С НДС	2 208.79					29 010			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	1 767.03					23 209			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	441.76					5 801			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)