| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 202 358 | руб. | Смета на сумму: | 202 358 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УЮТ» |
| ___________________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Н.С. Баранова / |
| «______»________________________ 2016г. | «______»_________________ 2016г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт лестницы многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда |
| Сметная стоимость: | 202.358 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.367 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 59.592 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт ступеней (лестничная клетка) |
| 1. | ТЕР 46-03-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 3.12 | 1 063.82 | 280.04 | 783.78 | 3 319 | 874 | 2 445 | 16.9 | 5 | 26 993 | 14 766 | 12 227 |
|  |  |  |  |  | 82.09 |  |  | 256 | 1 | 16.9 |  |  | 4 328 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 119 |  |  |  | 84% | 16 039 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 678 |  |  |  | 48% | 9 165 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 116 |  |  |  |  | 52 197 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-03-013-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной до 200 мм, диаметром 9 мм, 100 отверстий | 6.4 | 146.97 | 45.25 | 101.72 | 941 | 290 | 651 | 16.9 | 1.48 | 5 858 | 4 894 | 963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 287 |  |  |  | 84% | 4 111 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 174 |  |  |  | 48% | 2 349 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 402 |  |  |  |  | 12 318 |  |  |
| 3. | ТЕР 46-03-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать (до 150мм) к расценке 46-03-013-01, 100 отверстий | -6.4 | 33.50 | 8.15 | 25.35 | -214 | -52 | -162 | 16.89 | 1.48 | -1 121 | -881 | -240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | -51 |  |  |  | 84% | -740 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | -31 |  |  |  | 48% | -423 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -297 |  |  |  |  | -2 284 |  |  |
| 4. | ТЕР 06-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Установка арматур. стержней в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т | 0.0379 | 3 646.87 | 3 553.31 | 79.09 | 138 | 135 | 3 | 16.9 | 8.7 | 2 305 | 2 276 | 26 |
|  |  |  |  | 14.47 | 4.52 |  | 1 |  | 5.01 | 16.9 |  | 3 | 3 |
|  | Объем: 96*0.395/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 128 |  |  |  | 80% | 1 823 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 74 |  |  |  | 44% | 1 003 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  | 5 131 |  |  |
| 5. | ТССЦ 204-0020 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (L=150мм), т | 0.0379 | 6 964.61 |  |  | 264 |  |  |  |  | 1 413 |  |  |
|  |  |  |  | 6 964.61 |  |  | 264 |  | 37 287.51 |  |  | 1 413 |  |
|  | Объем: 96*0.395/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Монтаж стальных уголков на ступени, 100 м плинтуса | 3.12 | 207.08 | 151.45 | 55.63 | 646 | 473 | 174 | 16.9 | 4.57 | 8 779 | 7 986 | 793 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.57 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2181:[ М-(12.38=16501.00*0.00075) ]; ТССЦ 201-0822:[ М-(43.59=10897.91*0.004) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 383 |  |  |  | 69% | 5 510 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 341 |  |  |  | 58% | 4 632 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 370 |  |  |  |  | 18 921 |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-2541 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая 32х32 мм, т | 0.4555 | 5 714.90 |  |  | 2 603 |  |  |  |  | 14 502 |  |  |
|  |  |  |  | 5 714.90 |  |  | 2 603 |  | 31 836.84 |  |  | 14 502 |  |
|  | Объем: 312*1.46/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 09-05-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Электродуговая сварка (уголок, армат. стержни), 10 т конструкций | 0.0493 | 705.22 | 251.75 | 282.73 | 35 | 12 | 14 | 16.9 | 6.22 | 325 | 210 | 87 |
|  |  |  |  | 170.74 |  |  | 8 |  | 3.35 | 1 |  | 28 |  |
|  | Объем: 0.0379+0.4555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 10 |  |  |  | 69% | 145 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 9 |  |  |  | 58% | 122 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 592 |  |  |
| 9. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 72 | 14 | 2 | 16.9 | 3.08 | 415 | 243 | 8 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 55 |  | 2.96 | 17.27 |  | 164 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 11 |  |  |  | 69% | 168 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 117 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 699 |  |  |
| 10. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 125 | 9 | 2 | 16.9 | 3.75 | 439 | 150 | 6 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 115 |  | 2.47 | 17.27 |  | 283 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 7 |  |  |  | 69% | 104 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 72 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 615 |  |  |
| 11. | ТЕРр 59-5-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт ступеней бетонных (в т.ч. железнение, шлифование), 100 ступеней | 1.6 | 1 483.51 | 942.47 | 24.65 | 2 374 | 1 508 | 39 | 16.91 | 9.55 | 29 875 | 25 499 | 377 |
|  |  |  |  | 516.39 | 4.37 |  | 826 | 7 | 4.84 | 16.91 |  | 3 999 | 118 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0065:[ М-(196.00=700.01*0.28) ] |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 1 151 |  |  |  | 65% | 16 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 909 |  |  |  | 48% | 12 296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 434 |  |  |  |  | 58 822 |  |  |
| 12. | ТССЦ 401-0067 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3 | 0.448 | 751.65 |  |  | 337 |  |  |  |  | 1 678 |  |  |
|  |  |  |  | 751.65 |  |  | 337 |  | 3 746.1 |  |  | 1 678 |  |
|  | Объем: 1.6*0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 10 640 | 3 263 | 3 168 |  |  | 91 461 | 55 143 | 14 247 |
|  |  |  | 4 209 | 263 |  |  |  | 22 070 | 4 449 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 9 959 | 2 778 | 2 980 |  |  | 82 357 | 46 947 | 13 367 |
|  |  |  | 4 201 | 263 |  |  |  | 22 042 | 4 449 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 3 204 |  |  |  |  | 17 593 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4; %=69 - по стр. 9, 10; %=65 - по стр. 11) | 2 653 |  |  |  |  | 38 155 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 9-11; %=44 - по стр. 4) | 1 818 |  |  |  |  | 24 579 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 14 430 |  |  |  |  | 145 091 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 681 | 485 | 188 |  |  | 9 104 | 8 196 | 880 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 28 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 6, 8) | 393 |  |  |  |  | 5 655 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6, 8) | 349 |  |  |  |  | 4 754 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 423 |  |  |  |  | 19 513 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 15 853 |  |  |  |  | 164 604 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 339 |  |  |  |  | 3 523 |  |  |
|  | ИТОГО | 16 192 |  |  |  |  | 168 127 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 324 |  |  |  |  | 3 363 |  |  |
|  | ИТОГО | 16 516 |  |  |  |  | 171 490 |  |  |
|  | НДС 18% | 2 973 |  |  |  |  | 30 868 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 19 489 |  |  |  |  | 202 358 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 046 |  |  |  |  | 43 810 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 167 |  |  |  |  | 29 333 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |