| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 430 835 | руб. | Смета на сумму: | 430 835 | руб. |  |  |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» |  |  | ТСЖ «П.Морозова» |  |  |  |  |
| МКУ «КР МКД» |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________ /С.Б. Русович/ |  |  | ________________ /_______________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2015г. |  |  | «______»____________________ 2015г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома № 65-67 по ул. П. Морозова г.Калиниград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 430.835 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.621 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 94.875 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка дощатого настила, 100 м2 покрытия | 1.9 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 706 | 480 | 226 | 16.11 | 9.34 | 9 850 | 7 738 | 2 112 |
|  |  |  |  |  | 47.16 |  |  | 90 | 1 | 18.81 |  |  | 1 685 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 564 |  |  |  | 84% | 7 915 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 342 |  |  |  | 48% | 4 523 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 612 |  |  |  |  | 22 288 |  |  |
| 2. | ТЕР 12-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя | 28.5 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 1 354 | 574 | 780 | 16.11 | 7.36 | 14 989 | 9 245 | 5 744 |
|  |  |  |  |  | 3.42 |  |  | 98 | 2.16 | 16.11 |  |  | 1 572 |
|  | Объем: 190*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 726 |  |  |  | 92% | 9 952 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 370 |  |  |  | 44% | 4 759 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 449 |  |  |  |  | 29 700 |  |  |
| 3. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия | 1.9 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 545 | 233 | 2 | 16.11 | 9.16 | 4 784 | 3 754 | 22 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 309 |  | 3.26 | 1 |  | 1 009 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 217 |  |  |  | 79% | 2 966 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 149 |  |  |  | 51% | 1 915 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 911 |  |  |  |  | 9 664 |  |  |
| 4. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 237.5 | 7.04 |  |  | 1 672 |  |  |  |  | 5 672 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 1 672 |  | 23.88 |  |  | 5 672 |  |
|  | Объем: 190*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, толщ. 150мм, 1 м3 изоляции | 28.5 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 5 781 | 3 419 | 2 362 | 16.11 | 8.94 | 76 200 | 55 082 | 21 119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.43 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 190*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 077 |  |  |  | 77% | 42 413 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 051 |  |  |  | 48% | 26 439 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 910 |  |  |  |  | 145 053 |  |  |
| 6. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 581.4 | 26.54 |  |  | 15 430 |  |  |  |  | 50 117 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 15 430 |  | 86.2 |  |  | 50 117 |  |
|  | Объем: 190*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия | 1.9 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 545 | 233 | 2 | 16.11 | 9.16 | 4 784 | 3 754 | 22 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 309 |  | 3.26 | 1 |  | 1 009 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 217 |  |  |  | 79% | 2 966 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 149 |  |  |  | 51% | 1 915 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 911 |  |  |  |  | 9 664 |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 237.5 | 13.13 |  |  | 3 118 |  |  |  |  | 10 051 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 118 |  | 42.32 |  |  | 10 051 |  |
|  | Объем: 190*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-083-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия | 1.9 | 5 618.36 | 315.76 | 133.24 | 10 675 | 600 | 253 | 16.11 | 7.6 | 44 099 | 9 665 | 1 924 |
|  |  |  |  | 5 169.37 | 11.14 |  | 9 822 | 21 | 3.31 | 16.09 |  | 32 510 | 340 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 658 |  |  |  | 90% | 9 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 335 |  |  |  | 43% | 4 302 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 669 |  |  |  |  | 57 406 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.06 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 235 | 108 | 109 | 16.11 | 3.72 | 2 191 | 1 738 | 405 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 18 | 2 | 2.64 | 16.18 |  | 48 | 25 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 99 |  |  |  | 77% | 1 358 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 66 |  |  |  | 48% | 846 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 4 395 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 21.942 | 36.04 |  |  | 791 |  |  |  |  | 4 138 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 791 |  | 188.6 |  |  | 4 138 |  |
|  | Объем: 1.06*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 3.9 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 187 | 17 | 143 | 16.1 | 7.59 | 1 805 | 277 | 1 085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 17 |  |  |  | 100% | 277 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10 |  |  |  | 60% | 166 |  |  |
| 13. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 3.9 | 16.40 |  | 16.40 | 64 |  | 64 | 1 | 7.87 | 503 |  | 503 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 41 103 | 5 664 | 3 941 |  |  | 229 183 | 91 253 | 32 936 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 469 | 211 |  |  |  | 104 554 | 3 622 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 852 | 5 647 | 3 734 |  |  | 226 875 | 90 976 | 31 348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 469 | 211 |  |  |  | 104 554 | 3 622 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 21 011 |  |  |  |  | 69 978 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2; %=79 - по стр. 3, 7; %=77 - по стр. 5, 10; %=90 - по стр. 9) |  |  |  |  | 5 558 |  |  |  |  | 76 573 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 10; %=44 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3, 7; %=43 - по стр. 9) |  |  |  |  | 3 463 |  |  |  |  | 44 699 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 873 |  |  |  |  | 348 147 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 251 | 17 | 207 |  |  | 2 308 | 277 | 1 588 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 12) |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 277 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 12) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 166 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 2 308 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 50 124 |  |  |  |  | 350 455 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 073 |  |  |  |  | 7 500 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 51 197 |  |  |  |  | 357 955 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 024 |  |  |  |  | 7 159 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 52 221 |  |  |  |  | 365 114 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 9 400 |  |  |  |  | 65 721 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 61 621 |  |  |  |  | 430 835 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 558 |  |  |  |  | 76 573 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 463 |  |  |  |  | 44 699 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |