| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 385 404 | руб. | Смета на сумму: | 2 385 404 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б.Русович / |  |  | ________________ / В.В.Черноиванов / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017г. |  |  | «______»____________________ 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения МКД №36-40 по ул.Грига в г.Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 385.404 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 555.796 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.735 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 462.391 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 1.8 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 212 | 947 | 26 | 16.9 | 5.16 | 17 096 | 15 996 | 132 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.56 |  | 240 | 5 | 4.04 | 16.93 |  | 968 | 78 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 704 |  |  |  | 63% | 10 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 476 |  |  |  | 40% | 6 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 392 |  |  |  |  | 33 652 |  |  |
| 2. | ТЕР 16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 1.8 | 3 593.06 | 1 786.55 | 1 679.05 | 6 468 | 3 216 | 3 022 | 16.9 | 6.24 | 74 215 | 54 347 | 18 859 |
|  |  |  |  | 127.46 | 243.58 |  | 229 | 438 | 4.4 | 16.9 |  | 1 009 | 7 410 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 4 202 |  |  |  | 98% | 60 522 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2 594 |  |  |  | 56% | 34 584 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 264 |  |  |  |  | 169 321 |  |  |
| 3. | ТССЦ 507-3340 Труба из полипропилена PN 10/50, м | 170.28 | 45.47 |  |  | 7 743 |  |  |  |  | 20 454 |  |  |
|  |  |  |  | 45.47 |  |  | 7 743 |  | 120.12 |  |  | 20 454 |  |
|  | Объем: 1.8*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦ 302-1494 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, шт. | 14 | 142.89 |  |  | 2 000 |  |  |  |  | 7 935 |  |  |
|  |  |  |  | 142.89 |  |  | 2 000 |  | 566.77 |  |  | 7 935 |  |
| 5. | ТССЦ 507-3176 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт. | 14 | 11.90 |  |  | 167 |  |  |  |  | 6 569 |  |  |
|  |  |  |  | 11.90 |  |  | 167 |  | 469.19 |  |  | 6 569 |  |
| 6. | ТССЦ 507-3290 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт. | 14 | 13.07 |  |  | 183 |  |  |  |  | 7 463 |  |  |
|  |  |  |  | 13.07 |  |  | 183 |  | 533.04 |  |  | 7 463 |  |
| 7. | С Цена поставщик. Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм, шт. | 14 | 4.18 |  |  | 58 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  |  |  |  | 4.18 |  |  | 58 |  | 4.93 |  |  | 288 |  |
|  | Поправки: М: =20*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 301-5605 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт. | 214 | 5.79 |  |  | 1 239 |  |  |  |  | 4 023 |  |  |
|  |  |  |  | 5.79 |  |  | 1 239 |  | 18.8 |  |  | 4 023 |  |
| 9. | ТЕР 26-01-017-01 (прим) Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 18 | 162.60 | 44.44 | 31.46 | 2 927 | 800 | 566 | 16.9 | 9.74 | 29 037 | 13 517 | 5 516 |
|  |  |  |  | 86.70 |  |  | 1 561 |  | 6.41 | 1 |  | 10 003 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 720 |  |  |  | 77% | 10 408 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 480 |  |  |  | 48% | 6 488 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 127 |  |  |  |  | 45 933 |  |  |
| 10. | ТССЦ 104-0847 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, 10 м | 19.8 | 10.91 |  |  | 216 |  |  |  |  | 10 298 |  |  |
|  |  |  |  | 10.91 |  |  | 216 |  | 520.1 |  |  | 10 298 |  |
|  | Объем: 18*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 69-1-3 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий | 0.04 | 991.12 | 991.12 |  | 40 | 40 |  | 16.9 | 1 | 670 | 670 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 31 |  |  |  | 66% | 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 20 |  |  |  | 40% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 1 380 |  |  |
| 12. | ТЕРр 69-1-4 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий | 0.22 | 1 368.68 | 1 368.68 |  | 301 | 301 |  | 16.9 | 1 | 5 089 | 5 089 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4+4+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 235 |  |  |  | 66% | 3 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 151 |  |  |  | 40% | 2 036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 686 |  |  |  |  | 10 483 |  |  |
| 13. | ТЕРр 69-1-6 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича, 100 отверстий | 0.05 | 1 678.52 | 1 678.52 |  | 84 | 84 |  | 16.9 | 1 | 1 418 | 1 418 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 66 |  |  |  | 66% | 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 42 |  |  |  | 40% | 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 2 921 |  |  |
| 14. | ТЕР 16-07-003-06 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 | 126.20 | 78.78 | 9.17 | 126 | 79 | 9 | 16.9 | 6.09 | 1 547 | 1 331 | 56 |
|  |  |  |  | 38.25 | 0.18 |  | 38 |  | 4.17 | 17 |  | 160 | 3 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 91 |  |  |  | 98% | 1 307 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 56 |  |  |  | 56% | 747 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 3 601 |  |  |
| 15. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.677 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 33 | 3 | 25 | 16.9 | 8.51 | 342 | 50 | 211 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 3 |  |  |  | 100% | 50 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 60% | 30 |  |  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.677 | 16.40 |  | 16.40 | 11 |  | 11 | 1 | 9.28 | 103 |  | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 22 808 | 5 470 | 3 659 |  |  | 186 547 | 92 418 | 24 877 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 674 | 443 |  |  |  | 69 170 | 7 491 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 093 |  |  |  |  | 34 486 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 093 |  |  |  |  | 34 486 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 8 093 |  |  |  |  | 34 486 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 093 |  |  |  |  | 34 486 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 568 | 1 225 | 566 |  |  | 46 512 | 20 694 | 5 516 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 777 |  |  |  |  | 20 301 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 10 298 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9; %=66 - по стр. 11-13) |  |  |  |  | 1 052 |  |  |  |  | 15 145 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9; %=40 - по стр. 11-13) |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 9 359 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 313 |  |  |  |  | 71 016 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 103 | 4 242 | 3 057 |  |  | 105 104 | 71 674 | 19 047 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 804 | 443 |  |  |  | 14 383 | 7 491 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 14) |  |  |  |  | 4 997 |  |  |  |  | 71 956 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 14) |  |  |  |  | 3 126 |  |  |  |  | 41 761 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 226 |  |  |  |  | 218 821 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 44 | 3 | 36 |  |  | 445 | 50 | 314 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 445 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 32 676 |  |  |  |  | 324 768 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  | 6 950 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 33 375 |  |  |  |  | 331 718 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 668 |  |  |  |  | 6 634 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 34 043 |  |  |  |  | 338 352 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 6 128 |  |  |  |  | 60 903 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 40 171 |  |  |  |  | 399 255 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 049 |  |  |  |  | 87 101 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 819 |  |  |  |  | 51 120 |  |  |
|  | Раздел 2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 46-03-010-02 (Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.4 | 2 312.45 | 625.61 | 1 686.84 | 925 | 250 | 675 | 16.9 | 4.99 | 7 596 | 4 229 | 3 367 |
|  |  |  |  |  | 176.68 |  |  | 71 | 1 | 16.9 |  |  | 1 194 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 318 |  |  |  | 84% | 4 555 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 193 |  |  |  | 48% | 2 603 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 435 |  |  |  |  | 14 754 |  |  |
| 18. | ТЕР 46-03-017-03 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 265 | 65 | 4 | 16.9 | 9.96 | 2 136 | 1 096 | 44 |
|  |  |  |  | 1 954.37 |  |  | 195 |  | 5.1 | 1 |  | 997 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 64 |  |  |  | 84% | 921 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 39 |  |  |  | 48% | 526 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 3 583 |  |  |
| 19. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 1.55 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 606 | 474 | 13 | 16.9 | 5.19 | 8 558 | 8 008 | 67 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.51 |  | 120 | 2 | 4.04 | 16.88 |  | 484 | 40 |
|  | Объем: 75+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 352 |  |  |  | 63% | 5 070 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 238 |  |  |  | 40% | 3 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 196 |  |  |  |  | 16 847 |  |  |
| 20. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 1.3 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 875 | 684 | 18 | 16.9 | 5.16 | 12 347 | 11 553 | 95 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.56 |  | 173 | 3 | 4.04 | 16.93 |  | 699 | 56 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 508 |  |  |  | 63% | 7 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 344 |  |  |  | 40% | 4 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 727 |  |  |  |  | 24 304 |  |  |
| 21. | ТЕР 16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.75 | 2 994.73 | 1 889.05 | 1 024.42 | 2 246 | 1 417 | 768 | 16.9 | 6.25 | 29 035 | 23 944 | 4 802 |
|  |  |  |  | 81.26 | 148.39 |  | 61 | 111 | 4.74 | 16.9 |  | 289 | 1 881 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 757 |  |  |  | 98% | 25 309 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 085 |  |  |  | 56% | 14 462 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 088 |  |  |  |  | 68 806 |  |  |
| 22. | ТССЦ 301-5602 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт. | 78 | 4.39 |  |  | 342 |  |  |  |  | 1 278 |  |  |
|  |  |  |  | 4.39 |  |  | 342 |  | 16.39 |  |  | 1 278 |  |
| 23. | ТССЦ 507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25, м | 72.462 | 43.10 |  |  | 3 123 |  |  |  |  | 6 561 |  |  |
|  |  |  |  | 43.10 |  |  | 3 123 |  | 90.54 |  |  | 6 561 |  |
|  | Объем: 0.78*92.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 24 | 2.06 |  |  | 49 |  |  |  |  | 1 854 |  |  |
|  |  |  |  | 2.06 |  |  | 49 |  | 77.24 |  |  | 1 854 |  |
| 25. | ТССЦ 507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, 10 шт. | 2.4 | 2.32 |  |  | 6 |  |  |  |  | 206 |  |  |
|  |  |  |  | 2.32 |  |  | 6 |  | 85.7 |  |  | 206 |  |
| 26. | ТССЦ 507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 10 шт. | 0.8 | 1.37 |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  |  |  | 1.37 |  |  | 1 |  | 45.35 |  |  | 36 |  |
| 27. | ТССЦ 507-0769 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 10 шт. | 1 | 226.00 |  |  | 226 |  |  |  |  | 589 |  |  |
|  |  |  |  | 226.00 |  |  | 226 |  | 588.65 |  |  | 589 |  |
| 28. | ТССЦ 302-0078 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт. | 6 | 64.31 |  |  | 386 |  |  |  |  | 1 691 |  |  |
|  |  |  |  | 64.31 |  |  | 386 |  | 281.85 |  |  | 1 691 |  |
| 29. | ТССЦ 507-3338 Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м | 12 | 29.31 |  |  | 352 |  |  |  |  | 603 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 352 |  | 50.29 |  |  | 603 |  |
| 30. | ТЕР 16-04-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 2 936.44 | 2 050.14 | 755.68 | 2 349 | 1 640 | 605 | 16.9 | 6.37 | 32 088 | 27 718 | 3 851 |
|  |  |  |  | 130.62 | 106.76 |  | 104 | 85 | 4.97 | 16.91 |  | 519 | 1 444 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 984 |  |  |  | 98% | 28 579 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 225 |  |  |  | 56% | 16 331 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 558 |  |  |  |  | 76 997 |  |  |
| 31. | ТССЦ 301-5604 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт. | 80 | 5.67 |  |  | 454 |  |  |  |  | 1 477 |  |  |
|  |  |  |  | 5.67 |  |  | 454 |  | 18.46 |  |  | 1 477 |  |
| 32. | ТССЦ 507-3369 Труба из полипропилена PN 25/40, м | 74.96 | 84.05 |  |  | 6 300 |  |  |  |  | 14 468 |  |  |
|  |  |  |  | 84.05 |  |  | 6 300 |  | 193.01 |  |  | 14 468 |  |
|  | Объем: 0.8*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 10 шт. | 6.6 | 6.68 |  |  | 44 |  |  |  |  | 1 654 |  |  |
|  |  |  |  | 6.68 |  |  | 44 |  | 250.61 |  |  | 1 654 |  |
| 34. | ТССЦ 507-3289 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, 10 шт. | 6.6 | 6.97 |  |  | 46 |  |  |  |  | 1 727 |  |  |
|  |  |  |  | 6.97 |  |  | 46 |  | 261.74 |  |  | 1 727 |  |
| 35. | ТССЦ 507-5010 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, 10 шт. | 2.2 | 3.46 |  |  | 8 |  |  |  |  | 281 |  |  |
|  |  |  |  | 3.46 |  |  | 8 |  | 127.87 |  |  | 281 |  |
| 36. | ТССЦ 507-0771 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм, 10 шт. | 6.6 | 615.00 |  |  | 4 059 |  |  |  |  | 11 482 |  |  |
|  |  |  |  | 615.00 |  |  | 4 059 |  | 1 739.66 |  |  | 11 482 |  |
| 37. | ТЕР 16-04-002-07 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода | 1.3 | 4 163.28 | 1 966.34 | 2 112.35 | 5 412 | 2 556 | 2 746 | 16.9 | 6.23 | 60 897 | 43 201 | 17 108 |
|  |  |  |  | 84.59 | 307.09 |  | 110 | 399 | 5.35 | 16.91 |  | 588 | 6 751 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3 398 |  |  |  | 98% | 48 953 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2 098 |  |  |  | 56% | 27 973 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 908 |  |  |  |  | 137 823 |  |  |
| 38. | ТССЦ 507-3372 Труба из полипропилена PN 25/75, м | 126.62 | 293.75 |  |  | 37 195 |  |  |  |  | 80 547 |  |  |
|  |  |  |  | 293.75 |  |  | 37 195 |  | 636.13 |  |  | 80 547 |  |
|  | Объем: 1.3*97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТССЦ 301-5607 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт. | 130 | 9.29 |  |  | 1 208 |  |  |  |  | 3 675 |  |  |
|  |  |  |  | 9.29 |  |  | 1 208 |  | 28.27 |  |  | 3 675 |  |
| 40. | ТССЦ 507-3177 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, 10 шт. | 4.5 | 40.22 |  |  | 181 |  |  |  |  | 6 047 |  |  |
|  |  |  |  | 40.22 |  |  | 181 |  | 1 343.74 |  |  | 6 047 |  |
| 41. | ТССЦ 507-3292 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, 10 шт. | 3.6 | 48.47 |  |  | 174 |  |  |  |  | 6 401 |  |  |
|  |  |  |  | 48.47 |  |  | 174 |  | 1 778.13 |  |  | 6 401 |  |
| 42. | ТССЦ 507-5013 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, 10 шт. | 1.8 | 17.19 |  |  | 31 |  |  |  |  | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  | 17.19 |  |  | 31 |  | 722.27 |  |  | 1 300 |  |
| 43. | С Цена поставщик. Разборное соединение 2 х1 1/2", шт. | 1 | 217.28 |  |  | 217 |  |  |  |  | 1 071 |  |  |
|  |  |  |  | 217.28 |  |  | 217 |  | 4.93 |  |  | 1 071 |  |
|  | Поправки: М: =1040*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТССЦ 302-1495 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм, шт. | 1 | 202.95 |  |  | 203 |  |  |  |  | 1 613 |  |  |
|  |  |  |  | 202.95 |  |  | 203 |  | 1 613.1 |  |  | 1 613 |  |
| 45. | ТССЦ 507-3343 Труба из полипропилена PN 10/90 (гильза), м | 15 | 147.30 |  |  | 2 210 |  |  |  |  | 7 432 |  |  |
|  |  |  |  | 147.30 |  |  | 2 210 |  | 495.49 |  |  | 7 432 |  |
| 46. | ТЕР 26-01-017-01 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 21 | 201.97 | 44.44 | 31.46 | 4 241 | 933 | 661 | 16.9 | 9.74 | 39 176 | 15 770 | 6 436 |
|  |  |  |  | 126.07 |  |  | 2 647 |  | 6.41 | 1 |  | 16 970 |  |
|  | Объем: 130+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 840 |  |  |  | 77% | 12 143 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 560 |  |  |  | 48% | 7 570 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 641 |  |  |  |  | 58 889 |  |  |
| 47. | ТССЦ 104-0857 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм, 10 м | 8.8 | 17.06 |  |  | 150 |  |  |  |  | 6 780 |  |  |
|  |  |  |  | 17.06 |  |  | 150 |  | 770.46 |  |  | 6 780 |  |
|  | Объем: 80*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТССЦ 104-0861 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, 10 м | 14.3 | 25.87 |  |  | 370 |  |  |  |  | 19 504 |  |  |
|  |  |  |  | 25.87 |  |  | 370 |  | 1 363.92 |  |  | 19 504 |  |
|  | Объем: 130*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 16-07-003-05 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка | 1 | 141.64 | 46.92 | 5.39 | 142 | 47 | 5 | 16.9 | 5.45 | 1 385 | 793 | 29 |
|  |  |  |  | 89.33 |  |  | 89 |  | 6.3 | 1 |  | 563 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 54 |  |  |  | 98% | 777 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 33 |  |  |  | 56% | 444 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 2 606 |  |  |
| 50. | ТЕРр 65-19-2 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг, 100 шт. | 0.12 | 1 443.87 | 1 319.30 | 124.57 | 173 | 158 | 15 | 16.9 | 9.43 | 2 817 | 2 676 | 141 |
|  |  |  |  |  | 57.61 |  |  | 7 | 1 | 16.9 |  |  | 117 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 122 |  |  |  | 63% | 1 760 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 83 |  |  |  | 40% | 1 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  | 5 694 |  |  |
| 51. | ТЕР 18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.396 | 35 541.72 | 863.89 | 527.23 | 14 075 | 342 | 209 | 16.9 | 9.79 | 116 826 | 5 782 | 2 044 |
|  |  |  |  | 34 150.60 | 49.22 |  | 13 524 | 19 | 8.06 | 16.9 |  | 109 001 | 329 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 415 |  |  |  | 98% | 5 989 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 256 |  |  |  | 56% | 3 422 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 746 |  |  |  |  | 126 237 |  |  |
| 52. | ТЕР 16-07-001-02 Установка кранов диаметром 25 мм (применительно), 1 кран | 24 | 4.54 | 3.67 |  | 109 | 88 |  | 16.9 | 1 | 1 611 | 1 489 |  |
|  |  |  |  | 0.87 |  |  | 21 |  | 5.82 | 1 |  | 122 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-3329:[ М-(725.60=36.28*20) ]; ТССЦ 301-3332:[ М-(9.04=4.52*2) ]; ТССЦ 302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 101 |  |  |  | 98% | 1 459 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 62 |  |  |  | 56% | 834 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 3 904 |  |  |
| 53. | ТССЦ 302-1484 Кран шаровой В-В размером 3/4", шт. | 24 | 94.90 |  |  | 2 278 |  |  |  |  | 4 145 |  |  |
|  |  |  |  | 94.90 |  |  | 2 278 |  | 172.71 |  |  | 4 145 |  |
| 54. | ТЕР 15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.288 | 978.30 | 457.86 | 4.04 | 282 | 132 | 1 | 16.9 | 9.93 | 2 658 | 2 228 | 12 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.18 |  | 149 |  | 2.81 | 17 |  | 418 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 125 |  |  |  | 80% | 1 783 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 62 |  |  |  | 37% | 825 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 469 |  |  |  |  | 5 266 |  |  |
| 55. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.703 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 130 | 12 | 99 | 16.9 | 8.51 | 1 367 | 201 | 843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 12 |  |  |  | 100% | 201 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 60% | 121 |  |  |
| 56. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 2.703 | 16.40 |  | 16.40 | 44 |  | 44 | 1 | 9.28 | 411 |  | 411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 91 487 | 8 798 | 5 863 |  |  | 501 330 | 148 688 | 39 250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 806 | 697 |  |  |  | 313 072 | 11 813 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 54 005 |  |  |  |  | 141 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 005 |  |  |  |  | 141 188 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 54 005 |  |  |  |  | 141 188 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 54 005 |  |  |  |  | 141 188 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 233 | 1 380 | 1 341 |  |  | 77 850 | 23 323 | 9 859 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 511 | 71 |  |  |  | 44 669 | 1 195 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 26 284 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17, 18; %=77 - по стр. 46; %=80 - по стр. 54) |  |  |  |  | 1 347 |  |  |  |  | 19 402 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17, 18, 46; %=37 - по стр. 54) |  |  |  |  | 853 |  |  |  |  | 11 523 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 433 |  |  |  |  | 108 775 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 075 | 7 406 | 4 379 |  |  | 280 514 | 125 164 | 28 137 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 290 | 626 |  |  |  | 127 215 | 10 618 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 19, 20, 50; %=98 - по стр. 21, 30, 37, 49, 51, 52) |  |  |  |  | 8 692 |  |  |  |  | 125 209 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 19, 20, 50; %=56 - по стр. 21, 30, 37, 49, 51, 52) |  |  |  |  | 5 424 |  |  |  |  | 72 446 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 191 |  |  |  |  | 478 169 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 174 | 12 | 143 |  |  | 1 778 | 201 | 1 254 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 201 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 121 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 1 778 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 107 803 |  |  |  |  | 729 910 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2 307 |  |  |  |  | 15 620 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 110 110 |  |  |  |  | 745 530 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 202 |  |  |  |  | 14 911 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 112 312 |  |  |  |  | 760 441 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 20 216 |  |  |  |  | 136 879 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 132 528 |  |  |  |  | 897 320 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 039 |  |  |  |  | 144 611 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 277 |  |  |  |  | 83 969 |  |  |
|  | Раздел 3. Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 46-04-009-01 Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 7.9 | 328.32 | 86.00 | 242.32 | 2 594 | 679 | 1 914 | 16.9 | 4.99 | 21 034 | 11 482 | 9 552 |
|  |  |  |  |  | 25.38 |  |  | 201 | 1 | 16.9 |  |  | 3 388 |
|  | Объем: 79*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 871 |  |  |  | 84% | 12 491 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 528 |  |  |  | 48% | 7 138 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 993 |  |  |  |  | 40 662 |  |  |
| 58. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.582 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 742 | 742 |  | 16.9 | 1 | 12 542 | 12 542 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 534 |  |  |  | 61% | 7 651 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 282 |  |  |  | 31% | 3 888 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 558 |  |  |  |  | 24 081 |  |  |
| 59. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.582 | 426.34 | 426.34 |  | 248 | 248 |  | 16.9 | 1 | 4 193 | 4 193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 179 |  |  |  | 61% | 2 558 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 94 |  |  |  | 31% | 1 300 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  | 8 051 |  |  |
| 60. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 81.48 | 16.40 |  | 16.40 | 1 336 |  | 1 336 |  | 9.28 | 12 401 |  | 12 401 |
|  | Объем: 58.2*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТЕРр 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.79 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 613 | 604 | 8 | 16.9 | 9.42 | 10 293 | 10 215 | 78 |
|  |  |  |  |  | 4.83 |  |  | 4 | 1 | 16.89 |  |  | 64 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 450 |  |  |  | 63% | 6 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 304 |  |  |  | 40% | 4 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 367 |  |  |  |  | 20 880 |  |  |
| 62. | ТЕР 23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.582 | 1 275.59 | 88.43 | 35.90 | 742 | 51 | 21 | 16.9 | 7.93 | 4 258 | 870 | 166 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 3.93 |  | 670 | 2 | 4.81 | 16.91 |  | 3 223 | 39 |
|  | Объем: 58.2*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 62 |  |  |  | 99% | 900 |  |  |
|  |  |  | =(130*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 40 |  |  |  | 61% | 554 |  |  |
|  |  |  | =(89*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 844 |  |  |  |  | 5 712 |  |  |
| 63. | ТЕР 16-04-001-02 (прим) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.79 | 12 865.35 | 777.64 | 8.66 | 10 164 | 614 | 7 | 16.9 | 9.96 | 27 913 | 10 382 | 68 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 0.90 |  | 9 542 | 1 | 1.83 | 17 |  | 17 463 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 707 |  |  |  | 98% | 10 186 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 437 |  |  |  | 56% | 5 821 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 308 |  |  |  |  | 43 920 |  |  |
| 64. | С Цена поставщик. Ревизия ПВХ 110 мм, шт. | 14 | 21.31 |  |  | 298 |  |  |  |  | 1 471 |  |  |
|  |  |  |  | 21.31 |  |  | 298 |  | 4.93 |  |  | 1 471 |  |
|  | Поправки: М: =102*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ТЕР 01-02-061-01 (прим) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта | 0.52 | 704.46 | 704.46 |  | 366 | 366 |  | 16.9 | 1 | 6 191 | 6 191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 264 |  |  |  | 61% | 3 777 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 139 |  |  |  | 31% | 1 919 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 769 |  |  |  |  | 11 887 |  |  |
| 66. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 52 | 104.66 |  |  | 5 442 |  |  |  |  | 24 742 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 5 442 |  | 475.8 |  |  | 24 742 |  |
| 67. | ТЕР 16-07-004-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 1 | 200.37 | 97.09 | 1.21 | 200 | 97 | 1 | 16.9 | 10.03 | 2 410 | 1 641 | 12 |
|  |  |  |  | 102.07 |  |  | 102 |  | 7.42 | 1 |  | 757 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 112 |  |  |  | 98% | 1 608 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 69 |  |  |  | 56% | 919 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 4 937 |  |  |
| 68. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.9 | 402.39 | 42.07 | 65.10 | 3 179 | 332 | 514 | 16.9 | 5.79 | 21 562 | 5 617 | 2 978 |
|  |  |  |  | 295.22 | 7.42 |  | 2 332 | 59 | 5.56 | 16.89 |  | 12 967 | 990 |
|  | Объем: 79*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 434 |  |  |  | 94% | 6 211 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 250 |  |  |  | 51% | 3 370 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 863 |  |  |  |  | 31 142 |  |  |
| 69. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.9 | 731.83 | 39.08 | 0.36 | 5 781 | 309 | 3 | 16.9 | 5.83 | 30 943 | 5 218 | 17 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 5 470 |  | 4.7 | 1 |  | 25 708 |  |
|  | Объем: 79*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 343 |  |  |  | 94% | 4 905 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 198 |  |  |  | 51% | 2 661 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 322 |  |  |  |  | 38 509 |  |  |
| 70. | ТЕР 11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.79 | 3 835.14 | 662.77 | 439.01 | 3 030 | 524 | 347 | 16.9 | 4.81 | 24 553 | 8 849 | 1 668 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 7.06 |  | 2 159 | 6 | 6.5 | 16.91 |  | 14 036 | 94 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 588 |  |  |  | 94% | 8 406 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 339 |  |  |  | 51% | 4 561 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 958 |  |  |  |  | 37 520 |  |  |
| 71. | ТЕР 11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.79 | 2 379.69 | 399.85 | 213.01 | 1 880 | 316 | 168 | 16.9 | 5 | 14 848 | 5 338 | 841 |
|  |  |  |  | 1 766.83 | 4.16 |  | 1 396 | 3 | 6.21 | 16.9 |  | 8 668 | 56 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 354 |  |  |  | 94% | 5 070 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 204 |  |  |  | 51% | 2 751 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 438 |  |  |  |  | 22 669 |  |  |
| 72. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.79 | 1 735.75 | 399.68 | 56.45 | 1 371 | 316 | 45 | 16.9 | 9 | 10 984 | 5 336 | 401 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 22.98 |  | 1 011 | 18 | 5.19 | 16.91 |  | 5 247 | 307 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 371 |  |  |  | 94% | 5 304 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 214 |  |  |  | 51% | 2 878 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 956 |  |  |  |  | 19 166 |  |  |
| 73. | ТЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.79 | 1 990.63 | 30.38 | 59.69 | 1 573 | 24 | 47 | 16.9 | 8.81 | 8 629 | 406 | 415 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 22.82 |  | 1 501 | 18 | 5.2 | 16.89 |  | 7 808 | 305 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 47 |  |  |  | 94% | 668 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 27 |  |  |  | 51% | 363 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 647 |  |  |  |  | 9 660 |  |  |
| 74. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 17.377 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 837 | 77 | 637 | 16.9 | 8.51 | 8 788 | 1 295 | 5 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 77 |  |  |  | 100% | 1 295 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 46 |  |  |  | 60% | 777 |  |  |
| 75. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 17.377 | 16.40 |  | 16.40 | 285 |  | 285 | 1 | 9.28 | 2 645 |  | 2 645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 40 681 | 5 299 | 5 333 |  |  | 250 400 | 89 575 | 36 663 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 923 | 312 |  |  |  | 122 090 | 5 255 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 948 | 3 907 | 3 059 |  |  | 184 479 | 66 042 | 16 038 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 981 | 307 |  |  |  | 102 399 | 5 179 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 5 442 |  |  |  |  | 24 742 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 59, 65; %=99 - по стр. 62; %=94 - по стр. 68-73) |  |  |  |  | 4 046 |  |  |  |  | 57 941 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 59, 65; %=61 - по стр. 62; %=51 - по стр. 68-73) |  |  |  |  | 2 316 |  |  |  |  | 31 382 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 33 310 |  |  |  |  | 273 802 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 275 | 1 315 | 16 |  |  | 42 087 | 22 238 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 942 | 5 |  |  |  | 19 691 | 76 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 61; %=98 - по стр. 63, 67) |  |  |  |  | 1 269 |  |  |  |  | 18 270 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 61; %=56 - по стр. 63, 67) |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 10 851 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 354 |  |  |  |  | 71 208 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 458 | 77 | 2 258 |  |  | 23 834 | 1 295 | 20 467 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74) |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 1 295 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74) |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 777 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 458 |  |  |  |  | 23 834 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 49 122 |  |  |  |  | 368 844 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 051 |  |  |  |  | 7 893 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 50 173 |  |  |  |  | 376 737 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 003 |  |  |  |  | 7 535 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 51 176 |  |  |  |  | 384 272 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 9 212 |  |  |  |  | 69 169 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 60 388 |  |  |  |  | 453 441 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 315 |  |  |  |  | 76 211 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 126 |  |  |  |  | 42 233 |  |  |
|  | Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ТЕРр 67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.36 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 19 | 19 |  | 16.9 | 9.41 | 322 | 318 | 3 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 16 |  |  |  | 72% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 720 |  |  |
| 77. | ТЕРр 67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.18 | 48.36 | 48.36 |  | 9 | 9 |  | 16.9 | 1 | 147 | 147 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 8 |  |  |  | 72% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 |  |  |  | 52% | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 329 |  |  |
| 78. | ТЕРр 67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов | 1.26 | 19.51 | 19.51 |  | 25 | 25 |  | 16.9 | 1 | 415 | 415 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 21 |  |  |  | 72% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16 |  |  |  | 52% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 930 |  |  |
| 79. | ТЕРр 67-2-2 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов | 1.32 | 25.58 | 25.58 |  | 34 | 34 |  | 16.9 | 1 | 571 | 571 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 29 |  |  |  | 72% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22 |  |  |  | 52% | 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 279 |  |  |
| 80. | ТЕРр 67-2-3 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов | 0.54 | 34.84 | 34.51 | 0.33 | 19 | 19 |  | 16.9 | 9.3 | 317 | 315 | 2 |
|  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 16 |  |  |  | 72% | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 709 |  |  |
| 81. | ТЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 12 | 21.02 | 7.48 | 13.54 | 252 | 90 | 162 | 16.9 | 6.22 | 2 527 | 1 517 | 1 010 |
|  |  |  |  |  | 1.06 |  |  | 13 | 5.06 | 16.89 |  |  | 215 |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 98 |  |  |  | 81% | 1 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67 |  |  |  | 52% | 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  | 4 831 |  |  |
| 82. | ТЕРм 08-03-572-04 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт. | 1 | 35.40 | 11.01 | 24.39 | 35 | 11 | 24 | 16.9 | 7.54 | 370 | 186 | 184 |
|  |  |  |  |  | 1.31 |  |  | 1 | 6.59 | 16.92 |  |  | 22 |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11 |  |  |  | 81% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 52% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 647 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | ТЕР 46-03-010-02 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 0.12 | 2 312.45 | 625.61 | 1 686.84 | 277 | 75 | 202 | 16.9 | 4.99 | 2 279 | 1 269 | 1 010 |
|  |  |  |  |  | 176.68 |  |  | 21 | 1 | 16.9 |  |  | 358 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 95 |  |  |  | 84% | 1 367 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58 |  |  |  | 48% | 781 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  | 4 427 |  |  |
| 84. | ТЕР 46-03-011-03 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд | 2.04 | 1 747.93 | 460.22 | 1 287.71 | 3 566 | 939 | 2 627 | 16.9 | 4.99 | 28 975 | 15 867 | 13 108 |
|  |  |  |  |  | 134.87 |  |  | 275 | 1 | 16.9 |  |  | 4 650 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 202 |  |  |  | 84% | 17 234 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 728 |  |  |  | 48% | 9 848 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 496 |  |  |  |  | 56 057 |  |  |
| 85. | ТЕР 46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.27 | 1 571.78 | 352.69 | 1 219.09 | 424 | 95 | 329 | 16.9 | 4.99 | 3 252 | 1 609 | 1 642 |
|  |  |  |  |  | 127.69 |  |  | 34 | 1 | 16.9 |  |  | 583 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 128 |  |  |  | 84% | 1 841 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 77 |  |  |  | 48% | 1 052 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  | 6 145 |  |  |
| 86. | ТЕР 46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.408 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 793 | 193 | 10 | 16.9 | 9.89 | 6 634 | 3 263 | 101 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 590 |  | 5.54 | 1 |  | 3 269 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 191 |  |  |  | 84% | 2 741 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116 |  |  |  | 48% | 1 566 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  | 10 941 |  |  |
| 87. | ТЕР 15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.51 | 2 510.20 | 1 028.02 | 152.94 | 1 280 | 524 | 78 | 16.9 | 12.36 | 12 340 | 8 860 | 964 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 80.32 |  | 678 | 41 | 3.71 | 16.9 |  | 2 515 | 692 |
|  | Объем: 204*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 537 |  |  |  | 80% | 7 642 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 266 |  |  |  | 37% | 3 534 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 082 |  |  |  |  | 23 516 |  |  |
| 88. | ТЕР 15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.51 | 1 668.24 | 485.09 | 18.94 | 851 | 247 | 10 | 16.9 | 9.96 | 6 670 | 4 181 | 96 |
|  |  |  |  | 1 164.22 | 0.31 |  | 594 |  | 4.03 | 16.85 |  | 2 393 | 3 |
|  | Объем: 204*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 235 |  |  |  | 80% | 3 347 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 116 |  |  |  | 37% | 1 548 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 202 |  |  |  |  | 11 565 |  |  |
| 89. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.104 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 198 | 18 | 150 | 16.9 | 8.51 | 2 076 | 306 | 1 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.28*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 18 |  |  |  | 100% | 306 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11 |  |  |  | 60% | 184 |  |  |
| 90. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.104 | 16.40 |  | 16.40 | 67 |  | 67 | 1 | 9.28 | 625 |  | 625 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.28*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | ТЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 88.30 | 29.92 | 54.14 | 88 | 30 | 54 | 16.9 | 6.22 | 864 | 506 | 337 |
|  |  |  |  | 4.24 | 4.24 |  | 4 | 4 | 5.06 | 16.89 |  | 21 | 72 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 32 |  |  |  | 81% | 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 1 633 |  |  |
| 92. | С.Цена поставщик Шкаф управления навесной типа RN (1000х600х310), шт | 1 | 1 859.43 |  |  | 1 859 |  |  |  |  | 9 167 |  |  |
|  |  |  |  | 1 859.43 |  |  | 1 859 |  | 4.93 |  |  | 9 167 |  |
|  | Поправки: М: =8900*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ТЕРм 08-03-521-15 Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт. | 1 | 62.72 | 38.10 | 0.98 | 63 | 38 | 1 | 16.9 | 2.95 | 735 | 644 | 3 |
|  |  |  |  | 23.64 |  |  | 24 |  | 3.72 | 1 |  | 88 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 36 |  |  |  | 81% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 25 |  |  |  | 52% | 335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 1 592 |  |  |
| 94. | С.Цена поставщик Рубильник типа ВР 3231 160А, шт | 1 | 270.06 |  |  | 270 |  |  |  |  | 1 331 |  |  |
|  |  |  |  | 270.06 |  |  | 270 |  | 4.93 |  |  | 1 331 |  |
|  | Поправки: М: =1292.60*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | ТЕРм 08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. | 1 | 12.38 | 8.83 | 2.96 | 12 | 9 | 3 | 16.9 | 7.9 | 179 | 149 | 23 |
|  |  |  |  | 0.58 | 0.18 |  | 1 |  | 11.74 | 17 |  | 7 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9 |  |  |  | 81% | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 |  |  |  | 52% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 381 |  |  |
| 96. | С.Цена поставщик Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В), шт | 1 | 793.91 |  |  | 794 |  |  |  |  | 3 914 |  |  |
|  |  |  |  | 793.91 |  |  | 794 |  | 4.93 |  |  | 3 914 |  |
|  | Поправки: М: =3800*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ТЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 3 | 90.76 | 28.09 | 4.84 | 272 | 84 | 15 | 16.9 | 6.49 | 2 587 | 1 424 | 94 |
|  |  |  |  | 57.83 | 0.18 |  | 173 | 1 | 6.16 | 17 |  | 1 069 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 81 |  |  |  | 81% | 1 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 55 |  |  |  | 52% | 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 4 493 |  |  |
| 98. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -С63/3, шт | 3 | 236.92 |  |  | 711 |  |  |  |  | 3 504 |  |  |
|  |  |  |  | 236.92 |  |  | 711 |  | 4.93 |  |  | 3 504 |  |
|  | Поправки: М: =1134*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | ТЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 4 | 52.94 | 18.89 | 1.54 | 212 | 76 | 6 | 16.9 | 4.47 | 2 160 | 1 277 | 27 |
|  |  |  |  | 32.52 |  |  | 130 |  | 6.58 | 1 |  | 856 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 72 |  |  |  | 81% | 1 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49 |  |  |  | 52% | 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  | 3 858 |  |  |
| 100. | С.Цена поставщик Автомат CLS6-В10/2 (В) 10 A 6 кА 2-pol, шт | 4 | 77.93 |  |  | 312 |  |  |  |  | 1 537 |  |  |
|  |  |  |  | 77.93 |  |  | 312 |  | 4.93 |  |  | 1 537 |  |
|  | Поправки: М: =373*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | ТЕРм 08-01-068-01 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м | 0.006 | 990.94 | 643.24 | 202.99 | 6 | 4 | 1 | 16.9 | 10.19 | 82 | 65 | 12 |
|  |  |  |  | 144.71 | 80.64 |  | 1 |  | 4.51 | 16.91 |  | 4 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 |  |  |  | 52% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 179 |  |  |
| 102. | С.Цена поставщик Шина медь, М1Т 4х60мм, шт | 1 | 80.44 |  |  | 80 |  |  |  |  | 397 |  |  |
|  |  |  |  | 80.44 |  |  | 80 |  | 4.93 |  |  | 397 |  |
|  | Поправки: М: =385*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | С.Цена поставщик Изолятор SM 51А (51х35хМ8) ИЭК, шт | 2 | 16.00 |  |  | 32 |  |  |  |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  | 16.00 |  |  | 32 |  | 4.93 |  |  | 158 |  |
|  | Поправки: М: =76.56*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиты распределительные этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ТЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 12 | 88.30 | 29.92 | 54.14 | 1 060 | 359 | 650 | 16.9 | 6.22 | 10 366 | 6 067 | 4 041 |
|  |  |  |  | 4.24 | 4.24 |  | 51 | 51 | 5.06 | 16.89 |  | 257 | 859 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 390 |  |  |  | 81% | 5 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 267 |  |  |  | 52% | 3 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 716 |  |  |  |  | 19 578 |  |  |
| 105. | С.Цена поставщик Шкаф наружного исполнения типа NRP-48А, двухдверный, шт | 12 | 944.97 |  |  | 11 340 |  |  |  |  | 55 904 |  |  |
|  |  |  |  | 944.97 |  |  | 11 340 |  | 4.93 |  |  | 55 904 |  |
|  | Поправки: М: =4523*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | ТЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 12 | 90.76 | 28.09 | 4.84 | 1 089 | 337 | 58 | 16.9 | 6.49 | 10 348 | 5 697 | 377 |
|  |  |  |  | 57.83 | 0.18 |  | 694 | 2 | 6.16 | 17 |  | 4 275 | 37 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 322 |  |  |  | 81% | 4 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 220 |  |  |  | 52% | 2 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 631 |  |  |  |  | 17 974 |  |  |
| 107. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -В32/3 (В) 32A 3-pol. 6 кА, шт | 12 | 89.42 |  |  | 1 073 |  |  |  |  | 5 290 |  |  |
|  |  |  |  | 89.42 |  |  | 1 073 |  | 4.93 |  |  | 5 290 |  |
|  | Поправки: М: =428*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | ТЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 48 | 52.94 | 18.89 | 1.54 | 2 541 | 907 | 74 | 16.9 | 4.47 | 25 923 | 15 322 | 330 |
|  |  |  |  | 32.52 |  |  | 1 561 |  | 6.58 | 1 |  | 10 271 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 862 |  |  |  | 81% | 12 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 590 |  |  |  | 52% | 7 967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 992 |  |  |  |  | 46 301 |  |  |
| 109. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт | 48 | 68.53 |  |  | 3 289 |  |  |  |  | 16 216 |  |  |
|  |  |  |  | 68.53 |  |  | 3 289 |  | 4.93 |  |  | 16 216 |  |
|  | Поправки: М: =328*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | ТССЦ 509-1264 Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт. | 36 | 3.07 |  |  | 111 |  |  |  |  | 693 |  |  |
|  |  |  |  | 3.07 |  |  | 111 |  | 19.26 |  |  | 693 |  |
|  | Электроснабжение подъездов освещение МОП (стояки, подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | ТЕРм 08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 2.04 | 314.15 | 228.02 | 61.33 | 641 | 465 | 125 | 16.9 | 5.53 | 8 850 | 7 861 | 692 |
|  |  |  |  | 24.79 | 1.63 |  | 51 | 3 | 5.87 | 16.87 |  | 297 | 56 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 445 |  |  |  | 81% | 6 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 304 |  |  |  | 52% | 4 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 390 |  |  |  |  | 19 380 |  |  |
| 112. | ТССЦ 103-1394 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м | 208.08 | 5.85 |  |  | 1 217 |  |  |  |  | 3 937 |  |  |
|  |  |  |  | 5.85 |  |  | 1 217 |  | 18.92 |  |  | 3 937 |  |
|  | Объем: 204*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | ТССЦ 507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 10 шт. | 13.8 | 1.37 |  |  | 19 |  |  |  |  | 791 |  |  |
|  |  |  |  | 1.37 |  |  | 19 |  | 57.3 |  |  | 791 |  |
| 114. | ТССЦ 301-5805 Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 10 шт. | 20.4 | 4.43 |  |  | 90 |  |  |  |  | 4 698 |  |  |
|  |  |  |  | 4.43 |  |  | 90 |  | 230.3 |  |  | 4 698 |  |
| 115. | ТЕРм 08-02-410-02 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.96 | 358.29 | 182.99 | 35.33 | 344 | 176 | 34 | 16.9 | 7.44 | 4 615 | 2 969 | 252 |
|  |  |  |  | 139.97 | 1.99 |  | 134 | 2 | 10.37 | 16.89 |  | 1 393 | 32 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 169 |  |  |  | 81% | 2 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 116 |  |  |  | 52% | 1 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  | 8 606 |  |  |
| 116. | С103-2694 Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром 63 мм, м | 97.92 | 14.23 |  |  | 1 394 |  |  |  |  | 6 870 |  |  |
|  |  |  |  | 14.23 |  |  | 1 394 |  | 4.93 |  |  | 6 870 |  |
|  | Объем: 96*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =70.16/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ТССЦ 301-5808 Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 10 шт. | 9.6 | 6.10 |  |  | 59 |  |  |  |  | 2 740 |  |  |
|  |  |  |  | 6.10 |  |  | 59 |  | 285.4 |  |  | 2 740 |  |
| 118. | ТЕРм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 1.38 | 103.59 | 64.55 | 5.93 | 143 | 89 | 8 | 16.9 | 7.9 | 1 745 | 1 505 | 65 |
|  |  |  |  | 33.11 | 0.36 |  | 46 |  | 3.83 | 17 |  | 175 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 85 |  |  |  | 81% | 1 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 58 |  |  |  | 52% | 787 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 3 757 |  |  |
| 119. | ТЕРм 08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 1.26 | 142.70 | 75.32 | 8.89 | 180 | 95 | 11 | 16.9 | 7.9 | 1 974 | 1 604 | 89 |
|  |  |  |  | 58.48 | 0.54 |  | 74 | 1 | 3.82 | 17 |  | 281 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 91 |  |  |  | 81% | 1 309 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 62 |  |  |  | 52% | 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  | 4 123 |  |  |
| 120. | ТССЦ 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.141 | 3 697.14 |  |  | 521 |  |  |  |  | 4 667 |  |  |
|  |  |  |  | 3 697.14 |  |  | 521 |  | 33 102.26 |  |  | 4 667 |  |
|  | Объем: 138*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | ТССЦ 501-8484 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.129 | 7 877.29 |  |  | 1 016 |  |  |  |  | 9 321 |  |  |
|  |  |  |  | 7 877.29 |  |  | 1 016 |  | 72 252.48 |  |  | 9 321 |  |
|  | Объем: 126*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | ТЕРм 08-02-412-06 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м | 1.02 | 377.52 | 172.45 | 59.24 | 385 | 176 | 60 | 16.9 | 7.91 | 4 203 | 2 973 | 478 |
|  |  |  |  | 145.82 | 3.62 |  | 149 | 4 | 5.06 | 16.88 |  | 753 | 62 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 171 |  |  |  | 81% | 2 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 117 |  |  |  | 52% | 1 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 673 |  |  |  |  | 8 240 |  |  |
| 123. | ТЕРм 08-02-412-12 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м | 0.3 | 234.04 | 107.30 | 59.24 | 70 | 32 | 18 | 16.9 | 7.91 | 761 | 544 | 141 |
|  |  |  |  | 67.49 | 3.62 |  | 20 | 1 | 3.75 | 16.88 |  | 76 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 31 |  |  |  | 81% | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21 |  |  |  | 52% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 1 508 |  |  |
| 124. | ТССЦ 501-8511 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м | 0.135 | 52 262.85 |  |  | 7 055 |  |  |  |  | 56 773 |  |  |
|  |  |  |  | 52 262.85 |  |  | 7 055 |  | 420 542.41 |  |  | 56 773 |  |
|  | Объем: 132*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | ТЕРм 08-02-144-03 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт. | 0.96 | 151.46 | 148.98 |  | 145 | 143 |  | 16.9 | 1 | 2 457 | 2 417 |  |
|  |  |  |  | 2.48 |  |  | 2 |  | 16.92 | 1 |  | 40 |  |
|  | Объем: 48*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 136 |  |  |  | 81% | 1 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 93 |  |  |  | 52% | 1 257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  | 5 672 |  |  |
| 126. | С Цена поставщик. Коробка распред. ip44, шт | 16 | 12.26 |  |  | 196 |  |  |  |  | 967 |  |  |
|  |  |  |  | 12.26 |  |  | 196 |  | 4.93 |  |  | 967 |  |
|  | Поправки: М: =58.70*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | ТЕРм 08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.39 | 2 495.42 | 891.76 | 346.73 | 973 | 348 | 135 | 16.9 | 6.54 | 8 497 | 5 878 | 884 |
|  |  |  |  | 1 256.94 | 15.92 |  | 490 | 6 | 3.54 | 16.91 |  | 1 735 | 105 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 336 |  |  |  | 81% | 4 846 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 230 |  |  |  | 52% | 3 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 539 |  |  |  |  | 16 454 |  |  |
| 128. | С.Цена поставщик Светильник настенный IP54, шт | 15 | 86.08 |  |  | 1 291 |  |  |  |  | 6 365 |  |  |
|  |  |  |  | 86.08 |  |  | 1 291 |  | 4.93 |  |  | 6 365 |  |
|  | Поправки: М: =412*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | С.Цена поставщик Светильник потолочный IP44, шт | 24 | 79.39 |  |  | 1 905 |  |  |  |  | 9 394 |  |  |
|  |  |  |  | 79.39 |  |  | 1 905 |  | 4.93 |  |  | 9 394 |  |
|  | Поправки: М: =380*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | С.Цена поставщик Лампы энергосберегающие для светильников, шт | 39 | 28.20 |  |  | 1 100 |  |  |  |  | 5 423 |  |  |
|  |  |  |  | 28.20 |  |  | 1 100 |  | 4.93 |  |  | 5 423 |  |
|  | Поправки: М: =135*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | ТЕРм 08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.24 | 394.77 | 325.20 | 7.67 | 95 | 78 | 2 | 16.9 | 7.58 | 1 397 | 1 319 | 14 |
|  |  |  |  | 61.90 | 0.54 |  | 15 |  | 4.34 | 17 |  | 64 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 74 |  |  |  | 81% | 1 070 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51 |  |  |  | 52% | 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 3 154 |  |  |
| 132. | ТССЦ 509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. | 24 | 7.15 |  |  | 172 |  |  |  |  | 2 010 |  |  |
|  |  |  |  | 7.15 |  |  | 172 |  | 83.73 |  |  | 2 010 |  |
| 133. | ТЕРм 08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.03 | 400.92 | 331.25 | 7.67 | 12 | 10 |  | 16.9 | 7.58 | 178 | 168 | 2 |
|  |  |  |  | 62.00 | 0.54 |  | 2 |  | 4.36 | 17 |  | 8 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 81% | 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 52% | 87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 401 |  |  |
| 134. | С.Цена поставщик Выключатель двухклавишный универсальный IP44, шт | 3 | 23.44 |  |  | 70 |  |  |  |  | 347 |  |  |
|  |  |  |  | 23.44 |  |  | 70 |  | 4.93 |  |  | 347 |  |
|  | Поправки: М: =112.20*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство контура заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.018 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 23 | 23 |  | 16.9 | 1 | 388 | 388 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 17 |  |  |  | 61% | 237 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 9 |  |  |  | 31% | 120 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 745 |  |  |
| 136. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.018 | 704.46 | 704.46 |  | 13 | 13 |  | 16.9 | 1 | 214 | 214 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 9 |  |  |  | 61% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 5 |  |  |  | 31% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 411 |  |  |
| 137. | ТЕРм 08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 0.3 | 246.51 | 106.79 | 61.69 | 74 | 32 | 19 | 16.9 | 7.16 | 774 | 541 | 133 |
|  |  |  |  | 78.03 | 2.87 |  | 23 | 1 | 4.27 | 16.88 |  | 100 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 31 |  |  |  | 81% | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21 |  |  |  | 52% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 1 513 |  |  |
| 138. | ТССЦ 101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.034 | 5 326.70 |  |  | 181 |  |  |  |  | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  | 5 326.70 |  |  | 181 |  | 38 247.36 |  |  | 1 300 |  |
|  | Объем: 3*3*3.77/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | ТЕРм 08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.1 | 385.74 | 165.67 | 80.76 | 39 | 17 | 8 | 16.9 | 6.89 | 395 | 280 | 56 |
|  |  |  |  | 139.31 | 3.32 |  | 14 |  | 4.25 | 16.89 |  | 59 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 81% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  |  | 52% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 775 |  |  |
| 140. | ТССЦ 101-1638 Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т | 0.016 | 7 160.12 |  |  | 115 |  |  |  |  | 670 |  |  |
|  |  |  |  | 7 160.12 |  |  | 115 |  | 41 896.39 |  |  | 670 |  |
|  | Объем: 10*1.57/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | ТЕРм 08-02-146-02 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.2 | 1 034.32 | 136.41 | 753.60 | 207 | 27 | 151 | 16.9 | 6.72 | 1 621 | 461 | 1 013 |
|  |  |  |  | 144.31 | 66.05 |  | 29 | 13 | 5.1 | 16.91 |  | 147 | 223 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 38 |  |  |  | 81% | 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 26 |  |  |  | 52% | 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 2 531 |  |  |
| 142. | ТССЦ 501-8218 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2, 1000 м | 0.0204 | 36 538.46 |  |  | 745 |  |  |  |  | 4 405 |  |  |
|  |  |  |  | 36 538.46 |  |  | 745 |  | 215 930.32 |  |  | 4 405 |  |
|  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 53 553 | 5 866 | 5 092 |  |  | 377 622 | 99 097 | 29 088 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 567 | 474 |  |  |  | 248 942 | 8 054 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 43 005 | 3 739 | 1 619 |  |  | 293 954 | 63 140 | 10 262 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 649 | 103 |  |  |  | 220 550 | 1 768 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 33 961 |  |  |  |  | 198 574 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76-80; %=81 - по стр. 81, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 106, 108, 111, 115, 118, 119, 122, 123, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 141) |  |  |  |  | 3 639 |  |  |  |  | 52 416 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 76-82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 106, 108, 111, 115, 118, 119, 122, 123, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 141) |  |  |  |  | 2 497 |  |  |  |  | 33 752 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 141 |  |  |  |  | 380 122 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 523 | 2 109 | 3 256 |  |  | 62 722 | 35 651 | 16 921 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 158 | 371 |  |  |  | 10 147 | 6 286 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 1 970 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 83-86; %=80 - по стр. 87, 88; %=61 - по стр. 135, 136) |  |  |  |  | 2 413 |  |  |  |  | 34 539 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83-86; %=37 - по стр. 87, 88; %=31 - по стр. 135, 136) |  |  |  |  | 1 375 |  |  |  |  | 18 516 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 311 |  |  |  |  | 115 777 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 760 |  |  |  |  | 18 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 760 |  |  |  |  | 18 245 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 760 |  |  |  |  | 18 245 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 265 | 18 | 217 |  |  | 2 701 | 306 | 1 905 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 89) |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 306 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 89) |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 184 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 2 701 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 63 477 |  |  |  |  | 516 845 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 358 |  |  |  |  | 11 060 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 64 835 |  |  |  |  | 527 905 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 297 |  |  |  |  | 10 558 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 66 132 |  |  |  |  | 538 463 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 11 904 |  |  |  |  | 96 923 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 78 036 |  |  |  |  | 635 386 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 052 |  |  |  |  | 86 955 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 872 |  |  |  |  | 52 268 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 208 529 | 25 433 | 19 947 |  |  | 1 315 899 | 429 778 | 129 878 |
|  |  |  |  |  |  |  | 162 970 | 1 926 |  |  |  | 753 274 | 32 613 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105 103 | 3 739 | 1 619 |  |  | 469 628 | 63 140 | 10 262 |
|  |  |  |  |  |  |  | 99 747 | 103 |  |  |  | 396 224 | 1 768 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 96 059 |  |  |  |  | 374 248 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 76-80; %=81 - по стр. 81, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 106, 108, 111, 115, 118, 119, 122, 123, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 141) |  |  |  |  | 3 639 |  |  |  |  | 52 416 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 76-82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 106, 108, 111, 115, 118, 119, 122, 123, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 141) |  |  |  |  | 2 497 |  |  |  |  | 33 752 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 111 239 |  |  |  |  | 555 796 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 44 272 | 8 621 | 8 222 |  |  | 371 563 | 145 710 | 48 334 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 427 | 749 |  |  |  | 177 516 | 12 660 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 474 |  |  |  |  | 63 294 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 46; %=66 - по стр. 11-13; %=84 - по стр. 17, 18, 57, 83-86; %=80 - по стр. 54, 87, 88; %=61 - по стр. 58, 59, 65, 135, 136; %=99 - по стр. 62; %=94 - по стр. 68-73) |  |  |  |  | 8 858 |  |  |  |  | 127 027 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 17, 18, 46, 57, 83-86; %=40 - по стр. 11-13; %=37 - по стр. 54, 87, 88; %=31 - по стр. 58, 59, 65, 135, 136; %=61 - по стр. 62; %=51 - по стр. 68-73) |  |  |  |  | 5 237 |  |  |  |  | 70 780 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 58 367 |  |  |  |  | 569 370 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 213 | 12 963 | 7 452 |  |  | 445 950 | 219 076 | 47 342 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 796 | 1 074 |  |  |  | 179 534 | 18 185 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 19, 20, 50, 61; %=98 - по стр. 2, 14, 21, 30, 37, 49, 51, 52, 63, 67) |  |  |  |  | 14 958 |  |  |  |  | 215 435 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 19, 20, 50, 61; %=56 - по стр. 2, 14, 21, 30, 37, 49, 51, 52, 63, 67) |  |  |  |  | 9 360 |  |  |  |  | 125 058 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 80 531 |  |  |  |  | 786 443 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 941 | 110 | 2 654 |  |  | 28 758 | 1 852 | 23 940 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15, 55, 74, 89) |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 852 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15, 55, 74, 89) |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 1 112 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 941 |  |  |  |  | 28 758 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 253 078 |  |  |  |  | 1 940 367 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 5 416 |  |  |  |  | 41 524 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 258 494 |  |  |  |  | 1 981 891 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 5 170 |  |  |  |  | 39 638 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 263 664 |  |  |  |  | 2 021 529 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 47 460 |  |  |  |  | 363 875 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 311 124 |  |  |  |  | 2 385 404 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 27 455 |  |  |  |  | 394 878 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 17 094 |  |  |  |  | 229 590 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |