«Согласовано»                                                      «Утверждаю» 	      
             
Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»                                 Директор МКУ «КР МКД»	

________________________Ю.С. Королев                                   ___________ С. Б. Русович		             
 
«___»______________2015г.	                                            «___»____________2015г.                                 
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 
	
на капитальный ремонт чердачного перекрытия  многоквартирного дома № 91-93 по ул. Радищева г.Калининграда
(объект культурного наследия).	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	0.613	
2.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	0.613	
3.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	7.97	
4.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	1.96	
5.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	1.2	
6.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0.613	
7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.613	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                              Г.Н. Рябкова 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)