Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Артиллерийская, 2-4,6-8,10-12	
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ	
  к Локальной смете № 2	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Артиллерийская, 2-4,6-8,10-12 вар2 исправление от 08.11.2019	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)	Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)	
			Кол-во механиза-торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Материальные ресурсы	
	
61	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.0218	18 297.53	399			
62	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.09842	25 419.48	2 502			
63	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.1273	132 002.35	16 804			
64	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.0216396	40 781.50	882			
65	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.02118	51.95	1			
66	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.006354	48.61				
67	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	6.1	69.62	425			
68	01.7.03.01-0001	Вода	м3	236.9817672	20.74	4 915			
69	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.058	553.61	32			
70	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.015	691.52	10			
71	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0805824	140 454.13	11 318			
72	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.000007766	61 395.44				
73	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.104	68.29	7			
74	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.8	102.35	82			
75	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.000123	204 189.62	25			
76	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0151572	64 026.11	970			
77	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.06	179.36	11			
78	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.000123	276 576.97	34			
79	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	16.9168	214.41	3 627			
80	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	181 037.68	54			
81	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000001765	206 318.11				
82	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	685.5	2 280.66	1 563 392			
83	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.0692724	1 567.96	109			
84	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1002.5544	547.69	549 089			
85	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.000109	13 992.60	2			
86	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0109692	7 327.80	80			
87	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	7 748.47	8			
88	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.5706	3 800.35	2 168			
89	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.84501	2 850.55	5 259			
90	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	3 253.34	211			
91	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	97.28302	3 407.28	331 470			
92	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3	57.12	3 902.20	222 894			
93	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3	0.01962	20 458.77	401			
94	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.7953002	2 958.69	2 353			
95	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.981896	3 182.16	3 125			
96	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.08	2 076.79	166			
97	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3	150.093	2 381.97	357 517			
98	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	84	673.68	56 589			
99	05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт.	2	1 006.58	2 013			
100	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг	шт.	5	781.36	3 907			
101	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг	шт.	2	1 734.14	3 468			
102	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	7	2 447.28	17 131			
103	С05.1-01.09-0095	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,134 м3, расход арматуры 5,037 кг	шт.	5	1 865.53	9 328			
104	С05.1-01.09-0096	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.7, бетон В22,5 (М300), объем 0,201 м3, расход арматуры 6,617 кг	шт.	10	2 181.70	21 817			
105	С05.1-01.09-0097	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход арматуры 8,105 кг	шт.	3	2 555.94	7 668			
106	С05.1-01.09-0098	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ15.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,222 м3, расход арматуры 7,597 кг	шт.	2	2 845.34	5 691			
107	С05.1-01.09-0100	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ15.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,447 м3, расход арматуры 12,675 кг	шт.	4	4 141.75	16 567			
108	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	15	2 460.09	36 901			
109	05.1.01.11-0045	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг	шт.	2	4 469.16	8 938			
110	05.1.06.09-0002	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	шт.	2	3 798.38	7 597			
111	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	7	1 910.13	13 371			
112	05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.	8	2 345.67	18 765			
113	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	552	199.88	110 334			
114	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	955	348.61	332 923			
115	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.15688	14 898.25	2 337			
116	08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий	шт.	2	3 904.68	7 809			
117	08.1.02.06-0042	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	7	5 976.90	41 838			
118	08.1.02.06-0043	Люк чугунный тяжелый	шт.	8	6 441.25	51 530			
119	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00090206	60 512.22	55			
120	08.1.02.17-0096	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2	560	48.95	27 412			
121	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.02443	64 477.08	1 575			
122	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0000005295	53 733.21				
123	С08.3-09.04-1004	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2	41	424.27	17 395			
124	С08.4-02.03-1052	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0.313	59 470.74	18 614			
125	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	5.031	42.97	216			
126	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	2.5619	3 828.46	9 808			
127	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.06365	4 637.18	295			
128	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.006976	6 790.77	47			
129	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.000804	74 966.64	60			
130	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.015	127.89	2			
131	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.00008	213 290.78	17			
132	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.001273	100 794.90	128			
133	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	0.026055	19 342.29	504			
134	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.000134	90 100.37	12			
135	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.00001059	91 502.44	1			
136	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0000938	69 552.24	7			
137	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.76	460.35	350			
138	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	52.5	460.35	24 168			
139	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	7	259.62	1 817			
140	20.2.05.04-0025	Кабель-канал 25x16 мм	м	30	21.02	631			
141	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.0204	1 923.39	39			
142	21.1.06.09-0151	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.03	37 055.43	1 112			
143	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	45	284.31	12 794			
144	23.3.08.01-0027	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.01765	47 180.67	833			
145	С23.3-08.01-0154	Профили стальные электросварные квадратные, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм	т	0.18755	46 217.34	8 668			
146	24.3.01.04-0034	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 2000 мм	шт.	132	850.71	112 294			
147	С цена поставщ.	Водоотводной лоток	шт	213	140.00	29 820			
148	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	79.56	440.00	35 006			
149	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	79.56	390.00	31 028			
150	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	45.9	390.00	17 901			
151	С37 цена поставщ.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт	2	1 050.00	2 100			
152	С37 цена поставщ.	Автоматический выключатель В6/2	шт	2	121.00	242			
153	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	202.98	550.00	111 639			
154	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	160.14	650.00	104 091			
155	С4 цена поставщ.	Отвод 88,5 из НПВХ д.200	шт	7	642.00	4 494			
156	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	2433.72	480.00	1 168 186			
157	С5 цена поставщ.	Тройник 90 из НПВХ д.200	шт	7	740.00	5 180			
158	С6 цена поставщ.	Заглушка из НПВХ д.200		7	210.00	1 470