«УТВЕРЖДАЮ»		
		
Директор МКУ «КР МКД»
		
________________ / С.Б. Русович /		
		
«03» апреля 2019г.		
	
Стройка: выполнение работ по капитальному ремонту крыши в части перекладки дымовых и вентиляционных труб, восстановлением каналов гильзованием, смена или устройство оголовков дымовых вентиляционных блоков и вентиляционных шахт МКД № 10-14 по Ленинскому проспекту г. Калининграда.

Объект: г. Калининград, пр-т Ленинский, д. 10-14	
	
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1	
на ремонт дымовых и вентиляционных каналов	
Основание: 18-10/14-ОВ	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ВЕHТИЛЯЦИЯ	
	
1.	Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами	100 м	15.365	
2.	Тройник д-120	шт.	98	
3.	переход  из коррозиностойкой нержавеющей стали д-120	шт.	98	
4.	Конденсатосборник	шт.	49	
5.	Тройник д-130	шт.	98	
6.	переход  из коррозиностойкой нержавеющей стали д-130	шт.	98	
7.	Газоход  д-120 мм из композитного материала типа Фуранфлекс	м	985.5	
8.	Воздуховод д-130 мм из композитного материала типа  ВЕНТИФЛЕКС	м	1010	

Составил:	ЗАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ЗАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)