| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УК Управдом» |
| ________________ /_ С.Б. Русович____/ | ________________ /В.А. Тишковец_____ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Товарная, д. 18-20, пер. Товарный, д.1-3, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт шиферной кровли трехэтажного дома |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 4.7 |
| 2. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.7 |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.94 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.89 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 3.15 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.33 |
| 7. | Разборка слуховых окон полукруглых | 100 окон | 0.04 |
| 8. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 |
| 9. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 0.96 |
| 10. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.048 |
| 11. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.02112 |
| 12. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.82 |
| 13. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.82 |
| 14. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.4 |
| 15. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 16. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 17. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 18. | Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.35 |
| 19. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник) | 100 м | 0.82 |
| 20. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.094 |
| 21. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 84.7458 |
| 22. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 4.7 |
| 23. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 587.5 |
| 24. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 4.7 |
| 25. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 58.42 |
| 26. | Устройство ветровой доски | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.064 |
| 27. | Разборка отдельных досок подшивки карниза (прим) | 100 м2 подшивки | 0.123 |
| 28. | Подшивка карниза деревянного досками | 100 м2 потолка | 0.123 |
| 29. | Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.287 |
| 30. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.09 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.104 |
| 32. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов | 100 м труб | 0.02 |
| 33. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов | 100 м труб | 0.06 |
| 34. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов | 100 м труб | 0.01 |
| 35. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.67 |
| 36. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.67 |
| 37. | Устройство обделки оголовников из цветной стали | 100 м2 покрытия | 0.019 |
| 38. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.8 |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 26.78 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 26.78 |

| Составил: | Инженер Т.Б. Бояркина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |