«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	46 588	руб.	Смета на сумму:	46 588	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
________________ Русович С.Б.	________________ Ходорович А.В.	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2. 	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы после  капитального  ремонта  системы электроснабжения в местах общего пользования МКД  по адресу: ул. Великолукская д.№15-21  г. Калининграда	
Сметная стоимость:	46.588	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	46.588	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.122	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	21.113	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	13	4.35	4.35		56.55	56.55		16.89	1	955	955		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			36.76				55%	525			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			22.62				32%	306			

								
	=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.93					1 786			
	
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.26	176.13	176.13		45.79	45.79		16.9	1	774	774		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			29.76				55%	426			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			18.32				32%	248			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.87					1 447			
	
3.	ТЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8, 1 шт.	44	14.36	14.36		631.84	631.84		16.89	1	10 672	10 672		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			410.70				55%	5 870			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			252.74				32%	3 415			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 295.27					19 957			
	
4.	ТЕРп 01-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А, 1 шт.	5	98.70	98.70		493.50	493.50		16.9	1	8 340	8 340		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			320.78				55%	4 587			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			197.40				32%	2 669			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 011.68					15 596			
	
5.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.89	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 249.70	1 249.70				21 113	21 113		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 249.70	1 249.70				21 113	21 113		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	1 249.70					21 113			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	812.30					11 612			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	812.30					11 612			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	499.88					6 756			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	499.88					6 756			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 561.88					39 481			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	2 561.88					39 481			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 561.88					39 481			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	2 561.88					39 481			
	НДС 18%	461.14					7 107			
	ВСЕГО С НДС	3 023.02					46 588			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                              Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)