| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 839 957 | руб. | Смета на сумму: | 1 839 957 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г. Калининград , ул.Баумана,д.7-11 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на капитальный ремонт крыши |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 4.61 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 4.61 |
| 3. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 4. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.78 |
| 5. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.62 |
| 6. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.31 |
| 7. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.61 |
| 8. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.01188 |
| 9. | СЦена поставщика. | Окно-люк 0,66*0,9 | м2 | 1.188 |
| 10. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 4.61 |
| 11. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 576.25 |
| 12. | Е58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.61 |
| 13. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 4.61 |
| 14. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 87.464 |
| 15. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11.76704 |
| 16. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 243.577728 |
| 17. | Е14-02-015-01 | Устройство пароизоляции под утеплитель | 100 м2 покрытия | 1.327 |
| 18. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 165.875 |
| 19. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 17.251 |
| 20. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 17.59602 |
| 21. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.06 |
| 22. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.06 |
| 23. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.516 |
| 24. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0484 |
| 25. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.1344 |
| 26. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1344 |
| 27. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.305 |
| 28. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.305 |
| 29. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.604 |
| 30. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.28 |
| 31. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.14 |
| 32. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.2 |
| 33. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.14 |
| 34. | Е53-7-1 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровой доски | 100 м досок | 0.4116 |
| 35. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.67 |
| 36. | Е12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 6 |
| 37. | Е12-01-011-02 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 6 |
| 38. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.798 |
| 39. | Е57-1-3 | Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию | 100 м2 основания | 2.068 |
| 40. | Е12-01-014-02 | Разборка засыпного утеплителя | 1 м3 утеплителя | 28.952 |
| 41. | Е46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.88 |
| 42. | Е54-4-3 | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 0.705 |
| 43. | Е14-02-015-01 | Устройство пароизоляции под утеплитель | 100 м2 покрытия | 2.068 |
| 44. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 258.5 |
| 45. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 31.02 |
| 46. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 31.6404 |
| 47. | Е14-02-015-01 | Устройство пароизоляции по утеплителю | 100 м2 покрытия | 2.068 |
| 48. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 258.5 |
| 49. | Е10-01-023-01; | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 1.995 |
| 50. | Е46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0.0871 |
| 51. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0871 |
| 52. | Х311-1037 | Погрузка мусора | т | 86.99406 |
| 53. | Х403-1-15 | Перевозка мусора | т | 86.99406 |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |