| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 713 133 | руб. | Смета на сумму: | 2 713 133 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017г. |  |  | «______»____________________ 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Аральская,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 713.133 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.662 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 287.857 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см | 100 м3 конструкций |  | 0.0749 | 6 900.71 | 517 | 59 048.03 | 4 423 | 8.555 |
|  |  | Объем: 107*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 18.226915 | 8.820 | 161 | 149.970 | 2 733 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 3.100111 | 11.429 | 35 | 194.614 | 603 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 2.939825 | 95.16 | 280 | 468.45 | 1 377 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 33 | 191.22 | 562 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.096621 | 8.58 | 1 | 35.88 | 3 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.160286 | 139.36 | 22 | 1 430.52 | 229 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 41 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 8.819475 | 6.03 | 53 | 8.99 | 79 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 204 | 88% | 2 936 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 118 | 48% | 1 601 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 838 |  | 8 960 |  |
| 2. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 | 100 м |  | 0.77 | 1 689.81 | 1 301 | 15 301.41 | 11 782 | 9.056 |
| 2. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 52.5602 | 9.160 | 481 | 155.940 | 8 196 | 17.024 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 7.238 | 11.230 | 81 | 191.220 | 1 384 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 7.238 | 95.16 | 689 | 468.45 | 3 391 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 81 | 191.22 | 1 384 | 17.028 |
| 2. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 21.714 | 6.03 | 131 | 8.99 | 195 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 584 | 88% | 8 430 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 337 | 48% | 4 598 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 223 |  | 24 811 |  |
| 3. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 24.1 | 3.71 | 89 | 36.66 | 884 | 9.933 |
|  |  | Объем: 7.49*2.2+(77*0.3*0.15*2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 24.1 | 16.40 | 395 | 145.95 | 3 517 | 8.904 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.222 | 4 846.79 | 1 076 | 49 459.80 | 10 980 | 10.204 |
|  |  | Объем: 555*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 3.34776 | 8.280 | 28 | 140.760 | 471 | 17 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 9.68364 | 15.080 | 146 | 256.870 | 2 487 | 17.034 |
| 5. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 7.38816 | 112.40 | 830 | 1 144.08 | 8 453 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 111 | 256.87 | 1 898 | 17.034 |
| 5. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.29548 | 93.88 | 215 | 890.86 | 2 045 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 35 | 256.87 | 590 | 17.034 |
| 5. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00888 | 263.51 | 2 | 1 266.59 | 11 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 165 | 81% | 2 396 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 75 | 34% | 1 006 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 316 |  | 14 382 |  |
| 6. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 355.2 | 16.40 | 5 825 | 145.95 | 51 841 | 8.9 |
|  |  | Объем: 222*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.222 | 344.93 | 77 | 3 421.73 | 760 | 9.87 |
| 7. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.66378 | 8.280 | 5 | 140.760 | 93 | 17 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.72372 | 15.080 | 11 | 256.870 | 186 | 17.034 |
| 7. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.72372 | 93.88 | 68 | 890.86 | 645 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11 | 256.87 | 186 | 17.034 |
| 7. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01554 | 126.43 | 2 | 1 018.85 | 16 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 7. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00444 | 263.51 | 1 | 1 266.59 | 6 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15 | 81% | 226 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 7 | 34% | 95 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 99 |  | 1 081 |  |
| 8. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.11 | 2 520.14 | 2 797 | 17 348.53 | 19 257 | 6.885 |
|  |  | Объем: 555*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 17.4492 | 8.510 | 148 | 144.650 | 2 524 | 16.998 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 15.4068 | 14.301 | 220 | 243.333 | 3 749 | 17.015 |
| 8. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 4.7619 | 102.57 | 488 | 835.60 | 3 979 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 53 | 191.22 | 911 | 17.028 |
| 8. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.9647 | 139.36 | 274 | 1 430.52 | 2 811 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 30 | 256.87 | 505 | 17.034 |
| 8. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 7.8588 | 223.58 | 1 757 | 1 170.91 | 9 202 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 127 | 273.99 | 2 153 | 17.007 |
| 8. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.8214 | 133.41 | 110 | 763.85 | 627 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 11 | 219.76 | 181 | 16.983 |
| 8. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 5.55 | 3.60 | 20 | 20.52 | 114 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 523 | 121% | 7 590 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 298 | 65% | 4 077 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 618 |  | 30 925 |  |
| 9. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 122.1 | 104.66 | 12 779 | 516.66 | 63 084 | 4.937 |
|  |  | Объем: 111*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.555 | 61 088.01 | 33 904 | 523 248.53 | 290 403 | 8.565 |
| 10. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 20.5128 | 8.670 | 178 | 147.370 | 3 023 | 16.998 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 23.28225 | 14.601 | 340 | 248.282 | 5 781 | 17.005 |
| 10. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 2.2089 | 102.57 | 227 | 835.60 | 1 846 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 25 | 191.22 | 422 | 17.028 |
| 10. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.43745 | 93.88 | 135 | 890.86 | 1 281 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 22 | 256.87 | 369 | 17.034 |
| 10. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.22755 | 139.36 | 32 | 1 430.52 | 326 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 58 | 17.034 |
| 10. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 5.3835 | 76.06 | 409 | 517.81 | 2 788 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 70 | 219.76 | 1 183 | 16.983 |
| 10. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 12.0213 | 110.81 | 1 332 | 779.38 | 9 369 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 194 | 273.99 | 3 294 | 17.007 |
| 10. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.6428 | 133.41 | 219 | 763.85 | 1 255 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 21 | 219.76 | 361 | 16.983 |
| 10. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.36075 | 127.56 | 46 | 698.95 | 252 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 93 | 17.034 |
| 10. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 8.325 | 400.56 | 3 335 | 3 333.65 | 27 753 | 8.322 |
| 10. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 104.895 | 266.28 | 27 931 | 2 308.69 | 242 170 | 8.67 |
| 10. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 16.65 | 3.60 | 60 | 20.52 | 342 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 736 | 121% | 10 653 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 420 | 65% | 5 723 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 059 |  | 306 778 |  |
| 11. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.2775 | 14 953.22 | 4 150 | 73 400.04 | 20 369 | 4.908 |
|  |  | Объем: 555*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.368075 | 11.972 | 16 | 203.871 | 279 | 17.029 |
| 11. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.10445 | 102.57 | 113 | 835.60 | 923 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 12 | 191.22 | 211 | 17.028 |
| 11. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.263625 | 139.36 | 37 | 1 430.52 | 377 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 68 | 17.034 |
| 11. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 28.305 | 141.30 | 3 999 | 673.68 | 19 069 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 | 121% | 338 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 | 65% | 181 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 186 |  | 20 888 |  |
| 12. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -28.31 | 141.30 | -4 000 | 673.68 | -19 072 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.2775)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 28.31 | 280.61 | 7 944 | 2 121.17 | 60 050 | 7.559 |
|  |  | Объем: 27.75*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 55.5 | 144.07 | 7 996 | 2 196.06 | 121 881 | 15.243 |
| 14. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 654.9 | 10.360 | 6 785 | 176.300 | 115 459 | 17.017 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 3.33 | 12.085 | 40 | 205.490 | 684 | 17.004 |
| 14. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.665 | 102.57 | 171 | 835.60 | 1 391 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 19 | 191.22 | 318 | 17.028 |
| 14. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.665 | 133.41 | 222 | 763.85 | 1 272 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 22 | 219.76 | 366 | 16.983 |
| 14. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 31.635 | 10.08 | 319 | 13.73 | 434 | 1.362 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.665 | 101.31 | 169 | 999.00 | 1 663 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 22 | 219.76 | 366 | 16.983 |
| 14. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.775 | 104.66 | 290 | 516.66 | 1 434 | 4.937 |
| 14. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 11.1 | 3.60 | 40 | 20.52 | 228 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 692 | 121% | 140 533 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 528 | 65% | 75 493 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 216 |  | 337 907 |  |
| 15. | С1 Цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 566.1 | 82.62 | 46 771 | 480.02 | 271 739 | 5.81 |
|  |  | Объем: (55.5)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 60мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.02525 | 4 846.79 | 122 | 49 459.80 | 1 249 | 10.238 |
|  |  | Объем: 101*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.38077 | 8.280 | 3 | 140.760 | 54 | 17 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.101405 | 15.080 | 17 | 256.870 | 283 | 17.034 |
| 16. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.84032 | 112.40 | 94 | 1 144.08 | 961 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13 | 256.87 | 216 | 17.034 |
| 16. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.261085 | 93.88 | 25 | 890.86 | 233 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 67 | 17.034 |
| 16. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00101 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 | 81% | 273 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 9 | 34% | 115 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 150 |  | 1 637 |  |
| 17. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 40.4 | 16.40 | 663 | 145.95 | 5 896 | 8.893 |
|  |  | Объем: 25.25*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.02525 | 344.93 | 9 | 3 421.73 | 86 | 9.556 |
| 18. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0754975 | 8.280 | 1 | 140.760 | 11 | 17 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.082315 | 15.080 | 1 | 256.870 | 21 | 17.034 |
| 18. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.082315 | 93.88 | 8 | 890.86 | 73 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 21 | 17.034 |
| 18. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0017675 | 126.43 |  | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 18. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000505 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 | 81% | 26 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  | 123 |  |
| 19. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.202 | 2 520.14 | 509 | 17 348.53 | 3 504 | 6.884 |
|  |  | Объем: 101*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.17544 | 8.510 | 27 | 144.650 | 459 | 16.998 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.80376 | 14.301 | 40 | 243.333 | 682 | 17.015 |
| 19. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.86658 | 102.57 | 89 | 835.60 | 724 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10 | 191.22 | 166 | 17.028 |
| 19. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.35754 | 139.36 | 50 | 1 430.52 | 511 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 92 | 17.034 |
| 19. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.43016 | 223.58 | 320 | 1 170.91 | 1 675 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 23 | 273.99 | 392 | 17.007 |
| 19. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.14948 | 133.41 | 20 | 763.85 | 114 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 19. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.01 | 3.60 | 4 | 20.52 | 21 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 95 | 121% | 1 381 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 54 | 65% | 742 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 658 |  | 5 626 |  |
| 20. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 22.22 | 104.66 | 2 326 | 516.66 | 11 480 | 4.936 |
|  |  | Объем: 20.2*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0505 | 14 953.22 | 755 | 73 400.04 | 3 707 | 4.91 |
|  |  | Объем: 101*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.248965 | 11.972 | 3 | 203.871 | 51 | 17.029 |
| 21. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.20099 | 102.57 | 21 | 835.60 | 168 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2 | 191.22 | 38 | 17.028 |
| 21. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.047975 | 139.36 | 7 | 1 430.52 | 69 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 21. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 5.151 | 141.30 | 728 | 673.68 | 3 470 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 | 121% | 62 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 | 65% | 33 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 762 |  | 3 802 |  |
| 22. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -5.15 | 141.30 | -728 | 673.68 | -3 469 | 4.765 |
|  |  | Объем: (0.0505)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 5.15 | 280.61 | 1 445 | 2 121.17 | 10 924 | 7.56 |
|  |  | Объем: 5.05*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 10.1 | 144.07 | 1 455 | 2 196.06 | 22 180 | 15.244 |
| 24. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 119.18 | 10.360 | 1 235 | 176.300 | 21 011 | 17.017 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.606 | 12.085 | 7 | 205.490 | 125 | 17.004 |
| 24. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.303 | 102.57 | 31 | 835.60 | 253 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3 | 191.22 | 58 | 17.028 |
| 24. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.303 | 133.41 | 40 | 763.85 | 231 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 67 | 16.983 |
| 24. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.757 | 10.08 | 58 | 13.73 | 79 | 1.362 |
| 24. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.303 | 101.31 | 31 | 999.00 | 303 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 67 | 16.983 |
| 24. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.505 | 104.66 | 53 | 516.66 | 261 | 4.937 |
| 24. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.02 | 3.60 | 7 | 20.52 | 41 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 764 | 121% | 25 575 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 006 | 65% | 13 738 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 225 |  | 61 493 |  |
| 25. | С2 Цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 103.02 | 63.68 | 6 560 | 369.98 | 38 115 | 5.81 |
|  |  | Объем: (10.1)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.022 | 4 846.79 | 107 | 49 459.80 | 1 088 | 10.168 |
|  |  | Объем: 194*0.3*0.3+81*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.33176 | 8.280 | 3 | 140.760 | 47 | 17 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.95964 | 15.080 | 14 | 256.870 | 247 | 17.034 |
| 26. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.73216 | 112.40 | 82 | 1 144.08 | 838 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11 | 256.87 | 188 | 17.034 |
| 26. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.22748 | 93.88 | 21 | 890.86 | 203 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 58 | 17.034 |
| 26. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00088 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16 | 81% | 238 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 7 | 34% | 100 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130 |  | 1 426 |  |
| 27. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 35.2 | 16.40 | 577 | 145.95 | 5 137 | 8.903 |
|  |  | Объем: 22.00*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.022 | 344.93 | 8 | 3 421.73 | 75 | 9.375 |
| 28. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.06578 | 8.280 | 1 | 140.760 | 9 | 17 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.07172 | 15.080 | 1 | 256.870 | 18 | 17.034 |
| 28. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.07172 | 93.88 | 7 | 890.86 | 64 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 18 | 17.034 |
| 28. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00154 | 126.43 |  | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 28. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00044 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 | 81% | 22 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  | 106 |  |
| 29. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1391 | 2 520.14 | 351 | 17 348.53 | 2 413 | 6.875 |
|  |  | Объем: 194*0.3*0.2+81*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.186652 | 8.510 | 19 | 144.650 | 316 | 16.998 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.930708 | 14.301 | 28 | 243.333 | 470 | 17.015 |
| 29. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.596739 | 102.57 | 61 | 835.60 | 499 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7 | 191.22 | 114 | 17.028 |
| 29. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.246207 | 139.36 | 34 | 1 430.52 | 352 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 29. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.984828 | 223.58 | 220 | 1 170.91 | 1 153 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 16 | 273.99 | 270 | 17.007 |
| 29. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.102934 | 133.41 | 14 | 763.85 | 79 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 23 | 16.983 |
| 29. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.6955 | 3.60 | 3 | 20.52 | 14 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 67 | 121% | 951 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 38 | 65% | 511 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 456 |  | 3 875 |  |
| 30. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 15.3 | 104.66 | 1 601 | 516.66 | 7 905 | 4.938 |
|  |  | Объем: 13.91*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.94 | 5 013.40 | 9 726 | 32 447.66 | 62 948 | 6.472 |
| 31. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 147.5952 | 8.970 | 1 324 | 152.560 | 22 517 | 17.008 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.3192 | 15.080 | 20 | 256.870 | 339 | 17.034 |
| 31. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.3192 | 113.70 | 150 | 810.77 | 1 070 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20 | 256.87 | 339 | 17.034 |
| 31. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0776 | 101.31 | 8 | 999.00 | 78 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 17 | 16.983 |
| 31. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00194 | 10 705.00 | 21 | 54 434.60 | 106 | 5.085 |
| 31. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3298 | 960.26 | 317 | 3 126.47 | 1 031 | 3.256 |
| 31. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 11.446 | 685.00 | 7 841 | 3 302.36 | 37 799 | 4.821 |
| 31. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1164 | 569.06 | 66 | 2 995.86 | 349 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 908 | 121% | 27 656 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 089 | 65% | 14 856 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 723 |  | 105 460 |  |
| 32. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 194 | 76.13 | 14 769 | 342.67 | 66 478 | 4.501 |
| 33. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.81 | 937.76 | 760 | 12 783.98 | 10 355 | 13.625 |
| 33. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 61.6248 | 8.970 | 553 | 152.560 | 9 401 | 17.008 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.5508 | 15.080 | 8 | 256.870 | 141 | 17.034 |
| 33. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.5508 | 113.70 | 63 | 810.77 | 447 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8 | 256.87 | 141 | 17.034 |
| 33. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0324 | 101.31 | 3 | 999.00 | 32 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 33. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00081 | 10 705.00 | 9 | 54 434.60 | 44 | 5.085 |
| 33. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1377 | 960.26 | 132 | 3 126.47 | 431 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 797 | 121% | 11 546 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 454 | 65% | 6 202 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 011 |  | 28 103 |  |
| 34. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.016038 | 569.06 | 9 | 2 995.86 | 48 | 5.333 |
|  |  | Объем: (0.81)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 4.10994 | 685.00 | 2 815 | 3 302.36 | 13 573 | 4.822 |
|  |  | Объем: (0.81)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 81 | 34.14 | 2 765 | 185.77 | 15 047 | 5.442 |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 2 | 198.52 | 397 | 1 671.00 | 3 342 | 8.418 |
| 37. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 3.48 | 8.670 | 30 | 147.370 | 513 | 16.998 |
| 37. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.1 | 101.31 | 10 | 999.00 | 100 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 37. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.016 | 588.14 | 9 | 2 080.79 | 33 | 3.538 |
| 37. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 4 | 86.83 | 347 | 673.99 | 2 696 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 31 | 88% | 451 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 18 | 48% | 246 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446 |  | 4 040 |  |
| 38. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.2 | 466.00 | 93 | 5 151.65 | 1 030 | 11.075 |
| 38. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 3.682 | 8.970 | 33 | 152.560 | 562 | 17.008 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.11 | 15.080 | 2 | 256.870 | 28 | 17.034 |
| 38. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.11 | 113.70 | 13 | 810.77 | 89 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 38. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.236 | 101.31 | 24 | 999.00 | 236 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 52 | 16.983 |
| 38. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.016 | 839.12 | 13 | 5 438.81 | 87 | 6.482 |
| 38. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00144 | 1 548.45 | 2 | 21 024.29 | 30 | 13.578 |
| 38. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 2 | 4.05 | 8 | 13.18 | 26 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 50 | 121% | 714 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 28 | 65% | 384 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171 |  | 2 127 |  |
| 39. | Е06-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Ремонт бетонной конструкции | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.02 | 74 112.93 | 1 482 | 415 225.99 | 8 305 | 5.604 |
|  |  | Объем: 20*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 7.1604 | 9.280 | 66 | 157.880 | 1 130 | 17.013 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 0.412 | 15.030 | 6 | 256.010 | 105 | 17.034 |
| 39. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.376 | 97.19 | 37 | 1 104.78 | 415 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 97 | 17.034 |
| 39. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.0306 | 113.70 | 3 | 810.77 | 25 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 39. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0054 | 102.57 | 1 | 835.60 | 5 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 39. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.3642 | 2.21 | 1 | 10.22 | 4 | 4.624 |
| 39. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.016 | 3.42 |  | 13.62 |  | 3.982 |
| 39. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.0454 | 101.31 | 5 | 999.00 | 45 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 39. 9. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.001 | 16 152.00 | 16 | 120 128.96 | 120 | 7.437 |
| 39. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.00086 | 10 705.00 | 9 | 54 434.60 | 47 | 5.085 |
| 39. 11. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.0014 | 1 603.30 | 2 | 5 828.56 | 8 | 3.635 |
| 39. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.0172 | 1 373.00 | 24 | 6 009.15 | 103 | 4.377 |
| 39. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.8 | 33.38 | 27 | 226.78 | 181 | 6.794 |
| 39. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 2.04 | 632.95 | 1 291 | 3 046.19 | 6 214 | 4.813 |
| 39. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.00052 | 1 208.60 | 1 | 11 305.46 | 6 | 9.354 |
| 39. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.00154 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 76 | 89% | 1 099 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 40 | 44% | 543 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 597 |  | 9 948 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 170 197 |  | 1 203 314 | 7.07 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 162 648 |  | 1 136 039 | 6.985 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 99 784 |  | 558 443 | 5.597 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38; %=89 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 16 771 |  | 243 095 | 14.495 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38; %=44 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 9 543 |  | 130 265 | 13.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 188 962 |  | 1 509 399 | 7.988 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 7 549 |  | 67 275 | 8.912 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 7 549 |  | 67 275 | 8.912 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 196 511 |  | 1 576 674 | 8.023 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 205 | 2.14 | 33 741 | 8.024 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 200 716 |  | 1 610 415 | 8.023 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 4 014 | 2 | 32 208 | 8.024 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 204 730 |  | 1 642 623 | 8.023 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 36 851 | 18 | 295 672 | 8.023 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 241 581 |  | 1 938 295 | 8.023 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 16 771 |  | 243 095 | 14.495 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 9 543 |  | 130 265 | 13.65 |
|  | Раздел 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0956 | 4 846.79 | 463 | 49 459.80 | 4 728 | 10.212 |
|  |  | Объем: 239*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.441648 | 8.280 | 12 | 140.760 | 203 | 17 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.170072 | 15.080 | 63 | 256.870 | 1 071 | 17.034 |
| 40. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.181568 | 112.40 | 358 | 1 144.08 | 3 640 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 48 | 256.87 | 817 | 17.034 |
| 40. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.988504 | 93.88 | 93 | 890.86 | 881 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15 | 256.87 | 254 | 17.034 |
| 40. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.003824 | 263.51 | 1 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 71 | 81% | 1 032 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 32 | 34% | 433 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 567 |  | 6 193 |  |
| 41. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 152.96 | 16.40 | 2 509 | 145.95 | 22 325 | 8.898 |
|  |  | Объем: 95.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0956 | 344.93 | 33 | 3 421.73 | 327 | 9.909 |
| 42. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.285844 | 8.280 | 2 | 140.760 | 40 | 17 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.311656 | 15.080 | 5 | 256.870 | 80 | 17.034 |
| 42. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.311656 | 93.88 | 29 | 890.86 | 278 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 80 | 17.034 |
| 42. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.006692 | 126.43 | 1 | 1 018.85 | 7 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 42. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001912 | 263.51 | 1 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 | 81% | 97 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 | 34% | 41 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 |  | 465 |  |
| 43. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.478 | 2 520.14 | 1 205 | 17 348.53 | 8 293 | 6.882 |
|  |  | Объем: 239*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.51416 | 8.510 | 64 | 144.650 | 1 087 | 16.998 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.63464 | 14.301 | 95 | 243.333 | 1 614 | 17.015 |
| 43. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.05062 | 102.57 | 210 | 835.60 | 1 713 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 23 | 191.22 | 392 | 17.028 |
| 43. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.84606 | 139.36 | 118 | 1 430.52 | 1 210 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13 | 256.87 | 217 | 17.034 |
| 43. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.38424 | 223.58 | 757 | 1 170.91 | 3 963 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 55 | 273.99 | 927 | 17.007 |
| 43. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.35372 | 133.41 | 47 | 763.85 | 270 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 43. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.39 | 3.60 | 9 | 20.52 | 49 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 226 | 121% | 3 268 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 129 | 65% | 1 756 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 560 |  | 13 317 |  |
| 44. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 52.58 | 104.66 | 5 503 | 516.66 | 27 166 | 4.937 |
|  |  | Объем: 47.8*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.239 | 61 088.01 | 14 600 | 523 248.53 | 125 056 | 8.565 |
| 45. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 8.83344 | 8.670 | 77 | 147.370 | 1 302 | 16.998 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 10.02605 | 14.601 | 146 | 248.282 | 2 489 | 17.005 |
| 45. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.95122 | 102.57 | 98 | 835.60 | 795 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 11 | 191.22 | 182 | 17.028 |
| 45. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.61901 | 93.88 | 58 | 890.86 | 551 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9 | 256.87 | 159 | 17.034 |
| 45. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.09799 | 139.36 | 14 | 1 430.52 | 140 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 45. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 2.3183 | 76.06 | 176 | 517.81 | 1 200 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 30 | 219.76 | 509 | 16.983 |
| 45. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 5.17674 | 110.81 | 574 | 779.38 | 4 035 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 83 | 273.99 | 1 418 | 17.007 |
| 45. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.70744 | 133.41 | 94 | 763.85 | 540 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9 | 219.76 | 155 | 16.983 |
| 45. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.15535 | 127.56 | 20 | 698.95 | 109 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 45. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 3.585 | 400.56 | 1 436 | 3 333.65 | 11 951 | 8.322 |
| 45. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 45.171 | 266.28 | 12 028 | 2 308.69 | 104 286 | 8.67 |
| 45. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 7.17 | 3.60 | 26 | 20.52 | 147 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 317 | 121% | 4 587 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 181 | 65% | 2 464 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 097 |  | 132 107 |  |
| 46. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1195 | 14 953.22 | 1 787 | 73 400.04 | 8 771 | 4.908 |
|  |  | Объем: 239*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.589135 | 11.972 | 7 | 203.871 | 120 | 17.029 |
| 46. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.47561 | 102.57 | 49 | 835.60 | 397 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5 | 191.22 | 91 | 17.028 |
| 46. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.113525 | 139.36 | 16 | 1 430.52 | 162 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 29 | 17.034 |
| 46. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 12.189 | 141.30 | 1 722 | 673.68 | 8 211 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 | 121% | 145 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 | 65% | 78 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 803 |  | 8 994 |  |
| 47. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -12.19 | 141.30 | -1 722 | 673.68 | -8 212 | 4.769 |
|  |  | Объем: (0.1195)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 12.19 | 280.61 | 3 421 | 2 121.17 | 25 857 | 7.558 |
|  |  | Объем: 11.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 23.9 | 144.07 | 3 443 | 2 196.06 | 52 486 | 15.244 |
| 49. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 282.02 | 10.360 | 2 922 | 176.300 | 49 720 | 17.017 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.434 | 12.085 | 17 | 205.490 | 295 | 17.004 |
| 49. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.717 | 102.57 | 74 | 835.60 | 599 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8 | 191.22 | 137 | 17.028 |
| 49. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.717 | 133.41 | 96 | 763.85 | 548 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9 | 219.76 | 158 | 16.983 |
| 49. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 13.623 | 10.08 | 137 | 13.73 | 187 | 1.362 |
| 49. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.717 | 101.31 | 73 | 999.00 | 716 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9 | 219.76 | 158 | 16.983 |
| 49. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.195 | 104.66 | 125 | 516.66 | 617 | 4.937 |
| 49. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4.78 | 3.60 | 17 | 20.52 | 98 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 173 | 121% | 60 518 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 381 | 65% | 32 510 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 997 |  | 145 514 |  |
| 50. | С3 Цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 243.78 | 82.62 | 20 141 | 480.02 | 117 019 | 5.81 |
|  |  | Объем: (23.9)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00882 | 4 846.79 | 43 | 49 459.80 | 436 | 10.14 |
|  |  | Объем: 98*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1330056 | 8.280 | 1 | 140.760 | 19 | 17 |
| 51. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3847284 | 15.080 | 6 | 256.870 | 99 | 17.034 |
| 51. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2935296 | 112.40 | 33 | 1 144.08 | 336 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 75 | 17.034 |
| 51. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0911988 | 93.88 | 9 | 890.86 | 81 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 23 | 17.034 |
| 51. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003528 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 | 81% | 96 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 | 34% | 40 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  | 572 |  |
| 52. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 14.11 | 16.40 | 231 | 145.95 | 2 059 | 8.913 |
|  |  | Объем: 8.82*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00882 | 344.93 | 3 | 3 421.73 | 30 | 10 |
| 53. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0263718 | 8.280 |  | 140.760 | 4 | 17 |
| 53. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0287532 | 15.080 |  | 256.870 | 7 | 17.034 |
| 53. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0287532 | 93.88 | 3 | 890.86 | 26 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 53. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0006174 | 126.43 |  | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 53. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0001764 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 81% | 9 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
| 54. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0588 | 2 520.14 | 148 | 17 348.53 | 1 020 | 6.892 |
|  |  | Объем: 98*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.924336 | 8.510 | 8 | 144.650 | 134 | 16.998 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.816144 | 14.301 | 12 | 243.333 | 199 | 17.015 |
| 54. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.252252 | 102.57 | 26 | 835.60 | 211 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3 | 191.22 | 48 | 17.028 |
| 54. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.104076 | 139.36 | 15 | 1 430.52 | 149 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 27 | 17.034 |
| 54. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.416304 | 223.58 | 93 | 1 170.91 | 487 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 7 | 273.99 | 114 | 17.007 |
| 54. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.043512 | 133.41 | 6 | 763.85 | 33 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 54. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.294 | 3.60 | 1 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 28 | 121% | 403 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 | 65% | 216 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 193 |  | 1 639 |  |
| 55. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 6.47 | 104.66 | 677 | 516.66 | 3 343 | 4.938 |
|  |  | Объем: 5.88*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.98 | 5 013.40 | 4 913 | 32 447.66 | 31 799 | 6.472 |
| 56. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 74.5584 | 8.970 | 669 | 152.560 | 11 375 | 17.008 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.6664 | 15.080 | 10 | 256.870 | 171 | 17.034 |
| 56. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.6664 | 113.70 | 76 | 810.77 | 540 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10 | 256.87 | 171 | 17.034 |
| 56. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0392 | 101.31 | 4 | 999.00 | 39 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 56. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00098 | 10 705.00 | 10 | 54 434.60 | 53 | 5.085 |
| 56. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1666 | 960.26 | 160 | 3 126.47 | 521 | 3.256 |
| 56. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 5.782 | 685.00 | 3 961 | 3 302.36 | 19 094 | 4.821 |
| 56. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0588 | 569.06 | 33 | 2 995.86 | 176 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 964 | 121% | 13 971 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 550 | 65% | 7 505 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 427 |  | 53 275 |  |
| 57. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 98 | 76.13 | 7 461 | 342.67 | 33 582 | 4.501 |
| 58. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1 | 2 168.55 | 2 169 | 14 380.30 | 14 380 | 6.63 |
| 58. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 40 | 8.430 | 337 | 143.350 | 5 734 | 17.005 |
| 58. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 15 | 122.09 | 1 831 | 576.42 | 8 646 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 388 | 98% | 5 619 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 259 | 61% | 3 498 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 816 |  | 23 497 |  |
| 59. | Е47-01-110-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спиливание (омолаживание) скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 | 1 дерево |  | 7 | 209.47 | 1 466 | 1 731.54 | 12 121 | 8.268 |
| 59. 1. | З1-100-50 | Рабочий среднего разряда 5,0 | чел.-ч | 2.88 | 20.16 | 11.770 | 237 | 199.780 | 4 028 | 16.974 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.4 | 9.8 | 11.230 | 110 | 191.220 | 1 874 | 17.028 |
| 59. 3. | Х03-1002 | Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м | маш.-ч | 1.4 | 9.8 | 125.41 | 1 229 | 825.84 | 8 093 | 6.585 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 110 | 191.22 | 1 874 | 17.028 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 399 | 98% | 5 784 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 267 | 61% | 3 600 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 132 |  | 21 505 |  |
| 60. | С113-8029 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Эмаль ПФ-115 цветная | кг |  | 0.21 | 33.94 | 7 | 87.87 | 18 | 2.571 |
|  |  | Объем: 7*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 68 501 |  | 482 604 | 7.045 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 65 761 |  | 458 220 | 6.968 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 37 210 |  | 206 985 | 5.563 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 51, 53; %=121 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=98 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 6 589 |  | 95 529 | 14.498 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 40, 42, 51, 53; %=65 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=61 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 3 827 |  | 52 145 | 13.626 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 76 177 |  | 605 894 | 7.954 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 740 |  | 24 384 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 740 |  | 24 384 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 78 917 |  | 630 278 | 7.987 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 689 | 2.14 | 13 488 | 7.986 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 80 606 |  | 643 766 | 7.987 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 612 | 2 | 12 875 | 7.987 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 82 218 |  | 656 641 | 7.987 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 14 799 | 18 | 118 195 | 7.987 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 97 017 |  | 774 836 | 7.987 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 589 |  | 95 529 | 14.498 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 827 |  | 52 145 | 13.626 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 238 698 |  | 1 685 918 | 7.063 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 228 409 |  | 1 594 259 | 6.98 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 136 994 |  | 765 428 | 5.587 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 40, 42, 51, 53; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=89 - по стр. 39; %=98 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 23 360 |  | 338 624 | 14.496 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 40, 42, 51, 53; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=44 - по стр. 39; %=61 - по стр. 58, 59) |  |  |  |  |  | 13 370 |  | 182 410 | 13.643 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 265 139 |  | 2 115 293 | 7.978 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 10 289 |  | 91 659 | 8.908 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 10 289 |  | 91 659 | 8.908 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 275 428 |  | 2 206 952 | 8.013 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 894 | 2.14 | 47 229 | 8.013 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 281 322 |  | 2 254 181 | 8.013 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 626 | 2 | 45 084 | 8.014 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 286 948 |  | 2 299 265 | 8.013 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 51 651 | 18 | 413 868 | 8.013 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 338 599 |  | 2 713 133 | 8.013 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 23 360 |  | 338 624 | 14.496 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 13 370 |  | 182 410 | 13.643 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |