| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши по ул. Ремонтная 3-53, Станочная 19 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 11.81 |
| 2. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 0.77 |
| 3. | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.064 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.27 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 2.5 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.99 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 6 |
| 8. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.095 |
| 9. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.399 |
| 10. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.095 |
| 11. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.627 |
| 12. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.61 |
| 13. | Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловаяприм | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.61 |
| 14. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 29.507 |
| 15. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 610.7949 |
| 16. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 11.81 |
| 17. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1476.25 |
| 18. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 11.81 |
| 19. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 10.62 |
| 20. | Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) | 100 м2 кровли | 11.81 |
| 21. | Разборка подшивки карнизов из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.65 |
| 22. | Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.65 |
| 23. | Простая окраска масляными составами по дереву потлков (карнизов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.65 |
| 24. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 1.32 |
| 25. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.32 |
| 26. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.32 |
| 27. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.99 |
| 28. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.52 |
| 29. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.16 |
| 30. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.32 |
| 31. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.82 |
| 32. | Устройство снегоограждения | 100 м ограждения | 1.25 |
| 33. | Снегозадержатели бугельные | м | 125 |
| 34. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.19 |
| 35. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 19 |
| 36. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 7.98 |
| 37. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.228 |
| 38. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.1 |
| 39. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 1 |
| 40. | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 1 |
| 41. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 72.22 |
| 42. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 72.22 |

| Составил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Т.Н. Щемелини |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" С.А. Яровикова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |