«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	40 558	руб.	Смета на сумму:	40 558	руб.	
Директор МКУ «КР  МКД»	Директор ООО «УЮТ-сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О. Б. Манойло /	
«______»_______________2015г.	«______»________________2015г.	
	 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома  №27 по ул. Солнечногорской  г. Калининграда  (во исполнение решения суда) (ремонт лестниц).	
Сметная стоимость:	40.558	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.079	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.110	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.03	1 679.51	942.47	24.65	50.39	28.27	0.74	16.91	9.55	589	478	7	
				712.39	4.37		21.37	0.13	4.84	16.91		103	2	
	Накладные расходы		76%			21.58				65%	312			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.04				48%	230			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.01					1 131			
2.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обрамлениеступеней  стальным  уголком, 100 м плинтуса	0.08	263.05	151.45	55.63	21.04	12.12	4.45	16.9	4.57	241	205	20	
				55.97			4.48		3.57	1		16		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			9.82				69%	141			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			8.73				58%	119			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
Всего с НР и СП					39.58					501			
	
3.	ТССЦ 101-1639 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм, т	0.009	5 703.70			51.33					284			
				5 703.70			51.33		31 598.61			284		
	Объем: 8.96/1000													
	
4.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.14	6 788.55	2 883.33	60.42	950.40	403.67	8.46	16.9	9.56	8 706	6 822	81	
				3 844.80	9.20		538.27	1.29	3.35	16.9		1 803	22	
	Накладные расходы		76%			307.77				65%	4 449			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			242.98				48%	3 285			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 501.15					16 440			
	
5.	ТЕРр 59-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка поручней деревянных прямой части (с сохранением), 100 м поручня	0.045	117.93	117.93		5.31	5.31		16.89	1	90	90		
									1	1				
	Накладные расходы		76%			4.04				65%	59			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.19				48%	43			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.53					192			
	
6.	ТЕР 10-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Ограждение лестничных маршей перилами (материал б/у), 100 м перил	0.045	555.44	324.64	149.23	24.99	14.61	6.72	16.9	8.71	319	247	58	
				81.57	8.51		3.67	0.38	3.81	16.89		14	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			15.89				90%	228			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.09				43%	109			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.97					655			
	
7.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка ограждений 0,13*0,13 (прим) -20шт, 1 м3 древесины в конструкции	0.014	2 802.66	240.30	46.81	39.24	3.36	0.66	16.89	9.34	166	57	6	
				2 515.55			35.22		2.94	1		104		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(212.28=1769.00*0.12) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(13.55=1355.20*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			3.56				90%	51			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.81				43%	25			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.62					242			
	
8.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж косоура, 1 м3 древесины в конструкции	0.33	191.41	160.20	31.21	63.16	52.87	10.30	16.89	9.34	989	893	96	
									2.94	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			56.04				90%	804			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.55				43%	384			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.75					2 177			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка косоура (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.33	2 981.12	240.30	46.81	983.77	79.30	15.45	16.89	9.34	4 097	1 339	144	
				2 694.01			889.02		2.94	1		2 614		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1777:[ М-(47.37=15737.00*0.00301) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			84.06				90%	1 205			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			42.82				43%	576			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 110.65					5 878			
	
10.	ТЕРр 62-11-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных площадок за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	1 107.08	417.70	9.34	46.50	17.54	0.39	16.91	9.55	405	297	4	
				680.04	1.51		28.56	0.06	3.66	16.88		105	1	
	Накладные расходы		80%			14.08				68%	203			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.80				40%	119			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.38					727			
	
11.	ТЕРр 62-7-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ограждения лестниц за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	1 187.23	468.90	9.34	23.74	9.38	0.19	16.91	9.55	203	159	2	
				708.99	1.51		14.18	0.03	3.03	16.88		43	1	
	Накладные расходы		80%			7.53				68%	109			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.71				40%	64			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.97					376			
	
12.	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву косоуров (новые), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	1 576.99	676.26	10.12	42.58	18.26	0.27	16.9	9.65	387	309	3	
				890.61	0.18		24.05		3.14	17		76		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.35				80%	247			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.58				37%	114			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.51					749			
	
13.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестниц, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.066	1 637.38	593.63	14.16	108.07	39.18	0.93	16.9	9.64	929	662	9	
				1 029.59	0.36		67.95	0.02	3.79	17		258		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.24				80%	530			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.42				37%	245			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.73					1 704			
	
14.	ТЕРр 62-18-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	1 863.62	1 205.47	9.34	24.23	15.67	0.12	16.9	9.55	295	265	1	
				648.81	1.51		8.43	0.02	3.48	16.88		29		
	Накладные расходы		80%			12.55				68%	180			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.85				40%	106			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.63					581			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.12	221.93	106.22	98.58	26.63	12.75	11.83	16.9	4.04	270	215	48	
				17.13	1.39		2.06	0.17	3.24	16.97		7	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			11.63				77%	168			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.75				48%	105			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.01					543			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	2.48	36.04			89.38					488			
				36.04			89.38		196.69			488		
	Объем: 0.12*20.7													
	
17.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.5	48.13	4.41	36.66	24.08	2.21	18.33	16.89	8.48	252	37	155	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.21				100%	37			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.33				60%	22			
	
18.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.5	16.40		16.40	8.20		8.20	1	8.87	73		73	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 583.04	714.50	87.04			18 783	12 075	707	
			1 777.97	2.10				5 944	35	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 529.72	700.17	56.06			18 217	11 833	459	
			1 773.49	2.10				5 928	35	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	140.71					772			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 4, 5; %=90 - по стр. 6-9; %=68 - по стр. 10, 11, 14; %=80 - по стр. 12, 13; %=77 - по стр. 15)	593.32					8 543			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 5, 15; %=43 - по стр. 6-9; %=40 - по стр. 10, 11, 14; %=37 - по стр. 12, 13)	400.59					5 405			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 523.63					32 165			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21.04	12.12	4.45			241	205	20	
			4.48					16		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	9.82					141			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	8.73					119			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	39.59					501			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	32.28	2.21	26.53			325	37	228	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 17)	2.21					37			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17)	1.33					22			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	32.28					325			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	3 595.50					32 991			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	76.94					706			
	ИТОГО	3 672.44					33 697			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	73.45					674			
	ИТОГО	3 745.89					34 371			
										
	НДС 18%	674.26					6 187			
	ВСЕГО С НДС	4 420.15					40 558			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	603.14					8 684			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	409.32					5 524			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)