«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
         Директор ООО «ЖЭУ-23»		
		
________________ /И.Г. Ярмошик/	________________ /С.Б. Русович/	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

	
Объект:	ул.Колхозная,26           	
В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы МКД №26 по ул.Колхозной в г.Калининграде                                        	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.12	
2.	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03,толщ. до 30мм	100 м2 стяжки	0.12	
3.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20	100 м2 стяжки	0.12	
4.	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 поверхности облицовки	0.34	
5.	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые	м2	34.68	
6.	Обеспыливание поверхности МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 м2 обеспыливаемой поверхности	8	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 покрытия	0.08	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.04	
9.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.08	
10.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
11.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.648	
12.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.648	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                           Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                                   Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)