| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 16 832 092 |  | руб. | Смета на сумму: | 16 832 092 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «Уют -Сервис» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ / О.Б. Манойло / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2014г. |  |  |  | «______»____________________ 2014г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом №№ 132-144 по ул. П. Морозова г.Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт МКД (по решению суда) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 16 832.092 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 76.036 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 24.015 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 3 590.844 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены, откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 28.93 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 35 110 | 13 257 | 256 | 15.75 | 8.95 | 319 935 | 208 791 | 2 295 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 21 597 |  | 5.04 | 1 |  | 108 849 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 14 583 |  |  |  | 93% | 194 176 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 9 015 |  |  |  | 54% | 112 747 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 707 |  |  |  |  | 626 858 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 2.89 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 183 | 144 | 39 | 15.75 | 1.88 | 2 335 | 2 261 | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 112 |  |  |  | 66% | 1 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 72 |  |  |  | 40% | 904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 4 732 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 2.89 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 13 551 | 572 | 12 272 | 15.75 | 3.86 | 58 871 | 9 004 | 47 370 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 708 | 414 | 3.53 | 14.75 |  | 2 497 | 6 100 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 769 |  |  |  | 66% | 9 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 493 |  |  |  | 40% | 6 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 813 |  |  |  |  | 74 881 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов оконных, дверных кирпичных, 100 м2 | 24.5973 | 188.95 | 188.95 |  | 4 648 | 4 648 |  | 15.74 | 1 | 73 154 | 73 154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4 602 |  |  |  | 84% | 61 449 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 789 |  |  |  | 48% | 35 114 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 038 |  |  |  |  | 169 717 |  |  |
| 5. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 50.8 | 37.19 | 25.77 |  | 1 889 | 1 309 |  | 15.76 | 1 | 23 521 | 20 632 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 580 |  | 4.98 | 1 |  | 2 889 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 126 |  |  |  | 73% | 15 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 916 |  |  |  | 56% | 11 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 931 |  |  |  |  | 50 136 |  |  |
| 6. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кирпичных стен фронтона (над лестнич. клеткой), 1 м3 | 6.13 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 1 341 | 475 | 866 | 15.75 | 4.06 | 10 993 | 7 479 | 3 515 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 79 | 1 | 15.73 |  |  | 1 247 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 548 |  |  |  | 84% | 7 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 332 |  |  |  | 48% | 4 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 222 |  |  |  |  | 22 511 |  |  |
| 7. | ТЕР 08-02-001-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 6.13 | 1 382.18 | 60.40 | 48.60 | 8 473 | 370 | 298 | 15.75 | 9.15 | 37 668 | 5 831 | 2 726 |
|  |  |  |  | 1 273.18 | 7.55 |  | 7 805 | 46 | 3.73 | 15.73 |  | 29 111 | 728 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 458 |  |  |  | 93% | 6 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 283 |  |  |  | 54% | 3 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 213 |  |  |  |  | 47 310 |  |  |
| 8. | ТЕР 15-02-001-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5929 | 10 771.77 | 4 750.96 | 79.18 | 6 387 | 2 817 | 47 | 15.74 | 5.43 | 57 027 | 44 337 | 255 |
|  |  |  |  | 5 941.63 |  |  | 3 523 |  | 3.53 | 1 |  | 12 435 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 676 |  |  |  | 80% | 35 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 324 |  |  |  | 37% | 16 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 387 |  |  |  |  | 108 901 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 6.4579 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 19 091 | 2 420 | 43 | 15.75 | 9.04 | 84 068 | 38 118 | 389 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 16 628 | 7 | 2.74 | 18.45 |  | 45 562 | 123 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 014 |  |  |  | 71% | 27 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 578 |  |  |  | 52% | 19 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 683 |  |  |  |  | 131 104 |  |  |
| 10. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 24.5973 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 1 975 | 1 892 | 41 | 15.74 | 9 | 30 255 | 29 777 | 371 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 42 | 4 | 2.54 | 18.31 |  | 107 | 73 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 801 |  |  |  | 80% | 23 880 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 891 |  |  |  | 37% | 11 045 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 667 |  |  |  |  | 65 180 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 319.7649 | 15.82 |  |  | 5 059 |  |  |  |  | 16 557 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 5 059 |  | 51.78 |  |  | 16 557 |  |
|  | Объем: 1000*24.5973*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 22.6803 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 80 211 | 33 013 | 1 609 | 15.75 | 8.26 | 769 846 | 519 950 | 13 289 |
|  |  |  |  | 2 010.07 | 22.96 |  | 45 589 | 521 | 5.19 | 18.15 |  | 236 607 | 9 452 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 31 857 |  |  |  | 80% | 423 522 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 15 761 |  |  |  | 37% | 195 879 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 829 |  |  |  |  | 1 389 246 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-3887 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 2449.4724 | 11.15 |  |  | 27 312 |  |  |  |  | 88 989 |  |  |
|  |  |  |  | 11.15 |  |  | 27 312 |  | 36.33 |  |  | 88 989 |  |
|  | Объем: 2268.03*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Улучшенная штукатурка откосов дверных цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.08372 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 174 | 70 | 7 | 15.75 | 9.75 | 1 508 | 1 097 | 68 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 97 | 3 | 3.53 | 13.94 |  | 342 | 46 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 69 |  |  |  | 80% | 914 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 34 |  |  |  | 37% | 423 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 2 845 |  |  |
| 15. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка стен и откосов оконных фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 24.5136 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 165 809 | 19 336 | 1 534 | 15.75 | 8.15 | 802 586 | 304 537 | 12 504 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 144 939 |  | 3.35 | 1 |  | 485 545 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 18 369 |  |  |  | 80% | 243 630 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9 088 |  |  |  | 37% | 112 679 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 193 266 |  |  |  |  | 1 158 894 |  |  |
| 16. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска стен фасада и откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 24.5973 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 56 367 | 2 809 | 350 | 15.74 | 8.89 | 196 304 | 44 207 | 3 113 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 53 208 |  | 2.8 | 1 |  | 148 983 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 669 |  |  |  | 80% | 35 366 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 320 |  |  |  | 37% | 16 357 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 356 |  |  |  |  | 248 026 |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 2.2213 | 188.95 | 188.95 |  | 420 | 420 |  | 15.74 | 1 | 6 606 | 6 606 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 416 |  |  |  | 84% | 5 549 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 252 |  |  |  | 48% | 3 171 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 088 |  |  |  |  | 15 326 |  |  |
| 18. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 2.34 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 3 780 | 705 | 71 | 15.74 | 7.26 | 22 812 | 11 093 | 514 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 3 004 | 14 | 3.73 | 17.05 |  | 11 206 | 239 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 618 |  |  |  | 73% | 8 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 503 |  |  |  | 56% | 6 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 902 |  |  |  |  | 37 430 |  |  |
| 19. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 16 | 37.19 | 25.77 |  | 595 | 412 |  | 15.76 | 1 | 7 408 | 6 498 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 183 |  | 4.98 | 1 |  | 910 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 354 |  |  |  | 73% | 4 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 288 |  |  |  | 56% | 3 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 238 |  |  |  |  | 15 790 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 2.2213 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 178 | 171 | 4 | 15.74 | 9 | 2 732 | 2 689 | 33 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 4 |  | 2.54 | 18.31 |  | 10 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 162 |  |  |  | 80% | 2 157 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 80 |  |  |  | 37% | 998 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 5 886 |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 28.8769 | 15.82 |  |  | 457 |  |  |  |  | 1 495 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 457 |  | 51.78 |  |  | 1 495 |  |
|  | Объем: 1000*2.2213*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.0258 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 7 164 | 2 949 | 144 | 15.75 | 8.26 | 68 762 | 46 442 | 1 187 |
|  |  |  |  | 2 010.07 | 22.96 |  | 4 072 | 47 | 5.19 | 18.15 |  | 21 134 | 844 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 846 |  |  |  | 80% | 37 829 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 408 |  |  |  | 37% | 17 496 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 418 |  |  |  |  | 124 087 |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-3887 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 218.7864 | 11.15 |  |  | 2 439 |  |  |  |  | 7 949 |  |  |
|  |  |  |  | 11.15 |  |  | 2 439 |  | 36.33 |  |  | 7 949 |  |
|  | Объем: 202.58*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Улучшенная штукатурка откосов цок. окон цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1955 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 405 | 163 | 16 | 15.75 | 9.75 | 3 522 | 2 563 | 160 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 226 | 8 | 3.53 | 13.94 |  | 799 | 106 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 162 |  |  |  | 80% | 2 135 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 80 |  |  |  | 37% | 988 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  | 6 645 |  |  |
| 25. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска стен и откосов цок. окон фасада с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2213 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 5 090 | 254 | 32 | 15.74 | 8.89 | 17 728 | 3 992 | 281 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 4 805 |  | 2.8 | 1 |  | 13 454 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 241 |  |  |  | 80% | 3 194 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 119 |  |  |  | 37% | 1 477 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 451 |  |  |  |  | 22 399 |  |  |
|  | Двери (подъезд №142) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0242 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 28 | 22 | 6 | 15.75 | 9.17 | 396 | 340 | 56 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 2 | 1 | 18.38 |  |  | 44 |
|  | Объем: 2.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 24 |  |  |  | 84% | 323 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 14 |  |  |  | 48% | 184 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 903 |  |  |
| 27. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2.42 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 248 | 84 | 79 | 15.75 | 7.97 | 2 295 | 1 328 | 632 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 84 |  | 3.99 | 1 |  | 336 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 68 |  |  |  | 69% | 916 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 60 |  |  |  | 58% | 770 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 3 982 |  |  |
| 28. | С Цена поставщик. Дверь металлическая, м2 | 2.42 | 1 180.14 |  |  | 2 856 |  |  |  |  | 12 081 |  |  |
|  |  |  |  | 1 180.14 |  |  | 2 856 |  | 4.23 |  |  | 12 081 |  |
|  | Поправки: М: =4800/4.23*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦ 101-0961 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 1 | 479.87 |  |  | 480 |  |  |  |  | 709 |  |  |
|  |  |  |  | 479.87 |  |  | 480 |  | 708.52 |  |  | 709 |  |
|  | Оконные блоки (чердак, лестнич. клетки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (чердак), 100 м2 | 0.032 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 56 | 47 | 8 | 15.75 | 9.17 | 821 | 747 | 74 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 3 | 1 | 18.38 |  |  | 59 |
|  | Объем: 0.8*1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 50 |  |  |  | 84% | 677 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 30 |  |  |  | 48% | 387 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1 885 |  |  |
| 31. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (лестничная клетка), 100 м2 | 0.3234 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 605 | 523 | 82 | 15.75 | 9.17 | 8 988 | 8 240 | 749 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 32 | 1 | 18.38 |  |  | 594 |
|  | Объем: 4.2*1.1*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 549 |  |  |  | 84% | 7 421 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 333 |  |  |  | 48% | 4 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 487 |  |  |  |  | 20 649 |  |  |
| 32. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (чердачные и подвальные), 100 м2 проемов | 0.032 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 699 | 89 | 29 | 15.74 | 7.06 | 3 218 | 1 394 | 201 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 582 | 1 | 2.79 | 18.38 |  | 1 623 | 20 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 95 |  |  |  | 90% | 1 273 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 49 |  |  |  | 43% | 608 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  | 5 099 |  |  |
| 33. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.2 | 2 460.30 |  |  | 7 873 |  |  |  |  | 13 465 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 7 873 |  | 4 207.78 |  |  | 13 465 |  |
| 34. | ТЕР 10-01-034-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.3234 | 15 683.52 | 2 066.05 | 749.84 | 5 072 | 668 | 242 | 15.74 | 7.45 | 24 350 | 10 517 | 1 807 |
|  |  |  |  | 12 867.63 | 12.80 |  | 4 161 | 4 | 2.89 | 18.38 |  | 12 026 | 76 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 712 |  |  |  | 90% | 9 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 363 |  |  |  | 43% | 4 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 147 |  |  |  |  | 38 439 |  |  |
| 35. | ТССЦ 203-0957 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 32.34 | 1 770.36 |  |  | 57 253 |  |  |  |  | 94 888 |  |  |
|  |  |  |  | 1 770.36 |  |  | 57 253 |  | 2 934.06 |  |  | 94 888 |  |
| 36. | ТЕР 10-01-035-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.0847 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 498 | 22 | 2 | 15.75 | 8.97 | 1 223 | 353 | 19 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.78 |  | 473 |  | 1.8 | 18.27 |  | 851 | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 23 |  |  |  | 90% | 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 12 |  |  |  | 43% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  | 1 694 |  |  |
| 37. | ТССЦ 101-2905 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м | 8.47 | 52.82 |  |  | 447 |  |  |  |  | 1 627 |  |  |
|  |  |  |  | 52.82 |  |  | 447 |  | 192.09 |  |  | 1 627 |  |
| 38. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1642 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 899 | 456 | 17 | 15.74 | 9.17 | 9 067 | 7 176 | 152 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 39.93 |  | 426 | 7 | 4.08 | 18.38 |  | 1 739 | 121 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 440 |  |  |  | 80% | 5 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 218 |  |  |  | 37% | 2 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 556 |  |  |  |  | 17 604 |  |  |
| 39. | ТЕР 15-04-005-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1642 | 1 827.74 | 563.01 | 23.78 | 300 | 92 | 4 | 15.75 | 8.96 | 2 182 | 1 456 | 35 |
|  |  |  |  | 1 240.95 | 0.39 |  | 204 |  | 3.39 | 18.27 |  | 691 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 87 |  |  |  | 80% | 1 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 43 |  |  |  | 37% | 539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 3 887 |  |  |
|  | Оконные блоки (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кирпичных стен (заложенные окна), 1 м3 | 0.934 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 204 | 72 | 132 | 15.75 | 4.06 | 1 675 | 1 139 | 536 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 12 | 1 | 15.73 |  |  | 190 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 83 |  |  |  | 84% | 1 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 50 |  |  |  | 48% | 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  | 3 429 |  |  |
| 41. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.2448 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 425 | 363 | 62 | 15.75 | 9.17 | 6 282 | 5 715 | 567 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 24 | 1 | 18.38 |  |  | 450 |
|  | Объем: 0.45*0.8*68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 383 |  |  |  | 84% | 5 179 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 232 |  |  |  | 48% | 2 959 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 040 |  |  |  |  | 14 420 |  |  |
| 42. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.2448 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 5 345 | 677 | 218 | 15.74 | 7.06 | 24 616 | 10 662 | 1 540 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 4 449 | 8 | 2.79 | 18.38 |  | 12 413 | 153 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 726 |  |  |  | 90% | 9 734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 370 |  |  |  | 43% | 4 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 441 |  |  |  |  | 39 000 |  |  |
| 43. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 24.48 | 3 070.76 |  |  | 75 172 |  |  |  |  | 128 483 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 75 172 |  | 5 248.47 |  |  | 128 483 |  |
|  | Перенавеска эл. кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ФЕРм 08-02-390-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм прим, 100 м | 3.5981 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 1 172 | 696 | 141 | 16.71 | 3.22 | 13 312 | 11 624 | 453 |
|  |  |  |  | 93.27 | 0.14 |  | 336 | 1 | 3.68 | 17 |  | 1 235 | 9 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 662 |  |  |  | 81% | 9 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 453 |  |  |  | 52% | 6 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 287 |  |  |  |  | 28 784 |  |  |
| 45. | С цена поставщ. Короб пластик. 90х60мм, мп | 367.0062 | 30.44 |  |  | 11 171 |  |  |  |  | 47 252 |  |  |
|  |  |  |  | 30.44 |  |  | 11 171 |  | 4.23 |  |  | 47 252 |  |
|  | Объем: 359.81*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 71.34 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 3 434 | 315 | 2 615 | 15.74 | 7.47 | 32 411 | 4 952 | 19 536 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 315 |  |  |  | 100% | 4 952 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 189 |  |  |  | 60% | 2 971 |  |  |
| 47. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 71.34 | 16.40 |  | 16.40 | 1 170 |  | 1 170 | 1 | 7.74 | 9 056 |  | 9 056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 623 515 | 92 332 | 22 436 |  |  | 3 151 028 | 1 454 701 | 123 557 |
|  |  |  |  |  |  |  | 508 244 | 1 237 |  |  |  | 1 564 849 | 20 683 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 343 | 696 | 141 |  |  | 60 564 | 11 624 | 453 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 507 | 1 |  |  |  | 48 487 | 9 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 11 171 |  |  |  |  | 47 252 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44) |  |  |  |  | 662 |  |  |  |  | 9 423 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44) |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  | 6 049 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 458 |  |  |  |  | 76 036 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 603 464 | 91 237 | 18 431 |  |  | 3 034 621 | 1 436 797 | 93 880 |
|  |  |  |  |  |  |  | 493 797 | 1 236 |  |  |  | 1 503 945 | 20 674 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 176 492 |  |  |  |  | 354 162 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 7; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41; %=73 - по стр. 5, 18, 19; %=80 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39; %=71 - по стр. 9; %=90 - по стр. 32, 34, 36, 42) |  |  |  |  | 89 628 |  |  |  |  | 1 191 965 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 7; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41; %=56 - по стр. 5, 18, 19; %=37 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39; %=52 - по стр. 9; %=43 - по стр. 32, 34, 36, 42) |  |  |  |  | 48 342 |  |  |  |  | 602 490 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 741 434 |  |  |  |  | 4 829 076 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 104 | 84 | 79 |  |  | 14 376 | 1 328 | 632 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 940 |  |  |  |  | 12 417 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27) |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 916 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27) |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 770 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 232 |  |  |  |  | 16 062 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 4 604 | 315 | 3 785 |  |  | 41 467 | 4 952 | 28 592 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46) |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 4 952 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46) |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 2 971 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 4 604 |  |  |  |  | 41 467 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 762 728 |  |  |  |  | 4 962 641 |  |  |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.0952 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 657 | 204 | 453 | 15.75 | 4.76 | 5 373 | 3 218 | 2 154 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 45 | 1 | 15.73 |  |  | 709 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 259 |  |  |  | 88% | 3 456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 149 |  |  |  | 48% | 1 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 065 |  |  |  |  | 10 714 |  |  |
| 49. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 20.944 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 007 | 92 | 768 | 15.74 | 7.47 | 9 515 | 1 454 | 5 736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 9.52*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 92 |  |  |  | 100% | 1 454 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 55 |  |  |  | 60% | 872 |  |  |
| 50. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 1.2696 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 862 | 1 862 |  | 15.74 | 1 | 29 304 | 29 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 341 |  |  |  | 61% | 17 875 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 708 |  |  |  | 31% | 9 084 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 910 |  |  |  |  | 56 264 |  |  |
| 51. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (с трамбованием), 100 м3 грунта | 0.8887 | 810.13 | 810.13 |  | 720 | 720 |  | 15.74 | 1 | 11 332 | 11 332 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 518 |  |  |  | 61% | 6 913 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 274 |  |  |  | 31% | 3 513 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 512 |  |  |  |  | 21 757 |  |  |
| 52. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.3809 | 490.29 | 490.29 |  | 187 | 187 |  | 15.74 | 1 | 2 939 | 2 939 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 126.96-88.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 135 |  |  |  | 61% | 1 793 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 71 |  |  |  | 31% | 911 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  | 5 643 |  |  |
| 53. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 81.888 | 16.40 |  | 16.40 | 1 343 |  | 1 343 | 1 | 7.74 | 10 395 |  | 10 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (38.09*1.6)+20.944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.587 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 11 231 | 862 | 362 | 15.75 | 4.68 | 49 791 | 13 573 | 1 694 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 10 007 |  | 3.45 | 1 |  | 34 524 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 948 |  |  |  | 93% | 12 623 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 586 |  |  |  | 54% | 7 329 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 765 |  |  |  |  | 69 743 |  |  |
| 55. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 12.7 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 2 585 | 456 | 526 | 15.75 | 4.49 | 16 918 | 7 186 | 2 364 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 1 602 | 53 | 4.6 | 15.74 |  | 7 369 | 842 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 565 |  |  |  | 94% | 7 546 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 326 |  |  |  | 51% | 4 094 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 476 |  |  |  |  | 28 559 |  |  |
| 56. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 12.7 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 5 746 | 512 | 975 | 15.75 | 4.36 | 31 011 | 8 065 | 4 251 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 4 258 | 98 | 4.39 | 15.74 |  | 18 695 | 1 544 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 677 |  |  |  | 94% | 9 032 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 390 |  |  |  | 51% | 4 901 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 814 |  |  |  |  | 44 944 |  |  |
| 57. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 12.7 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 9 274 | 476 | 5 | 15.74 | 5.8 | 46 382 | 7 487 | 28 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 8 793 |  | 4.42 | 1 |  | 38 867 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 528 |  |  |  | 94% | 7 038 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 305 |  |  |  | 51% | 3 818 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 107 |  |  |  |  | 57 238 |  |  |
|  | Лицевая часть фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ТЕРр 68-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания | 0.551 | 151.12 | 151.12 |  | 83 | 83 |  | 15.74 | 1 | 1 311 | 1 311 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 86 |  |  |  | 88% | 1 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 50 |  |  |  | 48% | 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 3 094 |  |  |
| 59. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1653 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 242 | 242 |  | 15.74 | 1 | 3 815 | 3 815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 174 |  |  |  | 61% | 2 327 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 92 |  |  |  | 31% | 1 183 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  | 7 325 |  |  |
| 60. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (с трамбованием), 100 м3 грунта | 0.0551 | 810.13 | 810.13 |  | 45 | 45 |  | 15.74 | 1 | 703 | 703 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 32 |  |  |  | 61% | 429 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 17 |  |  |  | 31% | 218 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |
| 61. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.1102 | 490.29 | 490.29 |  | 54 | 54 |  | 15.74 | 1 | 850 | 850 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 16.53-5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 39 |  |  |  | 61% | 519 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 21 |  |  |  | 31% | 264 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 1 632 |  |  |
| 62. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 17.632 | 16.40 |  | 16.40 | 289 |  | 289 | 1 | 7.74 | 2 238 |  | 2 238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 11.02*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4133 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 2 925 | 224 | 94 | 15.75 | 4.68 | 12 967 | 3 535 | 441 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 2 606 |  | 3.45 | 1 |  | 8 991 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 246 |  |  |  | 93% | 3 288 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 152 |  |  |  | 54% | 1 909 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 324 |  |  |  |  | 18 163 |  |  |
| 64. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.51 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 121 | 198 | 228 | 15.75 | 4.49 | 7 340 | 3 118 | 1 025 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 695 | 23 | 4.6 | 15.74 |  | 3 197 | 365 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 245 |  |  |  | 94% | 3 274 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 141 |  |  |  | 51% | 1 776 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 508 |  |  |  |  | 12 390 |  |  |
| 65. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.51 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 493 | 222 | 423 | 15.75 | 4.36 | 13 454 | 3 499 | 1 844 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 1 848 | 43 | 4.39 | 15.74 |  | 8 111 | 670 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 294 |  |  |  | 94% | 3 919 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 170 |  |  |  | 51% | 2 126 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 957 |  |  |  |  | 19 499 |  |  |
| 66. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 5.51 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 917 | 775 | 109 | 15.75 | 5.06 | 12 902 | 12 201 | 553 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.90 |  | 33 | 5 | 4.54 | 15.86 |  | 149 | 79 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 998 |  |  |  | 109% | 13 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 632 |  |  |  | 65% | 7 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 547 |  |  |  |  | 34 269 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 42 781 | 7 214 | 5 575 |  |  | 268 540 | 113 590 | 32 723 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 842 | 267 |  |  |  | 119 903 | 4 209 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 142 | 7 122 | 3 175 |  |  | 246 392 | 112 136 | 14 354 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 842 | 267 |  |  |  | 119 903 | 4 209 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 48, 58; %=61 - по стр. 50-52, 59-61; %=93 - по стр. 54, 63; %=94 - по стр. 55-57, 64, 65; %=109 - по стр. 66) |  |  |  |  | 7 087 |  |  |  |  | 94 570 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48, 58; %=31 - по стр. 50-52, 59-61; %=54 - по стр. 54, 63; %=51 - по стр. 55-57, 64, 65; %=65 - по стр. 66) |  |  |  |  | 4 083 |  |  |  |  | 51 623 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 51 312 |  |  |  |  | 392 585 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 639 | 92 | 2 400 |  |  | 22 148 | 1 454 | 18 369 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49) |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 1 454 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49) |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 872 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 639 |  |  |  |  | 22 148 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 53 951 |  |  |  |  | 414 733 |  |  |
|  | Раздел 3. Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 17.6707 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 925 | 2 326 | 599 | 15.74 | 6.85 | 40 720 | 36 617 | 4 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 303 |  |  |  | 84% | 30 758 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 396 |  |  |  | 48% | 17 576 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 623 |  |  |  |  | 89 054 |  |  |
| 68. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 17.6707 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3 048 | 2 258 | 790 | 15.75 | 9.16 | 42 805 | 35 568 | 7 237 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 123 | 1 | 15.72 |  |  | 1 931 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 976 |  |  |  | 71% | 26 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 548 |  |  |  | 52% | 19 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 572 |  |  |  |  | 88 929 |  |  |
| 69. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 17.6707 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 97 241 | 14 254 | 1 425 | 15.75 | 8.89 | 497 355 | 224 507 | 12 668 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 81 561 |  | 3.19 | 1 |  | 260 180 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 11 831 |  |  |  | 71% | 159 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 265 |  |  |  | 52% | 116 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 118 337 |  |  |  |  | 773 499 |  |  |
| 70. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3 | 2.516 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 550 | 195 | 355 | 15.75 | 4.06 | 4 512 | 3 070 | 1 443 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 33 | 1 | 15.73 |  |  | 512 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 226 |  |  |  | 84% | 3 009 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 137 |  |  |  | 48% | 1 719 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  | 9 240 |  |  |
| 71. | ТЕРр 53-20-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки | 0.0252 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 3 442 | 150 | 96 | 15.74 | 9.16 | 15 161 | 2 365 | 875 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.90 |  | 3 196 | 15 | 3.73 | 15.73 |  | 11 921 | 233 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 142 |  |  |  | 73% | 1 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 116 |  |  |  | 56% | 1 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 699 |  |  |  |  | 18 512 |  |  |
| 72. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 5.1913 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 48 234 | 7 051 | 180 | 15.75 | 8.78 | 234 415 | 111 059 | 1 578 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 41 003 |  | 2.97 | 1 |  | 121 778 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 5 852 |  |  |  | 71% | 78 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4 583 |  |  |  | 52% | 57 751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 669 |  |  |  |  | 371 018 |  |  |
| 73. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 2.6 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 11 750 | 938 | 95 | 15.75 | 8.86 | 52 377 | 14 776 | 844 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 10 716 |  | 3.43 | 1 |  | 36 757 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 779 |  |  |  | 71% | 10 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 610 |  |  |  | 52% | 7 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 138 |  |  |  |  | 70 551 |  |  |
| 74. | ТЕР 10-01-082-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка прогонов из досок, 1 м3 древесины в конструкции | 1.35 | 146.93 | 116.16 | 30.77 | 198 | 157 | 42 | 15.75 | 7.91 | 2 798 | 2 470 | 329 |
|  |  |  |  |  | 1.82 |  |  | 2 | 3.85 | 15.7 |  |  | 38 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 169 |  |  |  | 90% | 2 257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 86 |  |  |  | 43% | 1 078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  | 6 134 |  |  |
| 75. | ТЕР 10-01-082-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Укладка прогонов из досок, 1 м3 древесины в конструкции | 1.35 | 2 325.20 | 166.98 | 48.08 | 3 139 | 225 | 65 | 15.75 | 7.91 | 15 031 | 3 550 | 513 |
|  |  |  |  | 2 110.14 | 2.84 |  | 2 849 | 4 | 3.85 | 15.7 |  | 10 967 | 60 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 243 |  |  |  | 90% | 3 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 124 |  |  |  | 43% | 1 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 505 |  |  |  |  | 19 832 |  |  |
| 76. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.0312 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 6 987 | 1 495 | 69 | 15.75 | 8.81 | 46 067 | 23 548 | 610 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 5 423 |  | 4.04 | 1 |  | 21 908 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 241 |  |  |  | 71% | 16 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 972 |  |  |  | 52% | 12 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 200 |  |  |  |  | 75 031 |  |  |
| 77. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции | 0.659 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 126 | 106 | 21 | 15.74 | 8.67 | 1 840 | 1 662 | 178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.66 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 112 |  |  |  | 90% | 1 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 57 |  |  |  | 43% | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 4 050 |  |  |
| 78. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции | 0.659 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 1 990 | 152 | 32 | 15.74 | 8.67 | 7 473 | 2 389 | 279 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 1 807 |  | 2.66 | 1 |  | 4 805 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 161 |  |  |  | 90% | 2 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 82 |  |  |  | 43% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 233 |  |  |  |  | 10 650 |  |  |
| 79. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0284 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 603 | 65 | 21 | 15.74 | 7.06 | 2 620 | 1 031 | 149 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 516 | 1 | 2.79 | 18.38 |  | 1 440 | 15 |
|  | Объем: (0.54*0.75)*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 70 |  |  |  | 90% | 941 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 36 |  |  |  | 43% | 450 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  | 4 011 |  |  |
| 80. | С цена поставщик. Окно-люк выхода на кровлю, м2 | 2.835 | 4 841.91 |  |  | 13 727 |  |  |  |  | 58 064 |  |  |
|  |  |  |  | 4 841.91 |  |  | 13 727 |  | 4.23 |  |  | 58 064 |  |
|  | Объем: (0.54*0.75)*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19506*1.05/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 17.6707 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 86 182 | 8 918 | 3 714 | 15.75 | 8.42 | 532 862 | 140 462 | 31 271 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 73 550 | 360 | 4.91 | 15.73 |  | 361 129 | 5 667 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 10 020 |  |  |  | 92% | 134 439 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 5 103 |  |  |  | 44% | 64 297 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101 305 |  |  |  |  | 731 597 |  |  |
| 82. | С Цена поставщик. Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (типа Этернит), м2 | 2261.8496 | 73.57 |  |  | 166 408 |  |  |  |  | 693 921 |  |  |
|  |  |  |  | 73.57 |  |  | 166 408 |  | 4.17 |  |  | 693 921 |  |
|  | Объем: 1767.07*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11.6*49.34/1.9775/4.17*1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.325 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 121 | 109 | 9 | 15.75 | 8.95 | 1 810 | 1 718 | 77 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 4 |  | 3.98 | 1 |  | 15 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 116 |  |  |  | 90% | 1 546 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 59 |  |  |  | 43% | 739 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 4 095 |  |  |
| 84. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.143 | 23 811.97 |  |  | 3 405 |  |  |  |  | 6 570 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 3 405 |  | 45 941.41 |  |  | 6 570 |  |
|  | Объем: 0.325*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 47.71089 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 10 573 | 4 857 | 4 899 | 15.75 | 3.7 | 96 707 | 76 496 | 18 127 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 817 | 69 | 2.55 | 15.81 |  | 2 084 | 1 094 |
|  | Объем: 1767.07*2+1767.07*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 4 433 |  |  |  | 77% | 59 744 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 956 |  |  |  | 48% | 37 243 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 962 |  |  |  |  | 193 695 |  |  |
| 86. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 987.615423 | 36.04 |  |  | 35 594 |  |  |  |  | 195 429 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 35 594 |  | 197.88 |  |  | 195 429 |  |
|  | Объем: 47.71089*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.145 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 1 243 | 799 | 37 | 15.75 | 7.65 | 14 706 | 12 591 | 280 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 407 | 9 | 4.51 | 17.5 |  | 1 835 | 153 |
|  | Объем: 4+10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 630 |  |  |  | 66% | 8 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 509 |  |  |  | 50% | 6 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 382 |  |  |  |  | 29 489 |  |  |
| 88. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.609 | 3 086.00 |  |  | 1 879 |  |  |  |  | 7 801 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 1 879 |  | 12 809.98 |  |  | 7 801 |  |
|  | Объем: 0.145*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 8 каналов), 100 м труб | 0.04 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 1 300 | 852 | 27 | 15.75 | 7.65 | 15 523 | 13 425 | 203 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 421 | 6 | 4.5 | 17.49 |  | 1 896 | 110 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 669 |  |  |  | 66% | 8 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 541 |  |  |  | 50% | 6 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 510 |  |  |  |  | 31 224 |  |  |
| 90. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.616 | 3 086.00 |  |  | 1 901 |  |  |  |  | 7 891 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 1 901 |  | 12 809.98 |  |  | 7 891 |  |
|  | Объем: 2200*0.04*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 6 каналов), 100 м труб | 0.105 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 2 438 | 1 598 | 50 | 15.75 | 7.65 | 29 106 | 25 171 | 380 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 790 | 12 | 4.5 | 17.49 |  | 3 555 | 207 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 256 |  |  |  | 66% | 16 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 1 014 |  |  |  | 50% | 12 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 708 |  |  |  |  | 58 544 |  |  |
| 92. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.155 | 3 086.00 |  |  | 3 564 |  |  |  |  | 14 796 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 3 564 |  | 12 809.98 |  |  | 14 796 |  |
|  | Объем: 2200*0.105*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымов. туб кирпичных, 100 м2 | 3.367 | 188.95 | 188.95 |  | 636 | 636 |  | 15.74 | 1 | 10 014 | 10 014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 630 |  |  |  | 84% | 8 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 382 |  |  |  | 48% | 4 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 647 |  |  |  |  | 23 232 |  |  |
| 94. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 3.367 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 8 124 | 4 362 | 7 | 15.74 | 6.2 | 81 959 | 68 662 | 43 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 3 755 |  | 3.53 | 1 |  | 13 254 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 3 446 |  |  |  | 67% | 46 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 181 |  |  |  | 40% | 27 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 751 |  |  |  |  | 155 427 |  |  |
| 95. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-сти дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.367 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 7 716 | 384 | 48 | 15.74 | 8.89 | 26 871 | 6 051 | 426 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 7 283 |  | 2.8 | 1 |  | 20 394 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 365 |  |  |  | 80% | 4 841 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 180 |  |  |  | 37% | 2 239 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 261 |  |  |  |  | 33 951 |  |  |
| 96. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство обделок оголовников бетонных, 1 м3 | 2.4 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 3 762 | 577 | 90 | 15.75 | 7.95 | 24 321 | 9 094 | 713 |
|  |  |  |  | 1 289.47 | 2.11 |  | 3 095 | 5 | 4.69 | 15.76 |  | 14 514 | 80 |
|  | Объем: 30*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 576 |  |  |  | 84% | 7 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 349 |  |  |  | 48% | 4 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 687 |  |  |  |  | 36 431 |  |  |
| 97. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | 2.4046 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 182 | 181 | 1 | 15.74 | 6.32 | 2 855 | 2 852 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 150 |  |  |  | 71% | 2 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 118 |  |  |  | 52% | 1 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 6 363 |  |  |
| 98. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.4046 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 21 192 | 786 | 77 | 15.75 | 8.52 | 77 681 | 12 380 | 653 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 20 329 | 7 | 3.18 | 15.7 |  | 64 648 | 114 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 856 |  |  |  | 92% | 11 494 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 436 |  |  |  | 44% | 5 497 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 485 |  |  |  |  | 94 673 |  |  |
| 99. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.8216 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 13 509 | 607 | 24 | 15.75 | 8.95 | 46 343 | 9 555 | 215 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 12 878 |  | 2.84 | 1 |  | 36 573 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 504 |  |  |  | 71% | 6 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 395 |  |  |  | 52% | 4 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 407 |  |  |  |  | 58 096 |  |  |
| 100. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.32 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 834 | 185 | 3 | 15.75 | 8.96 | 7 120 | 2 915 | 23 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 646 |  | 2.54 | 1 |  | 4 182 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 154 |  |  |  | 71% | 2 070 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 120 |  |  |  | 52% | 1 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 108 |  |  |  |  | 10 705 |  |  |
| 101. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.16 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 395 | 77 | 1 | 15.75 | 8.96 | 2 698 | 1 211 | 12 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 317 |  | 1.12 | 1 |  | 1 475 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64 |  |  |  | 71% | 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50 |  |  |  | 52% | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 509 |  |  |  |  | 4 188 |  |  |
| 102. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.91 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 236 | 298 | 1 | 15.74 | 8.98 | 8 533 | 4 694 | 8 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 937 |  | 4.09 | 1 |  | 3 831 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 247 |  |  |  | 71% | 3 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 194 |  |  |  | 52% | 2 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 677 |  |  |  |  | 14 307 |  |  |
| 103. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.16 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 737 | 77 | 1 | 15.75 | 8.96 | 2 869 | 1 211 | 12 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 659 |  | 2.5 | 1 |  | 1 646 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64 |  |  |  | 71% | 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50 |  |  |  | 52% | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  | 4 359 |  |  |
| 104. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.72138 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 8 590 | 847 | 24 | 15.75 | 9.1 | 34 393 | 13 332 | 218 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 7 720 | 3 | 2.7 | 15.73 |  | 20 843 | 43 |
|  | Объем: 240.46*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 918 |  |  |  | 92% | 12 305 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 468 |  |  |  | 44% | 5 885 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 976 |  |  |  |  | 52 583 |  |  |
| 105. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегодержателей, 100 м ограждения | 2.4046 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 11 956 | 173 | 181 | 15.75 | 7.47 | 55 708 | 2 731 | 1 351 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 11 601 | 13 | 4.45 | 15.73 |  | 51 626 | 207 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 201 |  |  |  | 92% | 2 703 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 102 |  |  |  | 44% | 1 293 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 259 |  |  |  |  | 59 704 |  |  |
| 106. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 89.86 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 4 325 | 396 | 3 294 | 15.74 | 7.47 | 40 825 | 6 237 | 24 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 24.74+65.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 396 |  |  |  | 100% | 6 237 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 238 |  |  |  | 60% | 3 742 |  |  |
| 107. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 89.86 | 16.40 |  | 16.40 | 1 474 |  | 1 474 | 1 | 7.74 | 11 406 |  | 11 406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 24.74+65.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 595 236 | 56 091 | 17 752 |  |  | 3 071 956 | 883 414 | 120 835 |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 758 | 662 |  |  |  | 2 057 728 | 10 464 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 589 437 | 55 695 | 12 984 |  |  | 3 019 725 | 877 177 | 84 821 |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 758 | 662 |  |  |  | 2 057 728 | 10 464 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 226 478 |  |  |  |  | 984 472 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67, 70, 93, 96; %=71 - по стр. 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=73 - по стр. 71; %=90 - по стр. 74, 75, 77-79, 83; %=92 - по стр. 81, 98, 104, 105; %=77 - по стр. 85; %=66 - по стр. 87, 89, 91; %=67 - по стр. 94; %=80 - по стр. 95) |  |  |  |  | 50 403 |  |  |  |  | 677 062 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67, 70, 85, 93, 96; %=52 - по стр. 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=56 - по стр. 71; %=43 - по стр. 74, 75, 77-79, 83; %=44 - по стр. 81, 98, 104, 105; %=50 - по стр. 87, 89, 91; %=40 - по стр. 94; %=37 - по стр. 95) |  |  |  |  | 34 215 |  |  |  |  | 430 859 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 674 055 |  |  |  |  | 4 127 646 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 799 | 396 | 4 768 |  |  | 52 231 | 6 237 | 36 014 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 106) |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  | 6 237 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 106) |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 3 742 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 799 |  |  |  |  | 52 231 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 679 854 |  |  |  |  | 4 179 877 |  |  |
|  | Раздел 4. Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | ТЕР 46-04-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка дощатого настила, 100 м2 покрытия | 7.56 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 2 811 | 1 911 | 900 | 15.74 | 9.17 | 38 332 | 30 081 | 8 252 |
|  |  |  |  |  | 47.16 |  |  | 357 | 1 | 18.38 |  |  | 6 553 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 245 |  |  |  | 84% | 30 773 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 361 |  |  |  | 48% | 17 584 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 417 |  |  |  |  | 86 689 |  |  |
| 109. | ТЕР 12-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя | 47.19 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 2 242 | 950 | 1 292 | 15.74 | 6.77 | 23 705 | 14 956 | 8 749 |
|  |  |  |  |  | 3.42 |  |  | 162 | 2.06 | 15.75 |  |  | 2 545 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 201 |  |  |  | 92% | 16 101 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 612 |  |  |  | 44% | 7 700 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 055 |  |  |  |  | 47 506 |  |  |
| 110. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия | 9.438 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 706 | 1 157 | 12 | 15.74 | 8.98 | 23 074 | 18 218 | 107 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 537 |  | 3.09 | 1 |  | 4 749 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 076 |  |  |  | 79% | 14 392 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 740 |  |  |  | 51% | 9 291 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 522 |  |  |  |  | 46 757 |  |  |
| 111. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1179.75 | 7.04 |  |  | 8 305 |  |  |  |  | 28 137 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 8 305 |  | 23.85 |  |  | 28 137 |  |
|  | Объем: 943.8*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, толщ. 150мм, 1 м3 изоляции | 141.57 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 28 718 | 16 984 | 11 734 | 15.74 | 8.77 | 370 237 | 267 326 | 102 911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.04 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 943.8*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 15 286 |  |  |  | 77% | 205 841 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10 190 |  |  |  | 48% | 128 316 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 194 |  |  |  |  | 704 395 |  |  |
| 113. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 2831.4 | 26.54 |  |  | 75 145 |  |  |  |  | 243 812 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 75 145 |  | 86.11 |  |  | 243 812 |  |
|  | Объем: 943.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия | 9.438 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 706 | 1 157 | 12 | 15.74 | 8.98 | 23 074 | 18 218 | 107 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 537 |  | 3.09 | 1 |  | 4 749 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 076 |  |  |  | 79% | 14 392 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 740 |  |  |  | 51% | 9 291 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 522 |  |  |  |  | 46 757 |  |  |
| 115. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1179.75 | 13.13 |  |  | 15 490 |  |  |  |  | 49 892 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 15 490 |  | 42.29 |  |  | 49 892 |  |
|  | Объем: 943.8*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | ТЕР 11-01-033-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 прим) Устройство покрытий дощатых толщиной до 36 мм, 100 м2 покрытия | 9.438 | 1 154.26 | 694.29 | 179.50 | 10 894 | 6 553 | 1 694 | 15.75 | 8.87 | 129 164 | 103 205 | 15 027 |
|  |  |  |  | 280.47 | 12.28 |  | 2 647 | 116 | 4.13 | 18.38 |  | 10 932 | 2 129 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50*3.71) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 7 403 |  |  |  | 94% | 99 014 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 4 268 |  |  |  | 51% | 53 720 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 565 |  |  |  |  | 281 898 |  |  |
| 117. | ТССЦ 102-0057 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3 | 35.01498 | 1 507.80 |  |  | 52 796 |  |  |  |  | 167 144 |  |  |
|  |  |  |  | 1 507.80 |  |  | 52 796 |  | 4 773.49 |  |  | 167 144 |  |
|  | Объем: 9.438*3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.438 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 092 | 961 | 969 | 15.75 | 3.7 | 19 130 | 15 132 | 3 586 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 162 | 14 | 2.55 | 15.81 |  | 412 | 216 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 878 |  |  |  | 77% | 11 818 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 585 |  |  |  | 48% | 7 367 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 555 |  |  |  |  | 38 315 |  |  |
| 119. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 195.3666 | 36.04 |  |  | 7 041 |  |  |  |  | 38 659 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 7 041 |  | 197.88 |  |  | 38 659 |  |
|  | Объем: 9.438*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 21.2 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 020 | 93 | 777 | 15.74 | 7.47 | 9 632 | 1 472 | 5 806 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 93 |  |  |  | 100% | 1 472 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 56 |  |  |  | 60% | 883 |  |  |
| 121. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 21.2 | 16.40 |  | 16.40 | 348 |  | 348 | 1 | 7.74 | 2 691 |  | 2 691 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 212 314 | 29 766 | 17 738 |  |  | 1 166 683 | 468 608 | 147 236 |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 660 | 649 |  |  |  | 548 486 | 11 443 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 210 946 | 29 673 | 16 613 |  |  | 1 154 360 | 467 136 | 138 739 |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 660 | 649 |  |  |  | 548 486 | 11 443 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 158 777 |  |  |  |  | 527 644 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 108; %=92 - по стр. 109; %=79 - по стр. 110, 114; %=77 - по стр. 112, 118; %=94 - по стр. 116) |  |  |  |  | 29 164 |  |  |  |  | 392 331 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 108, 112, 118; %=44 - по стр. 109; %=51 - по стр. 110, 114, 116) |  |  |  |  | 18 497 |  |  |  |  | 233 271 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 258 607 |  |  |  |  | 1 779 962 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 368 | 93 | 1 125 |  |  | 12 323 | 1 472 | 8 497 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120) |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 1 472 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120) |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 883 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 368 |  |  |  |  | 12 323 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 259 975 |  |  |  |  | 1 792 285 |  |  |
|  | Раздел 5. Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | ТЕРр 57-2-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка покрытий ступеней и площадок из древесноволокнистых плит, 100 м2 покрытия | 1.347 | 95.74 | 91.83 | 3.91 | 129 | 124 | 5 | 15.74 | 9.18 | 1 995 | 1 947 | 48 |
|  |  |  |  |  | 1.55 |  |  | 2 | 1 | 18.39 |  |  | 38 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 101 |  |  |  | 68% | 1 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 86 |  |  |  | 54% | 1 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 4 417 |  |  |
| 123. | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Демонтаж стальных уголков на ступенях, 100 м плинтуса | 2.8 | 120.80 | 88.35 | 32.45 | 338 | 247 | 91 | 15.74 | 3.85 | 4 243 | 3 894 | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.43 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 200 |  |  |  | 69% | 2 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 178 |  |  |  | 58% | 2 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 716 |  |  |  |  | 9 188 |  |  |
| 124. | ТЕР 11-01-049-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Укладка металлического защитного уголка на ступени, 100 м профиля | 2.8 | 354.92 | 213.10 | 54.72 | 994 | 597 | 153 | 15.74 | 3.24 | 10 939 | 9 392 | 496 |
|  |  |  |  | 87.10 |  |  | 244 |  | 4.31 | 1 |  | 1 051 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 206-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 663 |  |  |  | 94% | 8 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 382 |  |  |  | 51% | 4 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 039 |  |  |  |  | 24 557 |  |  |
| 125. | С цена поставщ. Уголок защитный, мп | 294 | 29.22 |  |  | 8 591 |  |  |  |  | 36 338 |  |  |
|  |  |  |  | 29.22 |  |  | 8 591 |  | 4.23 |  |  | 36 338 |  |
|  | Объем: 280.0*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =120*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | ТЕР 11-01-035-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство покрытий ступеней и площадок из плит древесноволокнистых, 100 м2 покрытия | 2.594 | 3 386.61 | 697.40 | 124.89 | 8 785 | 1 809 | 324 | 15.75 | 5.31 | 79 702 | 28 492 | 1 720 |
|  |  |  |  | 2 564.32 | 3.68 |  | 6 652 | 10 | 7.44 | 18.42 |  | 49 490 | 176 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 019 |  |  |  | 94% | 26 948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 164 |  |  |  | 51% | 14 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 968 |  |  |  |  | 121 271 |  |  |
| 127. | ТЕРр 59-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 0.98 | 6 788.55 | 2 883.33 | 60.42 | 6 653 | 2 826 | 59 | 15.75 | 9.02 | 56 719 | 44 504 | 534 |
|  |  |  |  | 3 844.80 | 7.88 |  | 3 768 | 8 | 3.1 | 18.39 |  | 11 681 | 142 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 2 154 |  |  |  | 65% | 29 020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 700 |  |  |  | 48% | 21 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 507 |  |  |  |  | 107 169 |  |  |
| 128. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.294 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 65 | 30 | 30 | 15.75 | 3.7 | 596 | 471 | 112 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 5 |  | 2.55 | 15.81 |  | 13 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 27 |  |  |  | 77% | 368 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18 |  |  |  | 48% | 229 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 194 |  |  |
| 129. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 6.0858 | 36.04 |  |  | 219 |  |  |  |  | 1 204 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 219 |  | 197.88 |  |  | 1 204 |  |
|  | Объем: 0.294*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | ТЕР 15-04-025-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Улучшенная окраска масляными составами по дереву, ступеней и площадок, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.594 | 1 729.96 | 682.67 | 17.70 | 4 488 | 1 771 | 46 | 15.75 | 8.96 | 38 238 | 27 891 | 411 |
|  |  |  |  | 1 029.59 | 0.39 |  | 2 671 | 1 | 3.72 | 18.27 |  | 9 935 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 683 |  |  |  | 80% | 22 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 833 |  |  |  | 37% | 10 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 004 |  |  |  |  | 70 892 |  |  |
| 131. | ТЕРр 62-35-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений лестницы, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.93 | 879.54 | 574.79 | 1.01 | 818 | 535 | 1 | 15.75 | 8.98 | 9 334 | 8 419 | 8 |
|  |  |  |  | 303.74 |  |  | 282 |  | 3.21 | 1 |  | 907 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 428 |  |  |  | 68% | 5 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 268 |  |  |  | 40% | 3 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 514 |  |  |  |  | 18 427 |  |  |
| 132. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.01 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 194 | 18 | 147 | 15.74 | 7.47 | 1 821 | 278 | 1 098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 18 |  |  |  | 100% | 278 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11 |  |  |  | 60% | 167 |  |  |
| 133. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.01 | 16.40 |  | 16.40 | 66 |  | 66 | 1 | 7.74 | 509 |  | 509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 31 340 | 7 957 | 922 |  |  | 241 638 | 125 288 | 5 286 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 432 | 21 |  |  |  | 110 619 | 381 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 742 | 7 692 | 618 |  |  | 235 065 | 121 116 | 3 329 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 432 | 21 |  |  |  | 110 619 | 381 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 8 810 |  |  |  |  | 37 542 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 122, 131; %=94 - по стр. 124, 126; %=65 - по стр. 127; %=77 - по стр. 128; %=80 - по стр. 130) |  |  |  |  | 7 075 |  |  |  |  | 94 566 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 122; %=51 - по стр. 124, 126; %=48 - по стр. 127, 128; %=37 - по стр. 130; %=40 - по стр. 131) |  |  |  |  | 4 451 |  |  |  |  | 55 836 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 268 |  |  |  |  | 385 467 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 338 | 247 | 91 |  |  | 4 243 | 3 894 | 350 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 123) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 2 687 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 123) |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 2 259 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 716 |  |  |  |  | 9 189 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 260 | 18 | 213 |  |  | 2 330 | 278 | 1 607 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 132) |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 278 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 132) |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 167 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 2 330 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 43 244 |  |  |  |  | 396 986 |  |  |
|  | Раздел 6. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 0.855 | 188.95 | 188.95 |  | 162 | 162 |  | 15.74 | 1 | 2 543 | 2 543 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 160 |  |  |  | 84% | 2 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 97 |  |  |  | 48% | 1 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 5 900 |  |  |
| 135. | ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Очистка вручную поверхности стен с земли, 100 м2 расчищенной поверхности | 3.56 | 172.22 | 172.22 |  | 613 | 613 |  | 15.74 | 1 | 9 650 | 9 650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 490 |  |  |  | 68% | 6 562 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 307 |  |  |  | 40% | 3 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 410 |  |  |  |  | 20 072 |  |  |
| 136. | ТЕРр 62-42-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 6.165 | 57.10 | 31.22 |  | 352 | 192 |  | 15.74 | 1 | 3 671 | 3 029 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 160 |  | 4.02 | 1 |  | 641 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 154 |  |  |  | 68% | 2 060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 96 |  |  |  | 40% | 1 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 6 942 |  |  |
| 137. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 10.56 | 11.25 | 11.25 |  | 119 | 119 |  | 15.74 | 1 | 1 869 | 1 869 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 96 |  |  |  | 69% | 1 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 71 |  |  |  | 48% | 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 4 056 |  |  |
| 138. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1056 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 40 | 9 | 2 | 15.75 | 2.67 | 226 | 138 | 4 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 29 |  | 2.89 | 16.09 |  | 84 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 7 |  |  |  | 69% | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 387 |  |  |
| 139. | ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6.165 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 13 584 | 6 177 | 1 112 | 15.75 | 11.51 | 133 573 | 97 295 | 12 802 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 103.89 |  | 6 294 | 640 | 3.73 | 14.46 |  | 23 476 | 9 261 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6 476 |  |  |  | 80% | 85 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3 204 |  |  |  | 37% | 39 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 264 |  |  |  |  | 258 244 |  |  |
| 140. | ТЕР 15-04-002-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.165 | 93.53 | 58.39 | 3.53 | 577 | 360 | 22 | 15.74 | 8.99 | 7 115 | 5 666 | 195 |
|  |  |  |  | 31.62 | 0.20 |  | 195 | 1 | 6.43 | 18.31 |  | 1 253 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 343 |  |  |  | 80% | 4 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 170 |  |  |  | 37% | 2 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  | 13 770 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 9 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 3 272 | 774 | 2 498 | 15.74 | 4.06 | 22 324 | 12 183 | 10 141 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 229 | 1 | 15.73 |  |  | 3 596 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 993 |  |  |  | 84% | 13 254 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 602 |  |  |  | 48% | 7 574 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 867 |  |  |  |  | 43 152 |  |  |
| 142. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 1.645 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 2 412 | 2 412 |  | 15.74 | 1 | 37 968 | 37 968 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 822.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 737 |  |  |  | 61% | 23 160 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 917 |  |  |  | 31% | 11 770 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 065 |  |  |  |  | 72 899 |  |  |
| 143. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 15.232 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 733 | 67 | 558 | 15.74 | 7.47 | 6 920 | 1 057 | 4 171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.645*1.6+9*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 67 |  |  |  | 100% | 1 057 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 40 |  |  |  | 60% | 634 |  |  |
| 144. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 15.232 | 16.40 |  | 16.40 | 250 |  | 250 | 1 | 7.74 | 1 933 |  | 1 933 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 145. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 82.25 | 475.82 | 48.38 | 92.13 | 39 136 | 3 979 | 7 578 | 15.75 | 4.36 | 216 789 | 62 677 | 33 039 |
|  |  |  |  | 335.31 | 9.27 |  | 27 579 | 762 | 4.39 | 15.74 |  | 121 073 | 12 001 |
|  | Объем: 822.5*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 5 263 |  |  |  | 94% | 70 197 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 3 034 |  |  |  | 51% | 38 086 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 433 |  |  |  |  | 325 072 |  |  |
| 146. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 82.25 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 60 683 | 3 697 | 37 | 15.74 | 5.8 | 310 118 | 58 189 | 215 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 56 949 |  | 4.42 | 1 |  | 251 715 |  |
|  | Объем: 822.5*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 4 104 |  |  |  | 94% | 54 698 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 2 366 |  |  |  | 51% | 29 676 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 153 |  |  |  |  | 394 492 |  |  |
| 147. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 8.225 | 3 221.87 | 762.19 | 548.76 | 26 500 | 6 269 | 4 514 | 15.75 | 4.02 | 203 326 | 98 737 | 18 144 |
|  |  |  |  | 1 910.92 | 7.56 |  | 15 717 | 62 | 5.5 | 18.38 |  | 86 445 | 1 143 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 7 027 |  |  |  | 94% | 93 887 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 4 052 |  |  |  | 51% | 50 939 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 579 |  |  |  |  | 348 152 |  |  |
| 148. | ТССЦ 101-1564 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизол, м2 | 954.1 | 33.27 |  |  | 31 743 |  |  |  |  | 61 024 |  |  |
|  |  |  |  | 33.27 |  |  | 31 743 |  | 63.96 |  |  | 61 024 |  |
|  | Объем: 8.225*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | ТЕР 06-01-015-10 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 1.645 | 6 115.86 | 163.97 | 60.72 | 10 061 | 270 | 100 | 15.75 | 7.91 | 56 594 | 4 248 | 790 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 3.63 |  | 9 691 | 6 | 5.32 | 15.7 |  | 51 556 | 94 |
|  | Объем: 822.5*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 262 |  |  |  | 80% | 3 474 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 152 |  |  |  | 44% | 1 910 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 475 |  |  |  |  | 61 978 |  |  |
| 150. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 8.225 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 14 886 | 3 781 | 580 | 15.75 | 8.77 | 116 836 | 59 543 | 5 090 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 24.62 |  | 10 525 | 202 | 4.96 | 18.38 |  | 52 203 | 3 721 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 4 421 |  |  |  | 94% | 59 468 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 2 549 |  |  |  | 51% | 32 265 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 856 |  |  |  |  | 208 569 |  |  |
| 151. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщ.50мм), 100 м2 стяжки | 8.225 | 2 010.11 | 34.94 | 74.61 | 16 533 | 287 | 614 | 15.73 | 8.59 | 87 484 | 4 521 | 5 271 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 24.39 |  | 15 632 | 201 | 4.97 | 18.41 |  | 77 692 | 3 693 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*6*1.2, Н4= 1.25*6*1.2, Н5= 1.15*6*1.2, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 542 |  |  |  | 94% | 7 721 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 312 |  |  |  | 51% | 4 189 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 387 |  |  |  |  | 99 394 |  |  |
|  | Ремонт бетонной лестницы подъема на 1 этаж и спуск в подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | ТЕРр 59-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.35 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 588 | 330 | 9 | 15.75 | 9.04 | 6 410 | 5 195 | 78 |
|  |  |  |  | 712.39 | 3.75 |  | 249 | 1 | 4.56 | 18.37 |  | 1 137 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 252 |  |  |  | 65% | 3 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 199 |  |  |  | 48% | 2 505 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 038 |  |  |  |  | 12 307 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 222 244 | 29 498 | 17 874 |  |  | 1 286 373 | 464 508 | 91 873 |
|  |  |  |  |  |  |  | 174 763 | 2 104 |  |  |  | 728 299 | 33 555 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 221 261 | 29 431 | 17 066 |  |  | 1 277 520 | 463 451 | 85 769 |
|  |  |  |  |  |  |  | 174 763 | 2 104 |  |  |  | 728 299 | 33 555 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 31 743 |  |  |  |  | 61 024 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 134, 141; %=68 - по стр. 135, 136; %=69 - по стр. 137, 138; %=80 - по стр. 139, 140, 149; %=61 - по стр. 142; %=94 - по стр. 145-147, 150, 151; %=65 - по стр. 152) |  |  |  |  | 32 327 |  |  |  |  | 431 190 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 134, 137, 138, 141, 152; %=40 - по стр. 135, 136; %=37 - по стр. 139, 140; %=31 - по стр. 142; %=51 - по стр. 145-147, 150, 151; %=44 - по стр. 149) |  |  |  |  | 18 133 |  |  |  |  | 227 700 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 271 721 |  |  |  |  | 1 936 410 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 983 | 67 | 808 |  |  | 8 853 | 1 057 | 6 104 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 143) |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 1 057 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 143) |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 634 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 983 |  |  |  |  | 8 853 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 272 704 |  |  |  |  | 1 945 263 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 727 430 | 222 858 | 82 297 |  |  | 9 186 218 | 3 510 109 | 521 510 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 420 699 | 4 940 |  |  |  | 5 129 884 | 80 735 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 343 | 696 | 141 |  |  | 60 564 | 11 624 | 453 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 507 | 1 |  |  |  | 48 487 | 9 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 11 171 |  |  |  |  | 47 252 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44) |  |  |  |  | 662 |  |  |  |  | 9 423 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44) |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  | 6 049 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 458 |  |  |  |  | 76 036 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 695 992 | 220 850 | 68 887 |  |  | 8 967 683 | 3 477 813 | 420 892 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 406 252 | 4 939 |  |  |  | 5 068 980 | 80 726 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 602 300 |  |  |  |  | 1 964 844 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 7, 54, 63; %=66 - по стр. 2, 3, 87, 89, 91; %=84 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41, 67, 70, 93, 96, 108, 134, 141; %=73 - по стр. 5, 18, 19, 71; %=80 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39, 95, 130, 139, 140, 149; %=71 - по стр. 9, 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=90 - по стр. 32, 34, 36, 42, 74, 75, 77-79, 83; %=88 - по стр. 48, 58; %=61 - по стр. 50-52, 59-61, 142; %=94 - по стр. 55-57, 64, 65, 116, 124, 126, 145-147, 150, 151; %=109 - по стр. 66; %=92 - по стр. 81, 98, 104, 105, 109; %=77 - по стр. 85, 112, 118, 128; %=67 - по стр. 94; %=79 - по стр. 110, 114; %=68 - по стр. 122, 131, 135, 136; %=65 - по стр. 127, 152; %=69 - по стр. 137, 138) |  |  |  |  | 215 684 |  |  |  |  | 2 881 684 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 7, 54, 63, 122; %=40 - по стр. 2, 3, 94, 131, 135, 136; %=48 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41, 48, 58, 67, 70, 85, 93, 96, 108, 112, 118, 127, 128, 134, 137, 138, 141, 152; %=56 - по стр. 5, 18, 19, 71; %=37 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39, 95, 130, 139, 140; %=52 - по стр. 9, 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=43 - по стр. 32, 34, 36, 42, 74, 75, 77-79, 83; %=31 - по стр. 50-52, 59-61, 142; %=51 - по стр. 55-57, 64, 65, 110, 114, 116, 124, 126, 145-147, 150, 151; %=65 - по стр. 66; %=44 - по стр. 81, 98, 104, 105, 109, 149; %=50 - по стр. 87, 89, 91) |  |  |  |  | 127 721 |  |  |  |  | 1 601 779 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 039 397 |  |  |  |  | 13 451 146 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 442 | 331 | 170 |  |  | 18 619 | 5 222 | 982 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 940 |  |  |  |  | 12 417 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27, 123) |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 3 603 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27, 123) |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 3 029 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 948 |  |  |  |  | 25 251 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 15 653 | 981 | 13 099 |  |  | 139 352 | 15 450 | 99 183 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 49, 106, 120, 132, 143) |  |  |  |  | 981 |  |  |  |  | 15 450 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 49, 106, 120, 132, 143) |  |  |  |  | 589 |  |  |  |  | 9 269 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 15 653 |  |  |  |  | 139 352 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 2 072 456 |  |  |  |  | 13 691 785 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 44 351 |  |  |  |  | 293 004 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2 116 807 |  |  |  |  | 13 984 789 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 42 336 |  |  |  |  | 279 696 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2 159 143 |  |  |  |  | 14 264 485 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 388 646 |  |  |  |  | 2 567 607 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 2 547 789 |  |  |  |  | 16 832 092 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 216 614 |  |  |  |  | 2 894 710 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 128 412 |  |  |  |  | 1 610 857 |  |  |

| Составил: | Ведущий инженер СДО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника отдела СДО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |