«УТВЕРЖДАЮ»	
	        Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б.Русович/	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Озерная,20-24	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт фасада (дополнительные работы) МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.1845	
2.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1845	
3.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	18.45	
4.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.03	
5.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3.3	
6.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.0325	
7.	Установка перфоуголка на откосы	100 м жилок	0.133	
8.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0325	
9.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0325	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                            Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                              Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)