«Утверждаю»	

   Директор МКУ «КР МКД»	

   С. Б. Русович ____________	

   «___»____________2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовой инженерной системы отопления индивидуального теплового пункта многоквартирного дома №39-45по ул. Садовая.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 система	1	
2.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	2	
3.	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,6 Гкал/ч	1 система	1	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)