«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 453 840	руб.	Смета на сумму:	1 453 840	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	МУП РСУ №24	
	
Объект:	Ремонт кровли	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 63	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома №71-77 по пр-ту Калинина	
Сметная стоимость:	1 453.840	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.429	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	161.977	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9.128	165.55	131.65	33.90	1 511.14	1 201.70	309.44	12.51	4.4	16 395	15 033	1 362	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 189.68				84%	12 628			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			721.02				48%	7 216			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 421.84					36 239			
2.	ТЕРр 58-4-1 
Разборка решеток кровли (леерное ограждение), 100 м парапетных решеток	1.5784	125.35	123.58	1.77	197.85	195.06	2.79	12.52	4.04	2 453	2 442	11	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			161.90				71%	1 734			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.79				52%	1 270			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486.54					5 457			
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.128	172.51	127.80	44.71	1 574.67	1 166.56	408.11	12.51	7.12	17 499	14 594	2 906	
					6.95			63.44	1	12.49			792	
	Накладные расходы		83%			1 020.90				71%	10 924			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			799.50				52%	8 001			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 395.07					36 424			
4.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.96624	410.42	268.33	45.75	396.56	259.27	44.21	12.51	6.95	3 816	3 243	307	
				96.34	5.68		93.09	5.49	2.85	12.54		265	69	
	Объем: 161.04*0.6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]	
	Накладные расходы		83%			219.75				71%	2 352			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.09				52%	1 722			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.40					7 890			
5.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	2.5508736	1 928.70			4 919.87					15 501			
				1 928.70			4 919.87		6 076.93			15 501		
	Объем: 0.96624*2.64													
6.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.128	221.62	101.80	102.69	2 022.91	929.21	937.33	12.51	3.39	15 080	11 624	3 178	
				17.13	1.45		156.36	13.24	1.78	12.56		278	166	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			848.21				77%	9 078			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			565.47				48%	5 659			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 436.59					29 818			
7.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	188.9496	36.04			6 809.74					28 439			
				36.04			6 809.74		150.51			28 439		
	Объем: 9.128*20.7													
8.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.05	2 888.51	2 877.16	11.35	144.43	143.86	0.57	12.51	4.05	1 802	1 800	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			119.40				71%	1 278			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.51				52%	936			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.34					4 016			
9.	ТЕР 10-01-003-01 
(прим) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	12.51	6.53	9 519	4 316	972	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.86	12.51		4 231	130	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 001			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	1 912			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					15 432			
10.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.592	2 460.30			6 377.10					10 925			
				2 460.30			6 377.10		4 214.88			10 925		
	Объем: (0.72*0.72)*5													
11.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	373.54	335.71	26.60	29.88	26.86	2.13	12.52	7.17	355	336	15	
				11.23			0.90		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			28.47				90%	302			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.50				43%	144			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.86					802			
12.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0352	23 811.97			838.18					1 685			
				23 811.97			838.18		47 861.13			1 685		
	Объем: 0.08*0.44													
13.	ТЕРр 58-2-2 
(прим) 
Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
14.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим) 
Установка люка выхода на кровлю, из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0072	21 223.62	2 306.00	742.65	152.81	16.60	5.35	12.51	5.84	592	208	31	
				18 174.97	28.43		130.86	0.20	2.7	12.53		353	3	
	Объем: (0.6*0.6)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.81				90%	190			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	91			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.69					873			
15.	СЦена поставщика. 
Люк  металлопластиковый  "Велюкс", м2	0.72	2 660.27			1 915.39			1	1	8 581			
				2 660.27			1 915.39		4.48	1		8 581		
	Объем: (0.6*0.6)*2													
	Поправки: М: =11800*1.01/4.48	
16.	ТЕР 12-01-007-02 
(прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	9.128	4 088.23	504.69	210.18	37 317.40	4 606.80	1 918.48	12.52	6.84	227 224	57 677	13 122	
				3 373.37	20.39		30 792.12	186.10	5.08	12.5		156 424	2 326	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 176.33				92%	55 203			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 636.10				44%	26 401			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45 129.83					308 828			
17.	СЦена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1168.384	83.55			97 614.74			1	1	396 316			
				83.55			97 614.74		4.06	1		396 316		
	Объем: 912.8*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
18.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали,  желобов, 100 м труб и покрытий	1.6104	75.57	75.35	0.22	121.70	121.34	0.35	12.51	4.09	1 519	1 518	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			100.71				71%	1 078			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.87				52%	789			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.28					3 386			
19.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.6104	8 813.16	326.90	31.86	14 192.72	526.44	51.31	12.51	6.89	49 963	6 586	354	
				8 454.40	3.03		13 614.97	4.87	3.16	12.48		43 023	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			573.81				92%	6 115			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			292.22				44%	2 925			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 058.76					59 003			
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.016	7 415.77	333.04	13.17	7 534.42	338.37	13.38	12.51	7.18	23 076	4 233	96	
				7 069.56			7 182.67		2.61	1		18 747		
	Накладные расходы		83%			280.85				71%	3 005			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			219.94				52%	2 201			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 035.21					28 283			
21.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка (флюгарки), 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		12.51	1	4 286	1 827		
				75.90			910.80		2.7	1		2 459		
	Накладные расходы		103%			150.42				88%	1 608			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	877			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.89					6 771			
22.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.32	5 731.49	578.30	8.10	1 834.08	185.06	2.59	12.51	7.18	6 170	2 315	19	
				5 145.09			1 646.43		2.33	1		3 836		
	Накладные расходы		83%			153.60				71%	1 644			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.29				52%	1 204			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 107.97					9 017			
23.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
25.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.85	1 357.93	327.73	1.01	1 154.24	278.57	0.86	12.51	7.2	7 192	3 485	6	
				1 029.19			874.81		4.23	1		3 700		
	Накладные расходы		83%			231.21				71%	2 474			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.07				52%	1 812			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 566.52					11 479			
26.	ТЕР 46-01-008-01 
(прим) 
Обетонирование дымовых труб, 1 м3	2	1 507.44	278.21	47.43	3 014.88	556.42	94.86	12.51	5.73	19 039	6 961	544	
				1 181.80	1.96		2 363.60	3.92	4.88	12.52		11 534	49	
	Накладные расходы		99%			554.74				84%	5 888			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			336.20				48%	3 365			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 905.82					28 292			
27.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска дымовых труб с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3608	2 512.50	159.37	15.75	3 419.01	216.87	21.43	12.51	7.07	12 502	2 713	152	
				2 337.38			3 180.71		3.03	1		9 638		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			206.03				80%	2 170			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			101.93				37%	1 004			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 726.97					15 676			
28.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых трубах в один канал, 10 шт.	0.8	1 123.87	161.26	3.04	899.10	129.01	2.43	12.51	7.17	3 604	1 614	17	
				959.57			767.66		2.57	1		1 973		
	Накладные расходы		83%			107.08				71%	1 146			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.86				52%	839			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 090.03					5 589			
29.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.8	2 969.19	405.72	9.09	2 375.35	324.58	7.27	12.51	7.2	9 365	4 060	52	
				2 554.38			2 043.50		2.57	1		5 252		
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		83%			269.40				71%	2 883			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			210.98				52%	2 111			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 855.73					14 359			
30.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых трубах в один канал, 10 шт.	0.4	1 123.87	161.26	3.04	449.55	64.50	1.22	12.51	7.17	1 802	807	9	
				959.57			383.83		2.57	1		986		
	Накладные расходы		83%			53.54				71%	573			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.93				52%	420			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545.01					2 795			
31.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.4	2 969.19	405.72	9.09	1 187.68	162.29	3.64	12.51	7.2	4 682	2 030	26	
				2 554.38			1 021.75		2.57	1		2 626		
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		83%			134.70				71%	1 441			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.49				52%	1 056			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 427.87					7 179			
32.	ТЕРр 59-9-1 
(прим) 
Ремонт металлических лестниц средний (на трубах), 100 м решетки	0.263	754.50	96.91	2.28	198.43	25.49	0.60	12.51	6.48	945	319	4	
				655.31	0.90		172.35	0.24	3.61	12.6		622	3	
	Накладные расходы		76%			19.55				65%	209			
										=(76* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.44				48%	155			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.42					1 309			
33.	ТЕР 15-04-030-04 
(прим) 
Окраска маслянными составами металлических лестниц без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	1 288.77	768.15	4.21	216.51	129.05	0.71	12.51	7.1	1 834	1 614	5	
				516.40	0.16		86.76	0.03	2.47	12.46		214		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			122.63				80%	1 291			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			60.67				37%	597			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.80					3 722			
34.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1.2	1 123.87	161.26	3.04	1 348.64	193.51	3.65	12.51	7.17	5 406	2 421	26	
				959.57			1 151.48		2.57	1		2 959		
	Накладные расходы		83%			160.61				71%	1 719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.78				52%	1 259			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 635.03					8 384			
35.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство ограждения кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	1.5	4 972.00	72.11	75.20	7 457.99	108.16	112.80	12.51	6.29	27 175	1 353	710	
				4 824.69	5.48		7 237.04	8.21	3.47	12.5		25 113	103	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			125.68				92%	1 340			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.00				44%	641			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 647.67					29 155			
36.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство решеток ограждения кровли, 100 м ограждения	1.5784	4 972.00	72.11	75.20	7 847.80	113.81	118.70	12.51	6.29	28 595	1 424	747	
				4 824.69	5.48		7 615.29	8.64	3.47	12.5		26 425	108	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			132.25				92%	1 409			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			67.35				44%	674			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 047.39					30 679			
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	27.02	7.34		7.34	198.21		198.21		5.54	1 098		1 098	
										1				
	Объем: 14.24+12.78													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	27.02	26.50		26.50	716.03		716.03		5.54	3 967		3 967	
										1				
	Объем: 14.24+12.78													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	220 137.27	12 639.46	5 128.86			971 653	158 167	29 750	
			202 368.98	304.76				783 735	3 810	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	219 080.43	12 493.42	5 128.86			967 367	156 340	29 750	
			201 458.18	304.76				781 276	3 810	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	118 475.02					461 447			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26; %=71 - по стр. 2-4, 8, 13, 18, 20, 22-25, 28-31, 34; %=77 - по стр. 6; %=90 - по стр. 9, 11, 14; %=92 - по стр. 16, 19, 35, 36; %=80 - по стр. 27, 33; %=65 - по стр. 32)	12 492.64					133 222			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 26, 32; %=52 - по стр. 2-4, 8, 13, 18, 20, 22-25, 28-31, 34; %=43 - по стр. 9, 11, 14; %=44 - по стр. 16, 19, 35, 36; %=37 - по стр. 27, 33)	7 519.84					75 242			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	239 092.91					1 175 831			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 056.84	146.04				4 286	1 827		
			910.80					2 459		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 21)	150.42					1 608			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21)	87.62					877			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 294.88					6 771			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	240 387.79					1 182 602			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 144.30					25 308			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	245 532.09					1 207 910			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	4 910.64					24 158			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	250 442.73					1 232 068			
	НДС, 18%	45 079.69					221 772			
	Всего с НДС	295 522.42					1 453 840			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 643.06					134 830			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 607.46					76 119			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)