	< 100 * 27 * 1,2 >
	ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	
	
	

	Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»

	
	

	________________ /___С.Б. Русович__ /
	________________ /__ О.Б.  Манойло_ /

	
	

	«______»____________________ 2016г.
	«______»____________________ 2016г.

	

	

	

	Объект:
	ул. Березовая 10-24

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	на Капитальный ремонт крыши,чердачного перекрытия. МКД №10-24 по ул. Березовая в г. Калининграде


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	19.7

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	19.7

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.1

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.3

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)
	100 м
	0.76

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев (150*32)
	100 м
	0.2

	7.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0.8

	8.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.32

	9.
	Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень)
	1 м3 древесины в конструкции
	0.3

	10.
	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень)
	1 м3 древесины в конструкции
	0.3

	11.
	Разборка слуховых окон полукруглых
	100 окон
	0.08

	12.
	Устройство слуховых окон полукруглых
	1 слуховое окно
	8

	13.
	Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления
	м2
	5.12

	14.
	Обивка слуховых окон кровельной сталью
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.024

	15.
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	0.0106

	16.
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
	100 м2 кровли
	19.7

	17.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	233

	18.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.22

	19.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины
	кг
	25.25

	20.
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	13.8

	21.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины
	кг
	280.12

	22.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	2.64

	23.
	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м
	100 м
	2.64

	24.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	2.64

	25.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	2.62

	26.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.46

	27.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.23

	28.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.23

	29.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	1.84

	30.
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м
	100 м
	1.08

	31.
	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб
	100 м2
	4.636

	32.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.85

	33.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	4.137

	34.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)
	100 м труб
	0.2

	35.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	0.88

	36.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала)
	100 м труб
	0.45

	37.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	2.97

	38.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов)
	100 м труб
	0.2

	39.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	1.76

	40.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	4.636

	41.
	Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.016

	42.
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.62

	43.
	Устройство бетонных оголовников дымовых труб.
	1 м3
	0.8

	44.
	Устройство мелких покрытий (оголовники) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.48

	
	выход на чердак

	45.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.1564

	46.
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	15.6416

	47.
	Блоки дверные металлические
	м2
	15.6416

	48.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.048

	49.
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.048

	50.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	27.58

	51.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	27.58

	

	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие

	

	52.
	Разборка ходовых досок
	100 м ходов
	1.2

	53.
	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой
	1 м3 изоляции
	93.1

	54.
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	12.1

	55.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	1481

	56.
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	12.1

	57.
	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL
	м3
	162.02

	58.
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	10.24

	59.
	Пленка диффузионная Tyvek Soft
	м2
	1253.376

	60.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	1.85

	61.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.98

	62.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины
	кг
	40.99

	63.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	11.16

	64.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	11.16

	


	Составил:
	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                          Д.Ю. Зеленкин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	 Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»               О.В. Толмачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

