«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 835 665	руб.	Смета на сумму:	1 835 665	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор ООО «ЭКОНОМЪ»	
		
____________________________ /С.Б. Русович /	________________ / В.В. Ермольчик /	
		
«______»__________________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт крыши МКД № 65 по Советскому проспекту г.Калининграда	
Сметная стоимость:	1 835.665	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.793	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	278.102	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.61	1 409.39	597.23	8.10	859.73	364.31	4.94	16.9	10	9 399	6 157	49	
				804.06			490.48		6.51	1		3 193		
	Накладные расходы		110%			400.74				93%	5 726			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			247.73				54%	3 325			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 508.20					18 450			
	
2.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.53	172.22	172.22		91.28	91.28		16.9	1	1 543	1 543		
									1	1				
	Объем: 61-8													
	Накладные расходы		80%			73.02				68%	1 049			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			45.64				40%	617			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.94					3 209			
	
3.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.68	37.19	25.77		62.48	43.29		16.9	1	832	732		
				11.42			19.19		5.23	1		100		
	Накладные расходы		86%			37.23				73%	534			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			30.30				56%	410			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.01					1 776			
	
4.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	3 222.10	1 873.08	1.32	257.77	149.85	0.11	16.9	6.76	2 892	2 532	1	
				1 347.70			107.82		3.33	1		359		
	Накладные расходы		79%			118.38				67%	1 696			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74.93				40%	1 013			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.08					5 601			
	
5.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.61	73.19	39.30	33.89	44.65	23.97	20.67	16.9	4.67	502	405	97	
									4.67	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]	
	Накладные расходы		80%			19.18				68%	275			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.99				40%	162			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.81					939			
	
6.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	9.9	15.82			156.62					551			
				15.82			156.62		55.63			551		
	Объем: 61*0.0161/100*1010													
	
7.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	0.61	689.65	675.65	13.36	420.69	412.15	8.15	16.9	9.95	7 049	6 965	81	
				0.64			0.39		6.16	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			325.60				67%	4 667			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			206.08				40%	2 786			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952.36					14 502			
	
8.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	152.5	9.39			1 431.98					2 620			
				9.39			1 431.98		17.18			2 620		
	Объем: 61*2.5													
	
9.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	67.1	12.74			854.85					2 355			
				12.74			854.85		35.1			2 355		
	Объем: 61*1.1													
	
10.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.61	873.22	127.59	6.21	532.66	77.83	3.79	16.9	9.92	3 292	1 315	38	
				739.42			451.05		4.3	1		1 939		
	Накладные расходы		95%			73.94				80%	1 052			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.58				37%	487			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.18					4 831			
	
11.	ТСЭМ 030902 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м, маш.-ч	24	34.26		34.26	822.24		822.24		294.27	7 062		7 062	
					11.23			269.52		189.82			4 556	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	5 534.95	1 162.68	859.90			38 097	19 649	7 328	
			3 512.38	269.52				11 119	4 556	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 534.95	1 162.68	859.90			38 097	19 649	7 328	
			3 512.38	269.52				11 119	4 556	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 443.45					5 526			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 5; %=73 - по стр. 3; %=67 - по стр. 4, 7; %=80 - по стр. 10)	1 048.09					15 000			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 4, 5, 7; %=56 - по стр. 3; %=37 - по стр. 10)	653.24					8 799			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 236.28					61 896			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	7 236.28					61 896			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	154.86					1 325			
	ИТОГО	7 391.14					63 221			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	147.82					1 264			
	ИТОГО	7 538.96					64 485			
	НДС 18%	1 357.01					11 607			
	ВСЕГО С НДС	8 895.97					76 092			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 048.09					15 000			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	653.24					8 799			
	
	Раздел 2.  КРОВЛЯ	
	
12.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.81	553.31	459.71	93.60	2 108.11	1 751.50	356.62	16.9	4.58	31 234	29 600	1 633	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 733.99				84%	24 864			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 050.90				48%	14 208			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 893.00					70 306			
	
13.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок  с прозорами, 100 м2 кровли	3.81	172.51	127.80	44.71	657.26	486.92	170.35	16.9	11.74	10 229	8 229	2 000	
					6.94			26.44	1	16.9			447	
	Накладные расходы		83%			426.09				71%	6 160			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			333.68				52%	4 512			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 417.03					20 900			
	
14.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.81	5 502.93	806.67	80.64	20 966.16	3 073.41	307.24	16.9	9.93	121 816	51 941	3 051	
				4 615.62			17 585.51		3.8	1		66 825		
	Накладные расходы		83%			2 550.93				71%	36 878			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 997.72				52%	27 009			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 514.81					185 703			
	
15.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Строительный мусор, т	6.477												
									3.8					
	Объем: (3.81)*1.7													
	
16.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.19	4 519.16	360.82	36.65	5 377.80	429.38	43.61	16.9	9.89	28 926	7 256	431	
				4 121.69			4 904.81		4.33	1		21 238		
	Накладные расходы		83%			356.39				71%	5 152			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			279.10				52%	3 773			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 013.28					37 851			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.81	187.80	88.52	82.15	1 466.72	691.34	641.59	16.9	4.43	14 929	11 684	2 842	
				17.13	1.16		133.79	9.06	3.01	16.97		403	154	
	Накладные расходы		90%			630.36				77%	9 115			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			420.24				48%	5 682			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 517.32					29 727			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	161.667	36.04			5 826.48					42 788			
				36.04			5 826.48		264.67			42 788		
	Объем: 7.81*20.7													
	
19.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.81	270.48	106.64	1.01	1 030.53	406.30	3.85	16.9	10.03	8 859	6 866	39	
				162.83			620.38		3.15	1		1 954		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			377.86				79%	5 424			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			260.03				51%	3 502			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 668.42					17 785			
	
20.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	476.25	13.13			6 253.16					22 331			
				13.13			6 253.16		46.89			22 331		
	Объем: 3.81*125													
	
21.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	3.81	29 507.20	930.26	230.86	112 422.43	3 544.29	879.58	16.9	10.58	553 038	59 899	9 306	
				28 346.08	25.94		107 998.56	98.83	4.48	16.9		483 834	1 670	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06*0.27) ]	
	Накладные расходы		108%			3 934.57				92%	56 643			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 003.72				44%	27 090			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118 360.72					636 772			
	
22.	С цена поставщик. 
Замок конька, шт	4	136.31			545.23					2 688			
				136.31			545.23		4.93			2 688		
	Поправки: М: =640*1.05/4.93	
	
23.	С цена поставщик. 
Трубка проходная для вентиляции, шт	2	1 512.17			3 024.34					14 910			
				1 512.17			3 024.34		4.93			14 910		
	Поправки: М: =7100*1.05/4.93	
	
24.	С цена поставщик. 
Развветвляющий элемент, Y, шт	4	681.54			2 726.17					13 440			
				681.54			2 726.17		4.93			13 440		
	Поправки: М: =3200*1.05/4.93	
	
25.	С цена поставщик. 
Лента примыкания Wakaflex, м	18.9	63.89			1 207.61					5 954			
				63.89			1 207.61		4.93			5 954		
	Поправки: М: =300*1.05/4.93	
	
26.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.29	2 956.30	374.76	6.66	857.33	108.68	1.93	16.9	9.77	4 723	1 837	19	
				2 574.88	1.21		746.72	0.35	3.84	16.85		2 867	6	
	Накладные расходы		83%			90.49				71%	1 309			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.87				52%	958			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 018.69					6 990			
	
27.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.72	75.57	75.35	0.22	54.41	54.25	0.16	16.9	6.86	918	917	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			45.03				71%	651			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.26				52%	477			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.70					2 046			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.72	8 764.15	284.26	25.49	6 310.19	204.67	18.35	16.9	10.21	28 543	3 459	187	
				8 454.40	2.41		6 087.17	1.74	4.09	16.93		24 897	29	
	Накладные расходы		108%			222.92				92%	3 209			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			113.53				44%	1 535			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 646.64					33 287			
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.3	7 415.77	333.04	13.17	2 224.73	99.91	3.95	16.9	9.99	7 200	1 689	39	
				7 069.56			2 120.87		2.58	1		5 472		
	Накладные расходы		83%			82.93				71%	1 199			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.94				52%	878			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 372.60					9 277			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	16.9	10	1 690	782	6	
				5 145.09			411.61		2.19	1		901		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	555			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	407			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 652			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	16.9	10	740	325	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	231			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	169			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 140			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	16.9	10	763	325	3	
				8 231.09			329.24		1.32	1		435		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	231			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	169			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 163			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.28	1 357.93	327.73	1.01	380.22	91.76	0.28	16.9	10.03	2 853	1 551	3	
				1 029.19			288.17		4.51	1		1 300		
	Накладные расходы		83%			76.16				71%	1 101			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.64				52%	807			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.02					4 761			
	
34.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.7	151.45	62.70	60.16	106.02	43.89	42.11	16.9	8.64	1 235	742	364	
				28.59	4.37		20.01	3.06	6.46	16.92		129	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Накладные расходы		108%			50.71				92%	730			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.82				44%	349			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.55					2 315			
	
35.	С цена поставщик. 
Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м, шт	24	617.65			14 823.53					73 080			
				617.65			14 823.53		4.93			73 080		
	Поправки: М: =2900*1.05/4.93	
	
36.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.11	8 572.20	5 513.35	252.31	942.94	606.47	27.75	16.9	8.37	11 917	10 249	232	
				2 806.54	66.80		308.72	7.35	4.65	16.91		1 436	124	
	Накладные расходы		78%			478.78				66%	6 846			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.71				50%	5 187			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 808.43					23 950			
	
37.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.462	3 086.00			1 425.73					7 205			
				3 086.00			1 425.73		15 595.73			7 205		
	Объем: 0.11*4200													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб	0.024	4 643.44	3 044.15	94.68	111.44	73.06	2.27	16.9	8.37	1 422	1 235	19	
				1 504.61	25.03		36.11	0.60	4.65	16.91		168	10	
	Накладные расходы		78%			57.45				66%	822			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.41				50%	623			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.30					2 866			
	
39.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.053	3 086.00			163.56					827			
				3 086.00			163.56		15 595.73			827		
	Объем: 0.024*2200*1													
	
40.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала), 100 м труб	0.014	13 930.32	9 132.45	284.04	195.02	127.85	3.98	16.9	8.37	2 488	2 161	33	
				4 513.83	75.09		63.19	1.05	4.65	16.91		294	18	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			100.54				66%	1 438			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			81.21				50%	1 090			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					376.77					5 016			
	
41.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.092	3 086.00			283.91					1 435			
				3 086.00			283.91		15 595.73			1 435		
	Объем: 0.014*2200*3													
	
42.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.072	23 217.20	15 220.75	473.40	1 671.64	1 095.89	34.08	16.9	8.37	21 325	18 521	285	
				7 523.05	125.15		541.66	9.01	4.65	16.91		2 519	152	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			861.82				66%	12 324			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			696.09				50%	9 337			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 229.55					42 986			
	
43.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.792	3 086.00			2 444.11					12 352			
				3 086.00			2 444.11		15 595.73			12 352		
	Объем: 0.072*2200*5													
	
44.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство бетонных оголовников, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.004	74 112.94	3 322.43	2 301.78	296.45	13.29	9.21	16.9	11.08	1 642	225	102	
				68 488.73	309.62		273.95	1.24	4.8	16.9		1 315	21	
	Накладные расходы		95%			13.80				80%	197			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.99				44%	108			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.25					1 947			
	
45.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.68	188.95	188.95		128.49	128.49		16.9	1	2 171	2 171		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			127.21				84%	1 824			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.09				48%	1 042			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.79					5 037			
	
46.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.01	2 412.79	1 295.60	2.05	2 436.92	1 308.56	2.07	16.9	6.74	25 879	22 115	14	
				1 115.14			1 126.29		3.33	1		3 751		
	Накладные расходы		79%			1 033.76				67%	14 817			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			654.28				40%	8 846			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 124.96					49 542			
	
47.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.042	11 748.28	1 020.39	26.53	493.43	42.86	1.11	16.9	11.27	2 436	724	13	
				10 701.36	3.02		449.46	0.13	3.78	16.88		1 699	2	
	Накладные расходы		108%			46.43				92%	668			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.64				44%	319			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					563.50					3 423			
	
48.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.01	873.22	127.59	6.21	881.95	128.87	6.27	16.9	9.92	5 451	2 178	62	
				739.42			746.81		4.3	1		3 211		
	Накладные расходы		95%			122.43				80%	1 742			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			60.57				37%	806			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 064.95					7 999			
	
49.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж обивки слуховых окон сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	219.24	204.34	14.90	30.69	28.61	2.09	16.9	9.99	504	483	21	
									4.95	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			30.33				90%	435			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.45				43%	208			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.47					1 146			
	
50.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обивка слух.окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	324.43	291.92	21.28	45.42	40.87	2.98	16.9	9.99	728	691	30	
				11.23			1.57		4.95	1		8		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			43.32				90%	622			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.07				43%	297			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.81					1 647			
	
51.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.062	23 811.97			1 476.34					3 302			
				23 811.97			1 476.34		53 253.53			3 302		
	Объем: 0.14*0.44													
	
52.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.01	4 243.26	418.02	0.33	42.43	4.18		16.9	9.3	516	71		
				3 824.91	0.15		38.25		11.63	17		445		
	Накладные расходы		103%			4.31				88%	62			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.51				48%	34			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.24					613			
	
53.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.11	12 734.30	648.03	7.22	1 400.77	71.28	0.79	16.9	9.96	3 644	1 205	8	
				12 079.05	0.75		1 328.70	0.08	1.83	17		2 432	1	
	Накладные расходы		115%			82.06				98%	1 182			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			50.67				56%	675			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 533.50					5 501			
	
54.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	6	12.58			75.48					339			
				12.58			75.48		56.55			339		
	
55.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		16.9	1	1 002	411		
				75.90			151.80		3.89	1		591		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	362			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	197			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 561			
	
56.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	22.4	48.13	4.41	36.66	1 078.02	98.78	821.18	16.9	8.51	11 328	1 669	6 988	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			98.78				100%	1 669			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			59.27				60%	1 001			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	22.4	16.40		16.40	367.36		367.36		9.28	3 409		3 409	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	205 528.17	14 864.40	3 752.05			1 114 209	251 211	31 143	
			186 753.64	158.94				829 187	2 686	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	202 387.97	14 665.82	2 562.72			1 093 971	247 855	20 738	
			185 159.41	158.86				825 380	2 685	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 200.17					200 312			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 12, 45; %=71 - по стр. 13, 14, 16, 26, 27, 29-33; %=77 - по стр. 17; %=79 - по стр. 19; %=92 - по стр. 21, 28, 34, 47; %=66 - по стр. 36, 38, 40, 42; %=80 - по стр. 44, 48; %=67 - по стр. 46; %=90 - по стр. 49, 50)	13 564.59					195 187			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 17, 45; %=52 - по стр. 13, 14, 16, 26, 27, 29-33; %=51 - по стр. 19; %=44 - по стр. 21, 28, 34, 44, 47; %=50 - по стр. 36, 38, 40, 42; %=40 - по стр. 46; %=37 - по стр. 48; %=43 - по стр. 49, 50)	8 842.01					119 386			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	224 794.57					1 408 544			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 694.82	99.80	0.79			5 501	1 687	8	
			1 594.23	0.08				3 807	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 52, 55; %=98 - по стр. 53)	111.44					1 606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 52, 55; %=56 - по стр. 53)	67.78					907			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 874.04					8 014			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 445.38	98.78	1 188.54			14 737	1 669	10 397	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56)	98.78					1 669			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56)	59.27					1 001			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 445.38					14 737			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	228 113.99					1 431 295			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 881.64					30 630			
	ИТОГО	232 995.63					1 461 925			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 659.91					29 239			
	ИТОГО	237 655.54					1 491 164			
	НДС 18%	42 778.00					268 410			
	ВСЕГО С НДС	280 433.54					1 759 574			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 676.03					196 793			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 909.79					120 293			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	211 063.12	16 027.08	4 611.95			1 152 306	270 860	38 471	
			190 266.02	428.46				840 306	7 242	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	207 922.92	15 828.50	3 422.62			1 132 068	267 504	28 066	
			188 671.79	428.38				836 499	7 241	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	42 643.62					205 838			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 5; %=73 - по стр. 3; %=67 - по стр. 4, 7, 46; %=80 - по стр. 10, 44, 48; %=84 - по стр. 12, 45; %=71 - по стр. 13, 14, 16, 26, 27, 29-33; %=77 - по стр. 17; %=79 - по стр. 19; %=92 - по стр. 21, 28, 34, 47; %=66 - по стр. 36, 38, 40, 42; %=90 - по стр. 49, 50)	14 612.68					210 187			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 4, 5, 7, 46; %=56 - по стр. 3; %=37 - по стр. 10, 48; %=48 - по стр. 12, 17, 45; %=52 - по стр. 13, 14, 16, 26, 27, 29-33; %=51 - по стр. 19; %=44 - по стр. 21, 28, 34, 44, 47; %=50 - по стр. 36, 38, 40, 42; %=43 - по стр. 49, 50)	9 495.25					128 185			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	232 030.85					1 470 440			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 694.82	99.80	0.79			5 501	1 687	8	
			1 594.23	0.08				3 807	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 52, 55; %=98 - по стр. 53)	111.44					1 606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 52, 55; %=56 - по стр. 53)	67.78					907			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 874.04					8 014			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 445.38	98.78	1 188.54			14 737	1 669	10 397	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56)	98.78					1 669			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56)	59.27					1 001			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 445.38					14 737			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	235 350.27					1 493 191			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 036.50					31 954			
	ИТОГО	240 386.77					1 525 145			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 807.74					30 503			
	ИТОГО	245 194.51					1 555 648			
	НДС 18%	44 135.01					280 017			
	ВСЕГО С НДС	289 329.52					1 835 665			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 724.12					211 793			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 563.03					129 092			

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД"                                   Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО  МКУ "КР МКД"                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)