«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 02	
на капитальный ремонт системы отопления МКД № 3-7 по ул. Линейной	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	ОТОПЛЕНИЕ	
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1.7	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.68	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	5	
4.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	1	
5.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
6.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.2	
7.	Труба из полипропилена PN 25/75	м	19.48	
8.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	18	
9.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	26	
10.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	4	
11.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	8	
12.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм	шт.	3	
13.	Разборное соединение диаметром 2" 1/2	шт.	3	
14.	Переход ППР на металл диаметром 75 х 2" 1/2	шт.	3	
15.	Редукция ППР диаметром 75х63 мм	шт.	4	
16.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	2	
17.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.5	
18.	Труба из полипропилена PN 25/63	м	141.9	
19.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	150	
20.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	50	
21.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	шт.	36	
22.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	шт.	2	
23.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	4	
24.	Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 63 мм	шт.	8	
25.	Редукция ППР диаметром 63х40 мм	шт.	8	
26.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.68	
27.	Труба из полипропилена PN 25/40	м	63.716	
28.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	40	
29.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	16	
30.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	8	
31.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.11	
32.	Труба из полипропилена PN 25/32	м	10.318	
33.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм		8	
34.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	1	
35.	Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 32 мм	шт.	1	
36.	Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 20 мм	шт.	1	
37.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2.99	
38.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	277.771	
39.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	200	
40.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	10	
41.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	120	
42.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	320	
43.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	7.8	
44.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	240	
45.	Переход ППР на металл диаметром 25 х 3/4	шт.	240	
46.	Разборное соединение диаметром 3/4	шт.	240	
47.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.9	
48.	Труба из полипропилена PN 25/20	м	170.81	
49.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	190	
50.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	170	
51.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	5.4	
52.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	72	
53.	Переход ППР на металл диаметром 20 х 1/2	шт.	72	
54.	Разборное соединение диаметром 1/2	шт.	72	
55.	Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
56.	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
57.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	1	
58.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	2	
59.	Разборное соединение диаметром 1" 1/2	шт.	2	
60.	Переход с ППР на металл диаметром 63 х 2"	шт.	2	
61.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	38.2	
62.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	24.2	
63.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	м	165	
64.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	74.8	
65.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	88	
66.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	70.4	

Составил:	Главный инженер 		                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС 			                      К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)