|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» | | | «СОГЛАСОВАНО» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 288 956 | руб. | Смета на сумму: | 1 288 956 | руб. | | |
| Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»  Ю. С. Королев | | | Директор МКУ «КР МКД»  С.Б. Русович | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома, расположенного по адресу:  г. Калининград, ул. Станочная, д. 1, просп. Победы, д. 83 | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **1 288.956** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **9.329** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **1.983** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **321.795** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Стены, откосы*** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.45 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 7 431 | 2 570 | 46 | 16.91 | 9.44 | 68 015 | 43 460 | 432 |
| 746.53 |  | 4 815 |  | 5.01 | 1 | 24 124 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 2 827 |  |  |  | 93% | 40 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 1 748 |  |  |  | 54% | 23 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 006 |  |  |  |  | 131 901 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.64 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 40 | 32 | 9 | 16.9 | 1.93 | 554 | 537 | 17 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 25 |  |  |  | 66% | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 16 |  |  |  | 40% | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 1 123 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.64 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 3 001 | 127 | 2 718 | 16.91 | 4.65 | 15 303 | 2 141 | 12 637 |
| 244.81 | 134.04 | 157 | 86 | 3.35 | 16.9 | 525 | 1 450 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 166 |  |  |  | 66% | 2 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 107 |  |  |  | 40% | 1 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 274 |  |  |  |  | 19 109 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов, карниза кирпичных, 100 м2 | 3.9 | 188.95 | 188.95 |  | 737 | 737 |  | 16.9 | 1 | 12 454 | 12 454 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 730 |  |  |  | 84% | 10 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 442 |  |  |  | 48% | 5 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 909 |  |  |  |  | 28 893 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 4 | 37.19 | 25.77 |  | 149 | 103 |  | 16.91 | 1 | 1 982 | 1 743 |  |
| 11.42 |  | 46 |  | 5.24 | 1 | 239 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 89 |  |  |  | 73% | 1 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 72 |  |  |  | 56% | 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 4 230 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 485 | 90 | 9 | 16.89 | 7.94 | 3 424 | 1 526 | 72 |
| 1 283.86 | 6.48 | 385 | 2 | 4.74 | 16.91 | 1 826 | 33 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 79 |  |  |  | 73% | 1 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 64 |  |  |  | 56% | 873 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  | 5 435 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 4.93 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 345 | 330 | 7 | 16.9 | 9.41 | 5 662 | 5 572 | 62 |
| 1.71 | 0.15 | 8 | 1 | 3.29 | 17 | 28 | 13 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 314 |  |  |  | 80% | 4 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 156 |  |  |  | 37% | 2 066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 815 |  |  |  |  | 12 196 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 64.09 | 15.82 |  |  | 1 014 |  |  |  |  | 3 824 |  |  |
| 15.82 |  | 1 014 |  | 59.66 |  | 3 824 |  |
|  | Объем: 1000\*4.93\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.9 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 7 600 | 2 822 | 262 | 16.9 | 10.51 | 65 624 | 47 698 | 2 752 |
| 1 157.98 | 27.69 | 4 516 | 108 | 3.36 | 16.89 | 15 174 | 1 824 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 784 |  |  |  | 80% | 39 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 377 |  |  |  | 37% | 18 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 761 |  |  |  |  | 123 565 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 4.93 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 3 400 | 3 331 | 66 | 16.9 | 9.39 | 56 931 | 56 293 | 618 |
| 0.64 |  | 3 |  | 6 | 1 | 19 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 2 631 |  |  |  | 67% | 37 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 666 |  |  |  | 40% | 22 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 697 |  |  |  |  | 117 165 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 542.3 | 12.74 |  |  | 6 909 |  |  |  |  | 13 845 |  |  |
| 12.74 |  | 6 909 |  | 25.53 |  | 13 845 |  |
|  | Объем: 493\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 1232.5 | 9.39 |  |  | 11 573 |  |  |  |  | 21 162 |  |  |
| 9.39 |  | 11 573 |  | 17.17 |  | 21 162 |  |
|  | Объем: 493\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 201-1306  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 204 | 5.87 |  |  | 1 197 |  |  |  |  | 4 335 |  |  |
| 5.87 |  | 1 197 |  | 21.25 |  | 4 335 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка стен фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 4.93 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 12 882 | 3 381 | 247 | 16.9 | 8.65 | 94 354 | 57 146 | 2 135 |
| 1 877.08 |  | 9 254 |  | 3.79 | 1 | 35 073 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 212 |  |  |  | 80% | 45 717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 589 |  |  |  | 37% | 21 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 683 |  |  |  |  | 161 215 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.93 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 4 305 | 629 | 31 | 16.9 | 9.37 | 23 822 | 10 630 | 287 |
| 739.42 |  | 3 645 |  | 3.54 | 1 | 12 905 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 598 |  |  |  | 80% | 8 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 296 |  |  |  | 37% | 3 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 198 |  |  |  |  | 36 259 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.65 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 922 | 244 | 4 | 16.9 | 9.41 | 9 178 | 4 117 | 41 |
| 2 574.88 | 1.21 | 1 674 | 1 | 3 | 16.85 | 5 021 | 13 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 203 |  |  |  | 71% | 2 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 159 |  |  |  | 52% | 2 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 285 |  |  |  |  | 14 258 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 104-1163  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм, м2 | 13 | 30.06 |  |  | 391 |  |  |  |  | 1 529 |  |  |
| 30.06 |  | 391 |  | 117.58 |  | 1 529 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цоколь*** | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия | 0.63 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 44 | 42 | 1 | 16.9 | 9.41 | 724 | 712 | 8 |
| 1.71 | 0.15 | 1 |  | 3.29 | 17 | 4 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 40 |  |  |  | 80% | 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 20 |  |  |  | 37% | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 559 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 8.19 | 15.82 |  |  | 130 |  |  |  |  | 489 |  |  |
| 15.82 |  | 130 |  | 59.66 |  | 489 |  |
|  | Объем: 1000\*0.63\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 0.63 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 434 | 426 | 8 | 16.9 | 9.39 | 7 275 | 7 194 | 79 |
| 0.64 |  |  |  | 6 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 337 |  |  |  | 67% | 4 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 213 |  |  |  | 40% | 2 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 984 |  |  |  |  | 14 973 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 69.3 | 12.74 |  |  | 883 |  |  |  |  | 1 769 |  |  |
| 12.74 |  | 883 |  | 25.53 |  | 1 769 |  |
|  | Объем: 63\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 157.5 | 9.39 |  |  | 1 479 |  |  |  |  | 2 704 |  |  |
| 9.39 |  | 1 479 |  | 17.17 |  | 2 704 |  |
|  | Объем: 63\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска цоколя акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.63 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 550 | 80 | 4 | 16.9 | 9.37 | 3 044 | 1 358 | 37 |
| 739.42 |  | 466 |  | 3.54 | 1 | 1 649 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 76 |  |  |  | 80% | 1 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 38 |  |  |  | 37% | 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  | 4 633 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Перенавеска эл. кабеля*** | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРм 08-02-390-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.45 | 338.42 | 205.13 | 47.33 | 152 | 92 | 21 | 16.91 | 2.74 | 1 795 | 1 561 | 58 |
| 85.96 | 0.15 | 39 |  | 4.53 | 17 | 175 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 87 |  |  |  | 81% | 1 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 60 |  |  |  | 52% | 812 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 3 872 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С509-1838  Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м | 0.459 | 2 191.59 |  |  | 1 006 |  |  |  |  | 4 738 |  |  |
| 2 191.59 |  | 1 006 |  | 4.71 |  | 4 738 |  |
|  | Объем: 45\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =10322.37/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРм 08-02-399-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.45 | 72.53 | 37.52 | 2.47 | 33 | 17 | 1 | 16.9 | 7.57 | 338 | 285 | 8 |
| 32.54 | 0.15 | 15 |  | 3.05 | 17 | 45 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 81% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 11 |  |  |  | 52% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 718 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Карниз*** | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 53-23-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза | 10 | 159.51 | 31.22 | 1.08 | 1 595 | 312 | 11 | 16.9 | 11.21 | 11 491 | 5 276 | 121 |
| 127.21 | 0.15 | 1 272 | 2 | 4.79 | 17 | 6 093 | 26 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 270 |  |  |  | 73% | 3 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 220 |  |  |  | 56% | 2 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 085 |  |  |  |  | 18 331 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия | 0.4 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 28 | 27 | 1 | 16.9 | 9.41 | 459 | 452 | 5 |
| 1.71 | 0.15 | 1 |  | 3.29 | 17 | 2 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 26 |  |  |  | 80% | 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 13 |  |  |  | 37% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 989 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 5.2 | 15.82 |  |  | 82 |  |  |  |  | 310 |  |  |
| 15.82 |  | 82 |  | 59.66 |  | 310 |  |
|  | Объем: 1000\*0.4\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 15-02-036-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4 | 15 077.39 | 3 899.47 | 131.41 | 6 031 | 1 560 | 53 | 16.89 | 8.79 | 53 539 | 26 345 | 462 |
| 11 046.51 | 45.93 | 4 419 | 18 | 6.05 | 16.9 | 26 733 | 310 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 499 |  |  |  | 80% | 21 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 742 |  |  |  | 37% | 9 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 272 |  |  |  |  | 84 725 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 349 | 51 | 2 | 16.9 | 9.37 | 1 933 | 863 | 23 |
| 739.42 |  | 296 |  | 3.54 | 1 | 1 047 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 80% | 690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 24 |  |  |  | 37% | 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 2 943 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 9.95 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 479 | 44 | 365 | 16.89 | 8.6 | 5 064 | 741 | 3 137 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 44 |  |  |  | 100% | 741 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 60% | 445 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 9.95 | 16.40 |  | 16.40 | 163 |  | 163 | 1 | 9.05 | 1 477 |  | 1 477 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **76 819** | **17 047** | **4 029** |  |  | **499 147** | **288 104** | **24 468** |
| **55 676** | **218** |  |  | **185 389** | **3 674** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 191** | **109** | **22** |  |  | **6 871** | **1 846** | **66** |
| **1 060** |  |  |  | **4 958** | **2** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 006** |  |  |  |  | **4 738** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26)** | | | | | **104** |  |  |  |  | **1 497** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 24, 26)** | | | | | **71** |  |  |  |  | **961** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 366** |  |  |  |  | **9 329** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **73 789** | **16 894** | **3 479** |  |  | **481 400** | **285 517** | **19 788** |
| **53 419** | **218** |  |  | **176 096** | **3 672** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **22 461** |  |  |  |  | **45 632** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5, 6, 27; %=80 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31; %=67 - по стр. 10, 20; %=71 - по стр. 16)** | | | | | **15 953** |  |  |  |  | **227 694** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 20; %=48 - по стр. 4; %=56 - по стр. 5, 6, 27; %=37 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31; %=52 - по стр. 16)** | | | | | **8 959** |  |  |  |  | **120 041** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **98 701** |  |  |  |  | **829 135** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 197** |  |  |  |  | **4 335** |  |  |
| **1 197** |  |  |  | **4 335** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 197** |  |  |  |  | **4 335** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **642** | **44** | **528** |  |  | **6 541** | **741** | **4 614** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32)** | | | | | **44** |  |  |  |  | **741** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)** | | | | | **26** |  |  |  |  | **445** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **642** |  |  |  |  | **6 541** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **101 906** |  |  |  |  | **849 340** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 181** |  |  |  |  | **18 176** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **104 087** |  |  |  |  | **867 516** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **2 082** |  |  |  |  | **17 350** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **106 169** |  |  |  |  | **884 866** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **19 110** |  |  |  |  | **159 276** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **125 279** |  |  |  |  | **1 044 142** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **16 057** |  |  |  |  | **229 191** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **9 030** |  |  |  |  | **121 002** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Оконные блоки (лестнич. клетки)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.1044 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 195 | 169 | 26 | 16.91 | 9.36 | 3 102 | 2 856 | 247 |
|  | 116.72 |  | 12 | 1 | 16.9 |  | 206 |
|  | Объем: 3.84+6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 179 |  |  |  | 84% | 2 572 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 109 |  |  |  | 48% | 1 470 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  | 7 144 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 10-01-034-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.0384 | 17 667.74 | 2 088.55 | 682.93 | 678 | 80 | 26 | 16.9 | 7.61 | 3 294 | 1 355 | 200 |
| 14 896.26 | 31.85 | 572 | 1 | 3.04 | 16.9 | 1 739 | 21 |
|  | Объем: 1.92\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 86 |  |  |  | 90% | 1 238 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 44 |  |  |  | 43% | 592 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 808 |  |  |  |  | 5 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦ 203-0991  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2 | 3.84 | 2 223.50 |  |  | 8 538 |  |  |  |  | 14 504 |  |  |
| 2 223.50 |  | 8 538 |  | 3 777.05 |  | 14 504 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 10-01-034-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов | 0.066 | 13 640.42 | 1 661.04 | 581.05 | 900 | 110 | 38 | 16.9 | 7.99 | 4 439 | 1 853 | 306 |
| 11 398.33 | 11.94 | 752 | 1 | 3.03 | 16.91 | 2 279 | 13 |
|  | Объем: 3.3\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 118 |  |  |  | 90% | 1 679 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 60 |  |  |  | 43% | 802 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 078 |  |  |  |  | 6 921 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТССЦ 203-1072  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2, м2 | 6.6 | 1 624.97 |  |  | 10 725 |  |  |  |  | 19 690 |  |  |
| 1 624.97 |  | 10 725 |  | 2 983.28 |  | 19 690 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.046 | 5 834.62 | 230.12 | 19.80 | 268 | 11 | 1 | 16.9 | 9.43 | 724 | 179 | 9 |
| 5 584.70 | 0.72 | 257 |  | 2.09 | 16.98 | 537 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 12 |  |  |  | 90% | 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 6 |  |  |  | 43% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 963 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТССЦ 101-2907  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 4.6 | 76.10 |  |  | 350 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
| 76.10 |  | 350 |  | 310 |  | 1 426 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 15-02-024-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0345 | 6 257.10 | 1 929.65 | 109.46 | 216 | 67 | 4 | 16.9 | 10.85 | 1 709 | 1 125 | 41 |
| 4 217.99 | 32.15 | 146 | 1 | 3.73 | 16.9 | 543 | 19 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 65 |  |  |  | 80% | 915 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 32 |  |  |  | 37% | 423 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 3 047 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 15-04-027-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0345 | 555.04 | 145.18 | 4.04 | 19 | 5 |  | 16.91 | 9.41 | 140 | 85 | 1 |
| 405.82 | 0.18 | 14 |  | 3.85 | 17 | 54 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 80% | 68 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 37% | 31 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 239 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦ 201-8262  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м | 23 | 4.95 |  |  | 114 |  |  |  |  | 254 |  |  |
| 4.95 |  | 114 |  | 11.05 |  | 254 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0345 | 1 346.10 | 289.98 | 12.55 | 46 | 10 |  | 16.91 | 9.43 | 326 | 169 | 4 |
| 1 043.57 | 0.18 | 36 |  | 4.23 | 17 | 152 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 80% | 135 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 5 |  |  |  | 37% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 524 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **22 049** | **452** | **95** |  |  | **49 608** | **7 622** | **808** |
| **21 504** | **15** |  |  | **41 178** | **260** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **21 935** | **452** | **95** |  |  | **49 354** | **7 622** | **808** |
| **21 390** | **15** |  |  | **40 924** | **260** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **19 613** |  |  |  |  | **35 620** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 34; %=90 - по стр. 35, 37, 39; %=80 - по стр. 41, 42, 44)** | | | | | **473** |  |  |  |  | **6 770** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34; %=43 - по стр. 35, 37, 39; %=37 - по стр. 41, 42, 44)** | | | | | **257** |  |  |  |  | **3 458** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **22 665** |  |  |  |  | **59 582** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **114** |  |  |  |  | **254** |  |  |
| **114** |  |  |  | **254** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **114** |  |  |  |  | **254** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **22 779** |  |  |  |  | **59 836** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **487** |  |  |  |  | **1 280** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **23 266** |  |  |  |  | **61 116** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **465** |  |  |  |  | **1 222** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **23 731** |  |  |  |  | **62 338** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **4 272** |  |  |  |  | **11 221** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **28 003** |  |  |  |  | **73 559** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **473** |  |  |  |  | **6 770** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **257** |  |  |  |  | **3 458** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Двери (МОП)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.088 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 101 | 78 | 22 | 16.91 | 9.36 | 1 535 | 1 327 | 208 |
|  | 116.72 |  | 10 | 1 | 16.9 |  | 174 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 87 |  |  |  | 84% | 1 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 53 |  |  |  | 48% | 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 3 516 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 8.8 | 91.25 | 30.30 | 26.20 | 803 | 267 | 231 | 16.9 | 8.31 | 7 679 | 4 506 | 1 916 |
| 34.75 |  | 306 |  | 4.11 | 1 | 1 257 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 216 |  |  |  | 69% | 3 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 192 |  |  |  | 58% | 2 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 212 |  |  |  |  | 13 402 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТССЦ 203-8123  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт. | 4 | 3 093.19 |  |  | 12 373 |  |  |  |  | 46 674 |  |  |
| 3 093.19 |  | 12 373 |  | 11 668.52 |  | 46 674 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | С101-6899  Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг), шт. | 4 | 269.48 |  |  | 1 078 |  |  |  |  | 5 077 |  |  |
| 269.48 |  | 1 078 |  | 4.71 |  | 5 077 |  |
|  | *Поправки: М: =1269.25/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0336 | 5 091.02 | 2 414.44 | 80.62 | 171 | 81 | 3 | 16.9 | 9.36 | 1 751 | 1 371 | 25 |
| 2 595.97 | 37.27 | 87 | 1 | 4.07 | 16.9 | 355 | 21 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 78 |  |  |  | 80% | 1 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 39 |  |  |  | 37% | 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 3 380 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 15-04-007-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0336 | 1 668.24 | 485.09 | 18.94 | 56 | 16 | 1 | 16.9 | 9.42 | 416 | 275 | 6 |
| 1 164.22 | 0.31 | 39 |  | 3.45 | 16.81 | 135 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 15 |  |  |  | 80% | 220 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8 |  |  |  | 37% | 102 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 738 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **14 582** | **442** | **257** |  |  | **63 132** | **7 479** | **2 155** |
| **13 883** | **11** |  |  | **53 498** | **195** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 779** | **175** | **26** |  |  | **55 453** | **2 973** | **239** |
| **13 577** | **11** |  |  | **52 241** | **195** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **13 451** |  |  |  |  | **51 751** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 45; %=80 - по стр. 49, 50)** | | | | | **180** |  |  |  |  | **2 594** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45; %=37 - по стр. 49, 50)** | | | | | **99** |  |  |  |  | **1 337** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 058** |  |  |  |  | **59 384** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **803** | **267** | **231** |  |  | **7 679** | **4 506** | **1 916** |
| **306** |  |  |  | **1 257** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46)** | | | | | **216** |  |  |  |  | **3 109** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46)** | | | | | **192** |  |  |  |  | **2 613** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 211** |  |  |  |  | **13 401** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **15 269** |  |  |  |  | **72 785** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **327** |  |  |  |  | **1 558** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **15 596** |  |  |  |  | **74 343** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **312** |  |  |  |  | **1 487** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **15 908** |  |  |  |  | **75 830** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 863** |  |  |  |  | **13 649** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **18 771** |  |  |  |  | **89 479** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **396** |  |  |  |  | **5 703** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **291** |  |  |  |  | **3 950** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Пол (лестничные площадки)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 46-04-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия | 0.41 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 152 | 104 | 49 | 16.9 | 9.36 | 2 208 | 1 752 | 457 |
|  | 55.04 |  | 23 | 1 | 16.9 |  | 381 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 126 |  |  |  | 84% | 1 792 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 76 |  |  |  | 48% | 1 024 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 5 024 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 11-01-033-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия | 0.41 | 13 948.95 | 724.48 | 172.32 | 5 719 | 297 | 71 | 16.9 | 9.3 | 29 384 | 5 020 | 657 |
| 13 052.15 | 13.75 | 5 351 | 6 | 4.43 | 16.9 | 23 707 | 95 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 336 |  |  |  | 94% | 4 808 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 194 |  |  |  | 51% | 2 609 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 249 |  |  |  |  | 36 801 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 26-02-019-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огнезащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.82 | 199.69 | 108.14 | 74.22 | 164 | 89 | 61 | 16.9 | 2.14 | 1 653 | 1 499 | 130 |
| 17.33 | 0.16 | 14 |  | 1.72 | 16.85 | 24 | 2 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33\*20.24) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 80 |  |  |  | 77% | 1 156 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 53 |  |  |  | 48% | 720 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 3 529 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 16.5968 | 36.04 |  |  | 598 |  |  |  |  | 3 264 |  |  |
| 36.04 |  | 598 |  | 196.68 |  | 3 264 |  |
|  | Объем: 0.82\*20.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 15-04-025-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная окраска по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.41 | 1 637.38 | 593.63 | 14.16 | 671 | 243 | 6 | 16.9 | 9.43 | 5 785 | 4 113 | 55 |
| 1 029.59 | 0.36 | 422 |  | 3.83 | 17 | 1 617 | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 231 |  |  |  | 80% | 3 293 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 114 |  |  |  | 37% | 1 523 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 016 |  |  |  |  | 10 601 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **7 304** | **733** | **187** |  |  | **42 294** | **12 384** | **1 299** |
| **6 385** | **29** |  |  | **28 612** | **481** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 304** | **733** | **187** |  |  | **42 294** | **12 384** | **1 299** |
| **6 385** | **29** |  |  | **28 612** | **481** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **598** |  |  |  |  | **3 264** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 51; %=94 - по стр. 52; %=77 - по стр. 53; %=80 - по стр. 55)** | | | | | **773** |  |  |  |  | **11 048** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 51, 53; %=51 - по стр. 52; %=37 - по стр. 55)** | | | | | **438** |  |  |  |  | **5 876** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 515** |  |  |  |  | **59 218** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **8 515** |  |  |  |  | **59 218** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **182** |  |  |  |  | **1 267** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **8 697** |  |  |  |  | **60 485** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **174** |  |  |  |  | **1 210** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **8 871** |  |  |  |  | **61 695** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **1 597** |  |  |  |  | **11 105** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **10 468** |  |  |  |  | **72 800** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **773** |  |  |  |  | **11 048** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **438** |  |  |  |  | **5 876** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Потолок и скос ул.Станочная,1** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕРр 63-12-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.15 | 5 582.28 | 336.40 | 26.13 | 837 | 50 | 4 | 16.9 | 9.42 | 4 123 | 853 | 37 |
| 5 219.75 | 2.71 | 783 |  | 4.13 | 16.93 | 3 234 | 7 |
|  | *Накладные расходы* |  | 77% |  |  | 39 |  |  |  | 65% | 559 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(77.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 25 |  |  |  | 40% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  | 5 026 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1 346.10 | 289.98 | 12.55 | 202 | 43 | 2 | 16.91 | 9.43 | 1 415 | 736 | 18 |
| 1 043.57 | 0.18 | 157 |  | 4.23 | 17 | 662 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 41 |  |  |  | 80% | 589 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 20 |  |  |  | 37% | 272 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 2 276 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **1 039** | **93** | **6** |  |  | **5 538** | **1 589** | **55** |
| **940** |  |  |  | **3 896** | **7** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 039** | **93** | **6** |  |  | **5 538** | **1 589** | **55** |
| **940** |  |  |  | **3 896** | **7** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57)** | | | | | **79** |  |  |  |  | **1 148** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56; %=37 - по стр. 57)** | | | | | **45** |  |  |  |  | **616** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 163** |  |  |  |  | **7 302** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **1 163** |  |  |  |  | **7 302** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **25** |  |  |  |  | **156** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 188** |  |  |  |  | **7 458** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **24** |  |  |  |  | **149** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **1 212** |  |  |  |  | **7 607** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **218** |  |  |  |  | **1 369** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **1 430** |  |  |  |  | **8 976** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **79** |  |  |  |  | **1 148** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **45** |  |  |  |  | **616** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **121 793** | **18 767** | **4 574** |  |  | **659 719** | **317 178** | **28 785** |
| **98 388** | **273** |  |  | **312 573** | **4 617** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 191** | **109** | **22** |  |  | **6 871** | **1 846** | **66** |
| **1 060** |  |  |  | **4 958** | **2** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 006** |  |  |  |  | **4 738** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26)** | | | | | **104** |  |  |  |  | **1 497** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 24, 26)** | | | | | **71** |  |  |  |  | **961** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 366** |  |  |  |  | **9 329** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **117 846** | **18 347** | **3 793** |  |  | **634 039** | **310 085** | **22 189** |
| **95 711** | **273** |  |  | **301 769** | **4 615** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **56 123** |  |  |  |  | **136 267** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 34, 45, 51; %=73 - по стр. 5, 6, 27; %=80 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31, 41, 42, 44, 49, 50, 55, 57; %=67 - по стр. 10, 20; %=71 - по стр. 16; %=90 - по стр. 35, 37, 39; %=94 - по стр. 52; %=77 - по стр. 53; %=65 - по стр. 56)** | | | | | **17 458** |  |  |  |  | **249 254** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 20, 56; %=48 - по стр. 4, 34, 45, 51, 53; %=56 - по стр. 5, 6, 27; %=37 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31, 41, 42, 44, 49, 50, 55, 57; %=52 - по стр. 16; %=43 - по стр. 35, 37, 39; %=51 - по стр. 52)** | | | | | **9 798** |  |  |  |  | **131 328** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **145 102** |  |  |  |  | **1 014 621** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 114** | **267** | **231** |  |  | **12 268** | **4 506** | **1 916** |
| **1 617** |  |  |  | **5 846** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46)** | | | | | **216** |  |  |  |  | **3 109** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46)** | | | | | **192** |  |  |  |  | **2 613** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 522** |  |  |  |  | **17 990** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **642** | **44** | **528** |  |  | **6 541** | **741** | **4 614** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32)** | | | | | **44** |  |  |  |  | **741** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)** | | | | | **26** |  |  |  |  | **445** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **642** |  |  |  |  | **6 541** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **149 632** |  |  |  |  | **1 048 481** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **3 202** |  |  |  |  | **22 437** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **152 834** |  |  |  |  | **1 070 918** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **3 057** |  |  |  |  | **21 418** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **155 891** |  |  |  |  | **1 092 336** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **28 060** |  |  |  |  | **196 620** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **183 951** |  |  |  |  | **1 288 956** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **17 778** |  |  |  |  | **253 860** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **10 061** |  |  |  |  | **134 902** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |