«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«03» апреля 2017 г.	«03» апреля 2017 г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь №2	
	
на выполнение  пусконаладочных работ после замены осветительной сети  в пределах подвала и лестничных помещений в местах общего пользования МКД №30-42 по  ул. Ольштынской в   г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	14	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.45	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                               И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»                                           О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)