«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор «КРМД»
Администрации ГО «Город Калининград»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.Н. Гонда/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт мягкой кровли МКД № 15 по ул. Грига	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	4.92	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	3.62	
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	4.92	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	4.92	
5.	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	560.88	
6.	Унифлекс ЭПП	м2	570.72	
7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6944	
8.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.078	
9.	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	523.656	
10.	Разборка железобетонных парапетов, толщиной 500 мм	100 м3 железобетона в деле	0.02	
11.	Устройство железобетонных парапетов, толщиной 500 мм	100 м3 железобетона в деле	0.02	
12.	Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1.2152	
13.	Устройство мелких покрытий (примыканий к лифтовой шахте, вентканалам и козырькам над балконами) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.28278	
14.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.084	
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб	0.005	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0077	
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб	0.005	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0077	
20.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб	0.005	
21.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0077	
22.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб	0.005	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0077	
24.	Оштукатуривание поверхности вентканалов	100 м2 поверхности	0.18	
25.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.342	
26.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.09	
27.	Окраска вентканалов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	
28.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.432	
29.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.432	
30.	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	м2	50.112	
31.	Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками и вентканалами) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.26504	
32.	Смена колпаков на мусоропроводных трубах	10 шт.	0.1	
33.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.02	
34.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	2	
35.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	5	
36.	Дефлектор	шт.	5	
37.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.01	
38.	Жалюзийные окна 0,4 х 0,6	шт.	1	
39.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.014	
40.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.4	
41.	Блок металлический дверной (выход на кровлю)	м2	1.4	
42.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	8.31	
43.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	8.31	

Составил:	Главный инженер				К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС					К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)