«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт системы отопления МКД №25-29 по ул. Эпроновская в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е66-24-1	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	1.1502	
2.	Е65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	3.2	
3.	Е65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	27.72	
4.	Е65-22-5	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	100 приборов	4.2	
5.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	4.1	
6.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	368.59	
7.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	840	
8.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	410	
9.	С507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"	шт.	840	
10.	С301-1308	Пробки радиаторные	шт.	840	
11.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (прим.)	100 м трубопровода	5.5	
12.	С507-3355	Труба из полипропилена PN 20/25	м	510.95	
13.	С507-5056	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	420	
14.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	420	
15.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	420	
16.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	550	
17.	С302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	42	
18.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	20.32	
19.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	1906.016	
20.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	2032	
21.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	64	
22.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	486	
23.	С507-5035	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4"	шт.	84	
24.	С507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	44	
25.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	22	
26.	С507-5034	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2"	шт.	64	
27.	С301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	шт.	22	
28.	Цена поставщика.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32мм		462	
29.	С507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	462	
30.	С507-5057	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	шт.	420	
31.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	860	
32.	Цена поставщика.	Вентиль балансировочный DN25 5-50 л/мин	шт	42	
33.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.4	
34.	С507-3359	Труба из полипропилена PN 20/63	м	132.44	
35.	С301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	122	
36.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	10	
37.	С507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	17	
38.	С507-2611	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм	10 шт.	0.8	
39.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	1.04	
40.	С507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	101.296	
41.	С507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	8	
42.	Цена поставщик.	Редукция диаметр 75/63	шт.	8	
43.	Цена поставщик.	Редукция диаметр 90/75	шт.	8	
44.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	95	
45.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	12	
46.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	15	
47.	Е16-04-002-08	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м трубопровода	0.76	
48.	С507-3361	Труба из полипропилена PN 20/90	м	74.024	
49.	С507-3293	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	шт.	8	
50.	С301-5608	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	63	
51.	С507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	12	
52.	С507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	10	
53.	С302-1828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм	шт.	8	
54.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	32	
55.	С104-0882	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм	м	154	
56.	С104-0884	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 76 мм	м	114.4	
57.	С104-0885	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм	м	83.6	
58.	Е46-03-001-06	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	2.2	
59.	С103-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	66	
60.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0.476	
61.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.476	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)