«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ / Русович С.Б./	________________ /Воеводина Л.Д. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1/доп.	
на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории по ул. Пионерская, д.11-13, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы, не вошедшие в техническое задание	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.06	
2.	Разборка бетонных  оголовников	1 м3	0.45	
3.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	3	
4.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
5.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
6.	Кладка стен кирпичных колодца	1 м3 кладки	0.1178	
7.	Разборка бетонных фундаментов под стойки ограждения	1 м3	2.08	
8.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15.35	
9.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	15.35	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)