«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

_________ С.Б. Русович	

	

«___»_____________ 2015 г.

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т		
на пусконаладочные работы внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного 
 по адресу: г. Калининград ул. Малоярославская, д. 11	________________ /______________________ /	
		
	«______»____________________ 20___г.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	17	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.12	
3.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»               Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)