| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт подвала МКД по ул. Саратовская 49-51 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 3.55 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола) | 100 м3 грунта | 0.1066 |
| 3. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3.555 |
| 4. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3.555 |
| 5. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4088 |
| 6. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.077 |
| 7. | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.077 |
| 8. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.3555 |
| 9. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.3555 |
| 10. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.05168 |
| 11. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.05168 |
| 12. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.168 |
| 13. | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 5.168 |
| 14. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0152 |
| 15. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0152 |
| 16. | Дверь металлическая входная | м2 | 1.52 |
| 17. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0092 |
| 18. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1.3 |
| 19. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.13 |
| 20. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая | 100 м2 фасада | 0.13 |
| 21. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.08 |
| 22. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 0.15 |
| 23. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола) | 100 м3 грунта | 0.0015 |
| 24. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.15 |
| 25. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.15 |
| 26. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.015 |
| 27. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 16.41 |
| 28. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 16.41 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |