«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	752 798	руб.	Смета на сумму:	752 798	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)
	
на капитальный ремонт внутридомовой сети канализации и ливневой канализации многоквартирного дома №83а-83д по проспекту Ленинскому г.Калининграда.	
	
Сметная стоимость:	752.798	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.125	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	182.616	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.15	2 312.45	625.61	1 686.84	346.87	93.84	253.03	16.91	5.06	2 867	1 587	1 280	
					176.68			26.50	1	16.9			448	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			119.14				84%	1 709			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.20				48%	977			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.21					5 553			
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.17	2 646.84	648.48	43.99	449.96	110.24	7.48	16.91	9.46	3 523	1 864	71	
				1 954.37			332.24		4.78	1		1 588		
	Накладные расходы		99%			109.14				84%	1 566			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.14				48%	895			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.24					5 983			
	
3.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.66	775.58	765.14	10.44	1 287.46	1 270.13	17.33	16.91	9.36	21 640	21 478	162	
					4.83			8.02	1	16.89			135	
	Накладные расходы		74%			945.83				63%	13 616			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			639.08				40%	8 645			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 872.37					43 901			
	
4.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.66	12 865.35	777.64	8.66	21 356.48	1 290.88	14.38	16.91	9.65	55 253	21 829	139	
				12 079.05	0.90		20 051.22	1.49	1.66	17		33 285	25	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 486.23				98%	21 417			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			917.58				56%	12 238			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 760.29					88 908			
	
5.	ТССЦ 301-7361 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм, шт.	83	33.60			2 788.80					14 825			
				33.60			2 788.80		178.62			14 825		
	
6.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	10	18.05			180.52			1	1	876			
				18.05			180.52		4.85	1		876		
	Поправки: М: =85*1.03/4.85	
	
7.	Цена поставщика. 
Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый, шт	20	33.55			671.09			1	1	3 255			
				33.55			671.09		4.85	1		3 255		
	Поправки: М: =158*1.03/4.85	
	
8.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	5	102.08	97.09	1.21	510.42	485.46	6.06	16.9	9.51	8 388	8 204	58	
				3.78			18.90		6.69	1		126		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			558.28				98%	8 040			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			344.68				56%	4 594			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 413.38					21 022			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	27 591.60	3 250.55	298.28			110 627	54 962	1 710	
			24 042.77	36.01				53 955	608	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 648.44	204.08	260.51			10 521	3 451	1 351	
			1 183.85	26.50				5 719	448	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	851.61					4 131			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2)	228.27					3 275			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	138.35					1 872			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 015.06					15 668			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 943.16	3 046.47	37.77			100 106	51 511	359	
			22 858.92	9.51				48 236	160	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4, 8)	2 990.34					43 073			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4, 8)	1 901.33					25 478			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	30 834.83					168 657			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	32 849.89					184 325			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	702.99					3 945			
	ИТОГО	33 552.88					188 270			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	671.06					3 765			
	ИТОГО	34 223.94					192 035			
	НДС 18%	6 160.31					34 566			
	ВСЕГО С НДС	40 384.25					226 601			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 218.61					46 348			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 039.68					27 350			

	Раздел 2.  ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
9.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.75	2 312.45	625.61	1 686.84	1 734.34	469.21	1 265.13	16.91	5.06	14 336	7 934	6 402	
					176.68			132.51	1	16.9			2 239	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			595.70				84%	8 545			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			361.03				48%	4 883			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 691.07					27 764			
	
10.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.85	2 646.84	648.48	43.99	2 249.81	551.21	37.39	16.91	9.46	17 615	9 321	354	
				1 954.37			1 661.21		4.78	1		7 941		
	Накладные расходы		99%			545.70				84%	7 830			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			330.73				48%	4 474			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 126.23					29 919			
	
11.	ТССЦ 103-0022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильзы), м	45	89.01			4 005.45					20 538			
				89.01			4 005.45		456.39			20 538		
	
12.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.05	5 105.93	4 732.18	73.66	255.30	236.61	3.68	16.9	9.46	4 250	3 999	35	
				300.09	8.29		15.00	0.41	14.45	16.91		217	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			244.13				88%	3 525			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.21				48%	1 923			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					641.64					9 698			
	
13.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм (доп. РЦЦС:"пластиковая"), шт.	5	225.00			1 125.00					3 091			
				225.00			1 125.00		618.24			3 091		
	
14.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.05	2 603.14	1 221.06	143.55	130.16	61.05	7.18	16.9	5.28	1 394	1 032	38	
				1 238.53	15.50		61.93	0.78	5.23	16.9		324	13	
	Накладные расходы		83%			51.32				71%	742			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.19				52%	543			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.67					2 679			
	
15.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.075	181.63	31.18	4.86	13.62	2.34	0.36	16.9	9.49	119	40	3	
				145.59			10.92		6.92	1		76		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			2.53				92%	37			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.29				44%	18			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.43					173			
	
16.	ТЕР 10-01-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	170.25	127.95	42.30	95.34	71.65	23.69	16.91	9.47	1 436	1 212	224	
									6.83	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			75.95				90%	1 091			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.69				43%	521			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.98					3 048			
	
17.	ТЕР 10-01-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	2 005.36	191.93	63.44	1 123.00	107.48	35.53	16.91	9.47	8 847	1 817	336	
				1 749.99			979.99		6.83	1		6 693		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			113.93				90%	1 635			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			58.04				43%	781			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.97					11 264			
	
18.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.5	7 689.64	1 953.63	5 736.01	3 844.82	976.82	2 868.01	16.91	5.06	31 030	16 518	14 512	
					600.78			300.39	1	16.9			5 077	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 264.44				84%	18 140			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			766.33				48%	10 366			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 875.58					59 535			
	
19.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.57	2 646.84	648.48	43.99	1 508.70	369.63	25.07	16.91	9.46	11 813	6 251	237	
				1 954.37			1 113.99		4.78	1		5 325		
	Накладные расходы		99%			365.93				84%	5 251			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			221.78				48%	3 000			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 096.41					20 064			
	
20.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.4	775.58	765.14	10.44	1 861.39	1 836.34	25.06	16.91	9.36	31 287	31 052	235	
					4.83			11.59	1	16.89			196	
	Накладные расходы		74%			1 367.47				63%	19 686			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			923.97				40%	12 499			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 152.82					63 472			
	
21.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	2.4	12 865.35	777.64	8.66	30 876.84	1 866.33	20.79	16.91	9.65	79 883	31 560	201	
				12 079.05	0.90		28 989.72	2.16	1.66	17		48 123	37	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 148.76				98%	30 965			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 326.63				56%	17 694			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 352.23					128 542			
	
22.	ТССЦ 301-7362 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм, шт.	120	34.49			4 138.80					22 009			
				34.49			4 138.80		183.41			22 009		
	
23.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	5	18.05			90.26			1	1	438			
				18.05			90.26		4.85	1		438		
	Поправки: М: =85*1.03/4.85	
	
24.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	5	102.08	97.09	1.21	510.42	485.46	6.06	16.9	9.51	8 388	8 204	58	
				3.78			18.90		6.69	1		126		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			558.28				98%	8 040			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			344.68				56%	4 594			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 413.38					21 022			
	
25.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7.21	48.13	4.41	36.66	346.99	31.80	264.32	16.9	8.61	3 672	537	2 276	
									1	1				
	Объем: 0.49+0.1+0.29+0.89+2.22+3.22													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			31.80				100%	537			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			19.08				60%	322			
	
26.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.21	16.40		16.40	118.24		118.24		9.26	1 095		1 095	
														
	Объем: 0.49+0.1+0.29+0.89+2.22+3.22													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	54 028.48	7 065.93	4 700.51			261 241	119 477	26 006	
			42 211.17	447.84				114 901	7 569	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 790.05	2 609.39	4 262.36			87 028	44 125	22 106	
			3 918.30	433.68				20 797	7 329	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	90.26					438			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 9, 10, 18, 19; %=71 - по стр. 14; %=92 - по стр. 15; %=90 - по стр. 16, 17)	3 015.50					43 270			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 10, 18, 19; %=52 - по стр. 14; %=44 - по стр. 15; %=43 - по стр. 16, 17)	1 818.07					24 587			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 623.62					154 885			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	42 773.20	4 424.74	55.59			169 446	74 815	529	
			38 292.87	14.16				94 104	240	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12; %=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 21, 24)	4 318.64					62 217			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12; %=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 21, 24)	2 737.48					36 711			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	49 829.32					268 374			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	465.23	31.80	382.56			4 767	537	3 371	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25)	31.80					537			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25)	19.08					322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	465.23					4 767			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	65 918.17					428 026			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 410.65					9 160			
	ИТОГО	67 328.82					437 186			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 346.58					8 744			
	ИТОГО	68 675.40					445 930			
	НДС 18%	12 361.57					80 267			
	ВСЕГО С НДС	81 036.97					526 197			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 334.14					105 487			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 555.55					61 298			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	81 620.08	10 316.48	4 998.79			371 868	174 439	27 716	
			66 253.94	483.85				168 856	8 177	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 438.49	2 813.47	4 522.87			97 549	47 576	23 457	
			5 102.15	460.18				26 516	7 777	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	941.87					4 569			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 9, 10, 18, 19; %=71 - по стр. 14; %=92 - по стр. 15; %=90 - по стр. 16, 17)	3 243.77					46 545			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 9, 10, 18, 19; %=52 - по стр. 14; %=44 - по стр. 15; %=43 - по стр. 16, 17)	1 956.42					26 459			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 638.68					170 553			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	68 716.36	7 471.21	93.36			269 552	126 326	888	
			61 151.79	23.67				142 340	400	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 20; %=98 - по стр. 4, 8, 21, 24; %=88 - по стр. 12)	7 308.98					105 290			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 20; %=56 - по стр. 4, 8, 21, 24; %=48 - по стр. 12)	4 638.81					62 189			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	80 664.15					437 031			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	465.23	31.80	382.56			4 767	537	3 371	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25)	31.80					537			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25)	19.08					322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	465.23					4 767			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	98 768.06					612 351			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 113.64					13 104			
	ИТОГО	100 881.70					625 455			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 017.63					12 509			
	ИТОГО	102 899.33					637 964			
	НДС 18%	18 521.88					114 834			
	ВСЕГО С НДС	121 421.21					752 798			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)