| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» |
| ________________ / С.Б. Русович / |  | ________________ / С.С. Гадаева / |
| «______»____________________ 2013г. |  | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова г. Калининград |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на капитальный ремонт крыши МКД |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 13.88 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 13.88 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 13.88 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 12.492 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.56 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 7.28 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.95 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 6 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 72 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 37.476 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 775.7532 |
| 12. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 13.88 |
| 13. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1735 |
| 14. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.08 |
| 15. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 8 |
| 16. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 5.12 |
| 17. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люки выхода на кровлю) | 100 м2 проемов | 0.025272 |
| 18. | Люк выхода на кровлю (0,54х0,78) | шт. | 6 |
| 19. | Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.068 |
| 20. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.02992 |
| 21. | Разборка подшивки чистой из строганных досок (подшивка карниза) | 100 м2 подшивки | 0.524 |
| 22. | Подшивка досками обшивки (подшивка карниза) | 100м2 | 0.524 |
| 23. | Простая окраска масляными составами по дереву карниза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.524 |
| 24. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 13.88 |
| 25. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 116.5 |
| 26. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 3.1 |
| 27. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 3.1 |
| 28. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 3.1 |
| 29. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.1 |
| 30. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.92 |
| 31. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.7 |
| 32. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.35 |
| 33. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.35 |
| 34. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 3 |
| 35. | Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки | 1 шт. | 18 |
| 36. | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 18 |
| 37. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.08 |
| 38. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.336 |
| 39. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 кан.) | 100 м труб | 0.02 |
| 40. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.132 |
| 41. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 кан.) | 100 м труб | 0.06 |
| 42. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.188 |
| 43. | Устройство оголовников | 100 м3 в деле | 0.03052 |
| 44. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.559 |
| 45. | Окраска пов-сти труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.559 |
| 46. | Разборка засыпного утеплителя | 1 м3 утеплителя | 34.5 |
| 47. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 34.5 |
| 48. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 703.8 |
| 49. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 4.6 |
| 50. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 287.5 |
| 51. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 287.5 |
| 52. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 74.242 |
| 53. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 74.242 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |