| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /_В.В. Черноиванов______ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 2013___г. |
| Стройка: | капитальный ремонт |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт кровли пер.Ялтинский д.3 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 1.23 |
| 2. | Разборка покрытия из рулонного материала прим | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.23 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.23 |
| 4. | Разборка обрешетки сплошной из досок прим | 100 м2 | 1.23 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 6. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами за мауэрлатом | 1 м3 кладки | 0.56 |
| 7. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.23 |
| 8. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 25.461 |
| 9. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.01 |
| 10. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.042 |
| 11. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 каналов4 | 100 м труб | 0.01 |
| 12. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.088 |
| 13. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.038 |
| 14. | Окраска оголовков с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 |
| 15. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.23 |
| 16. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 153.75 |
| 17. | Устройство кровель из этернита среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 1.23 |
| 18. | Этернит с комплектующими | м2 | 157.44 |
| 19. | Разборка карниза (примен.) | 100 м2 подшивки | 0.3255 |
| 20. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3255 |
| 21. | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3255 |
| 22. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов. | 100 м труб и покрытий | 0.434 |
| 23. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельников) | 100 м | 0.434 |
| 24. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.434 |
| 25. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.13 |
| 26. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 27. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 28. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.02 |
| 29. | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 6 |
| 30. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 6 |
| 31. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.1 |
| 32. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.46 |
| 33. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1) | т | 4.46 |

| Составил: | Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ – 29» Л.А.Авдонина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |