«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 610 465	руб.	Смета на сумму:	1 610 465	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Линейная, д.3-7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы отопления МКД № 3-7 по ул. Линейной	
Сметная стоимость:	1 610.465	тыс. руб.	
монтажных работ:	143.373	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.354	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	371.115	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ОТОПЛЕНИЕ	
	
1.	ТЕРр 65-14-4 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.7	680.82	590.97	20.67	1 157.39	1 004.65	35.14	15.07	2.67	15 613	15 140	94	
				69.18			117.61		3.22	1		379		
	Объем: 20+150													
	Накладные расходы		74%			743.44				63%	9 538			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			502.33				40%	6 056			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 403.16					31 207			
	
2.	ТЕРр 65-14-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.68	495.04	495.04		336.63	336.63		15.07	1	5 073	5 073		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			249.11				63%	3 196			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			168.32				40%	2 029			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.05					10 298			
	
3.	ТЕРр 65-14-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	5	342.09	342.09		1 710.45	1 710.45		15.07	1	25 776	25 776		
									1	1				
	Объем: 11+299+190													
	Накладные расходы		74%			1 265.73				63%	16 239			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			855.23				40%	10 310			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 831.41					52 325			
	
4.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	1	1 461.46	357.49	1 103.97	1 461.46	357.49	1 103.97	15.08	3.97	9 774	5 391	4 383	
					101.05			101.05	1	15.06			1 522	
	Накладные расходы		99%			453.95				84%	5 807			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			275.12				48%	3 318			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 190.54					18 899			
	
5.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	1 944.70	473.27	25.13	194.47	47.33	2.51	15.08	8.41	1 415	714	21	
				1 446.30			144.63		4.7	1		680		
	Накладные расходы		99%			46.86				84%	600			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.40				48%	343			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.72					2 357			
	
6.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.2	4 986.32	2 261.30	2 640.44	997.26	452.26	528.09	15.08	6.03	10 081	6 820	3 184	
				84.59	384.38		16.92	76.88	4.53	15.06		77	1 158	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			608.51				98%	7 818			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			375.69				56%	4 468			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 981.46					22 367			
	
7.	ТССЦ 507-3372 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	19.48	293.75			5 722.25					12 992			
				293.75			5 722.25		666.94			12 992		
	Объем: 20*0.974													
	
8.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	18	9.29			167.22					610			
				9.29			167.22		33.88			610		
	Объем: 20/1.1													
	
9.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	26	28.45			739.74					3 129			
				28.45			739.74		4.23			3 129		
	Поправки: М: =120.35/4.23	
	
10.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	4	37.65			150.61					637			
				37.65			150.61		4.23			637		
	Поправки: М: =159.27/4.23	
	
11.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	8	15.08			120.61					510			
				15.08			120.61		4.23			510		
	Поправки: М: =63.77/4.23	
	
12.	ТССЦ 302-1836 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм, шт.	3	207.77			623.31					1 915			
				207.77			623.31		638.41			1 915		
	
13.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 2" 1/2, шт.	3	212.47			637.42					2 696			
				212.47			637.42		4.23			2 696		
	Поправки: М: =864.20*1.04/4.23	
	
14.	С Цена поставщик. 
Переход ППР на металл диаметром 75 х 2" 1/2, шт.	3	184.40			553.19					2 340			
				184.40			553.19		4.23			2 340		
	Поправки: М: =750.00*1.04/4.23	
	
15.	С Цена поставщик. 
Редукция ППР диаметром 75х63 мм, шт.	4	12.29			49.17					208			
				12.29			49.17		4.23			208		
	Поправки: М: =50.00*1.04/4.23	
	
16.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	121.99	90.60	11.46	243.97	181.19	22.92	15.07	5.6	3 012	2 731	128	
				19.93	0.23		39.86	0.45	3.84	15.13		153	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 683			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 533			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					581.82					7 229			
	
17.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.5	4 203.09	1 970.56	2 098.82	6 304.64	2 955.84	3 148.22	15.08	6.03	64 290	44 574	18 984	
				133.72	304.88		200.58	457.31	3.65	15.06		732	6 887	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 925.12				98%	50 432			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 423.34				56%	28 818			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 653.10					143 540			
	
18.	ТССЦ 507-3371 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	141.9	194.06			27 537.11					68 474			
				194.06			27 537.11		482.55			68 474		
	Объем: 150*0.946													
	
19.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	150	6.81			1 021.50					4 019			
				6.81			1 021.50		26.79			4 019		
	
20.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	50	18.32			915.96					3 875			
				18.32			915.96		4.23			3 875		
	Поправки: М: =77.49/4.23	
	
21.	С507-3310 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт.	36	15.67			564.09					2 386			
				15.67			564.09		4.23			2 386		
	Поправки: М: =66.28/4.23	
	
22.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	2	17.89			35.78					151			
				17.89			35.78		4.23			151		
	Поправки: М: =75.67/4.23	
	
23.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	4	20.52			82.06					347			
				20.52			82.06		4.23			347		
	Поправки: М: =86.78/4.23	
	
24.	С Цена поставщик. 
Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 63 мм, шт.	8	250.78			2 006.24					8 486			
				250.78			2 006.24		4.23			8 486		
	Поправки: М: =1020.00*1.04/4.23	
	
25.	С Цена поставщик. 
Редукция ППР диаметром 63х40 мм, шт.	8	6.59			52.71					223			
				6.59			52.71		4.23			223		
	Поправки: М: =26.80*1.04/4.23	
	
26.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.68	3 432.88	2 357.66	944.60	2 334.36	1 603.21	642.32	15.08	6.11	28 472	24 176	3 925	
				130.62	133.64		88.82	90.87	4.18	15.06		371	1 369	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 948.19				98%	25 034			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 202.80				56%	14 305			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 485.35					67 811			
	
27.	ТССЦ 507-3369 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	63.716	84.05			5 355.33					12 062			
				84.05			5 355.33		189.31			12 062		
	Объем: 68*0.937													
	
28.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	40	5.16			206.24					872			
				5.16			206.24		4.23			872		
	Поправки: М: =21.81/4.23	
	
29.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	16	4.60			73.61					311			
				4.60			73.61		4.23			311		
	Поправки: М: =19.46/4.23	
	
30.	С507-5060 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, шт.	8	2.36			18.87					80			
				2.36			18.87		4.23			80		
	Поправки: М: =9.98/4.23	
	
31.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.11	2 591.15	1 768.25	751.38	285.03	194.51	82.65	15.08	6.1	3 469	2 933	504	
				71.52	106.91		7.87	11.76	4	15.06		31	177	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			237.21				98%	3 048			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			146.45				56%	1 742			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					668.69					8 258			
	
32.	ТССЦ 507-3368 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	10.318	63.77			657.98					1 319			
				63.77			657.98		127.86			1 319		
	Объем: 11*0.938													
	
33.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 	8	2.96			23.70					100			
				2.96			23.70		4.23			100		
	Поправки: М: =12.05*1.04/4.23	
	
34.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	1	2.81			2.81					12			
				2.81			2.81		4.23			12		
	Поправки: М: =11.9/4.23	
	
35.	С Цена поставщик. 
Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 32 мм, шт.	1	78.68			78.68					333			
				78.68			78.68		4.23			333		
	Поправки: М: =320.00*1.04/4.23	
	
36.	С Цена поставщик. 
Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 20 мм, шт.	1	31.96			31.96					135			
				31.96			31.96		4.23			135		
	Поправки: М: =130.00*1.04/4.23	
	
37.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.99	3 534.19	2 172.41	1 280.52	10 567.23	6 495.51	3 828.75	15.08	6.04	122 042	97 952	23 126	
				81.26	185.73		242.97	555.33	3.97	15.06		965	8 363	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			8 108.47				98%	104 189			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 006.10				56%	59 536			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 681.79					285 767			
	
38.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	277.771	43.10			11 971.93					23 566			
				43.10			11 971.93		84.84			23 566		
	Объем: 299*0.929													
	
39.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	200	4.39			878.00					3 364			
				4.39			878.00		16.82			3 364		
	
40.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	10	1.71			17.12					72			
				1.71			17.12		4.23			72		
	Поправки: М: =7.24/4.23	
	
41.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	120	1.83			219.57					929			
				1.83			219.57		4.23			929		
	Поправки: М: =7.74/4.23	
	
42.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	320	1.57			503.07					2 128			
				1.57			503.07		4.23			2 128		
	Поправки: М: =6.65/4.23	
	
43.	ТССЦ 103-0017 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	7.8	31.00			241.80					849			
				31.00			241.80		108.86			849		
	Объем: 26*0.3													
	
44.	ТССЦ 302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	240	27.16			6 518.40					25 049			
				27.16			6 518.40		104.37			25 049		
	
45.	С Цена поставщик. 
Переход ППР на металл диаметром 25 х 3/4, шт.	240	29.50			7 080.85					29 952			
				29.50			7 080.85		4.23			29 952		
	Поправки: М: =120.00*1.04/4.23	
	
46.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 3/4, шт.	240	26.60			6 384.57					27 007			
				26.60			6 384.57		4.23			27 007		
	Поправки: М: =108.20*1.04/4.23	
	
47.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.9	4 943.67	2 761.82	2 074.25	9 392.97	5 247.46	3 941.07	15.08	6.01	103 664	79 132	23 686	
				107.60	303.96		204.44	577.52	4.14	15.06		846	8 698	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			6 698.73				98%	86 073			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 135.74				56%	49 185			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 227.43					238 922			
	
48.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	170.81	28.28			4 830.51					8 839			
				28.28			4 830.51		51.75			8 839		
	Объем: 190*0.899													
	
49.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	190	3.74			710.60					2 476			
				3.74			710.60		13.03			2 476		
	
50.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	170	0.95			161.16					682			
				0.95			161.16		4.23			682		
	Поправки: М: =4.01/4.23	
	
51.	ТССЦ 103-0016 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	5.4	24.95			134.73					461			
				24.95			134.73		85.4			461		
	Объем: 18*0.3													
	
52.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	72	17.28			1 244.16					5 305			
				17.28			1 244.16		73.68			5 305		
	
53.	С Цена поставщик. 
Переход ППР на металл диаметром 20 х 1/2, шт.	72	14.75			1 062.13					4 493			
				14.75			1 062.13		4.23			4 493		
	Поправки: М: =60.00*1.04/4.23	
	
54.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 1/2, шт.	72	23.80			1 713.57					7 248			
				23.80			1 713.57		4.23			7 248		
	Поправки: М: =96.80*1.04/4.23	
	
55.	ТЕР 18-04-001-09 
(прим.) 
Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	63.44	45.50	17.94	63.44	45.50	17.94	15.07	6.34	799	686	114	
					0.48			0.48	8.27	15.03			7	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			52.88				98%	679			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			32.65				56%	388			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.96					1 866			
	
56.	ТЕР 18-04-001-09 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	1 903.27	156.96	67.29	1 903.27	156.96	67.29	15.07	6.34	16 678	2 365	427	
				1 679.02	1.82		1 679.02	1.82	8.27	15.03		13 885	27	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			182.60				98%	2 344			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			112.73				56%	1 340			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 198.60					20 362			
	
57.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	1	17.28			17.28					74			
				17.28			17.28		73.68			74		
	
58.	ТССЦ 302-1835 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		443.15			886		
	
59.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 1" 1/2, шт.	2	68.37			136.75					578			
				68.37			136.75		4.23			578		
	Поправки: М: =278.10*1.04/4.23	
	
60.	С Цена поставщик. 
Переход с ППР на металл диаметром 63 х 2", шт.	2	122.93			245.86					1 040			
				122.93			245.86		4.23			1 040		
	Поправки: М: =500.00*1.04/4.23	
	
61.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	38.2	229.23	51.10	39.33	8 756.64	1 952.07	1 502.41	15.08	8.28	60 276	29 437	12 440	
				138.80			5 302.16		3.47	1		18 398		
	Объем: 20+150+68+80+64													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 756.86				77%	22 666			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 171.24				48%	14 130			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 684.75					97 072			
	
62.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	24.2	25.87			626.05					3 328			
				25.87			626.05		137.54			3 328		
	Объем: 22*1.1													
	
63.	ТССЦ 104-0867 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м	165	21.70			3 580.50					13 476			
				21.70			3 580.50		81.67			13 476		
	Объем: 150*1.1													
	
64.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	74.8	14.84			1 110.03					4 893			
				14.84			1 110.03		65.41			4 893		
	Объем: 68*1.1													
	
65.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	88	10.06			885.28					4 091			
				10.06			885.28		46.49			4 091		
	Объем: 80*1.1													
	
66.	ТССЦ 104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	70.4	8.70			612.48					2 716			
				8.70			612.48		38.58			2 716		
	Объем: 64*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	144 303.06	22 741.06	14 923.28			772 158	342 900	91 016	
			106 638.73	1 873.47				338 241	28 215	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	59 886.41					143 373			
			59 886.41					143 373		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	59 886.41					143 373			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	59 886.41					143 373			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 226.91	2 356.89	2 608.89			99 969	35 542	16 844	
			12 261.13	101.05				47 582	1 522	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 814.34					28 504			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4, 5; %=77 - по стр. 61)	2 257.67					29 073			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 5, 61)	1 474.76					17 791			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 959.34					146 833			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	67 189.74	20 384.17	12 314.39			528 816	307 358	74 172	
			34 491.19	1 772.42				147 286	26 693	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3; %=98 - по стр. 6, 16, 17, 26, 31, 37, 47, 55, 56)	24 228.87					311 274			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3; %=56 - по стр. 6, 16, 17, 26, 31, 37, 47, 55, 56)	15 090.32					179 710			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	106 508.93					1 019 800			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	187 354.68					1 310 006			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 009.39					28 034			
	ИТОГО	191 364.07					1 338 040			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 827.28					26 761			
	ИТОГО	195 191.35					1 364 801			
	НДС 18%	35 134.44					245 664			
	ВСЕГО С НДС	230 325.79					1 610 465			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 486.54					340 347			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 565.08					197 501			

Составил:	Инженер ПТО 			                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер			                                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)