«Согласовано»
	
«Утверждаю»	

______________/_______________/
	
______________/_______________/	

«___»________________2012г.	
«___»________________2012г.	

	

Объект: Капитальный ремонт кровли здания многоквартирного жилого дома по ул.Алданской ,дом №30, г Калининград.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	2 262.107	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.565	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	288.601	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	19.72	164.91	119.07	45.84	3 252.03	2 348.06	903.96	12.14	4.17	32 275	28 505	3 770	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			2 582.87				110%	31 356			
	Сметная прибыль		70%			1 643.64				70%	19 954			
	Всего с НР и СП					7 478.54					83 584			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	4.94	2 603.14	1 221.06	143.55	12 859.51	6 032.04	709.14	12.14	4.69	107 330	73 229	3 326	
				1 238.53	15.51		6 118.34	76.62	5.03	12.13		30 775	929	
	Накладные расходы		83%			5 070.19				83%	61 551			
	Сметная прибыль		65%			3 970.63				65%	48 203			
	Всего с НР и СП					21 900.33					217 084			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	19.72	180.53	29.88	5.06	3 560.04	589.17	99.83	12.14	6.56	24 488	7 153	655	
				145.59			2 871.03		5.81	1		16 681		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			707.00				120%	8 584			
	Сметная прибыль		65%			382.96				65%	4 649			
	Всего с НР и СП					4 650.00					37 721			
	
4.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	19.72	10 000.20	155.23	53.13	197 203.98	3 061.08	1 047.63	12.89	5.37	664 919	39 457	5 626	
				9 791.85	3.38		193 095.28	66.56	3.21	13.56		619 836	902	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			3 753.17				120%	48 431			
	Сметная прибыль		65%			2 032.97				65%	26 233			
	Всего с НР и СП					202 990.11					739 583			
	
5.	ТЕР 12-01-004-01 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	5.86	6 995.33	292.34	264.75	40 992.64	1 713.12	1 551.44	12.14	3.12	132 031	20 797	4 840	
				6 438.24	4.53		37 728.09	26.52	2.82	12.14		106 393	322	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			2 087.57				120%	25 343			
	Сметная прибыль		65%			1 130.77				65%	13 727			
	Всего с НР и СП					44 210.97					171 101			
	
6.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр), м2	738.36	26.49			19 555.99			1	1	82 135			
				26.49			19 555.99		4.2	1		82 135		
	Объем: 586*2.52/2													
	Поправки: М: =108*1.03/4.2	
	
7.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый верхний слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр), м2	738.36	28.45			21 004.58			1	1	88 219			
				28.45			21 004.58		4.2	1		88 219		
	Объем: 586*2.52/2													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
8.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	21	42.53	30.39	4.18	893.12	638.28	87.68	12.14	4.9	8 675	7 749	430	
				7.96			167.16		2.97	1		496		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			817.00				128%	9 919			
	Сметная прибыль		83%			529.77				83%	6 432			
	Всего с НР и СП					2 239.89					25 025			
	
9.	Цена поставщика. 
Дефлектор кровельный д100мм, шт.	21	63.76			1 339.00			1	1	5 624			
				63.76			1 339.00		4.2	1		5 624		
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
10.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.09	29 964.93	4 732.18	73.66	2 696.84	425.90	6.63	12.14	6.54	13 478	5 170	43	
				25 159.09	7.11		2 264.32	0.64	3.65	12.12		8 265	8	
	Накладные расходы		103%			439.34				103%	5 333			
	Сметная прибыль		60%			255.92				60%	3 107			
	Всего с НР и СП					3 392.10					21 918			
	
11.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	4.86	6 350.32	635.76	12.96	30 862.56	3 089.79	62.99	12.14	6.52	109 966	37 510	411	
				5 701.60	2.33		27 709.78	11.32	2.6	12.1		72 045	137	
	Накладные расходы		83%			2 573.92				83%	31 247			
	Сметная прибыль		65%			2 015.72				65%	24 471			
	Всего с НР и СП					35 452.20					165 684			
	
12.	ТЕРр 58-23-1 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, место	9	1 353.11	79.91	8.28	12 177.99	719.19	74.52	12.14	5.65	37 271	8 731	421	
				1 264.92			11 384.28		2.47	1		28 119		
	Накладные расходы		83%			596.93				83%	7 247			
	Сметная прибыль		65%			467.47				65%	5 675			
	Всего с НР и СП					13 242.39					50 193			
	
13.	ТЕРр 61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выходов на кровлю ), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.15	3 222.10	1 873.08	1.32	483.32	280.96	0.20	12.14	3.89	4 261	3 411	1	
				1 347.70			202.16		4.2	1		849		
	Накладные расходы		79%			221.96				79%	2 695			
	Сметная прибыль		50%			140.48				50%	1 706			
	Всего с НР и СП					845.76					8 661			
	
14.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0282	1 143.95	891.55	252.40	32.26	25.14	7.12	12.14	6.48	351	305	46	
					100.00			2.82	1	12.13			34	
	Накладные расходы		110%			30.76				110%	373			
	Сметная прибыль		70%			19.57				70%	237			
	Всего с НР и СП					82.59					961			
	
15.	ФЕР 10-01-039-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.18	3 775.31	957.29	1 250.29	679.56	172.31	225.05	12.88	6.84	5 830	2 219	1 539	
				1 567.73	153.23		282.19	27.58	7.34	13.56		2 071	374	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 101-0195:[ М-(17.80=8475.00*0.0021) ];  ССЦ 101-1591:[ М-(40.00=1695.00*0.0236) ];  ССЦ 101-1742:[ М-(508.19=5.71*89) ];  ССЦ 101-1789:[ М-(384.75=10.26*37.5) ];  ССЦ 102-0053:[ М-(88.00=1100.00*0.08) ];  ССЦ 203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ];  ССЦ 402-0087:[ М-(48.09=458.00*0.105) ];  ССЦ 405-0219:[ М-(11.68=729.98*0.016) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 121011;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-8052	
	Накладные расходы		118%			235.87				118%	3 060			
	Сметная прибыль		63%			125.93				63%	1 634			
	Всего с НР и СП					1 041.36					10 523			
	
16.	Цена поставщика. 
Дверь стальная, м2	18	306.55			5 517.86			1	1	23 175			
				306.55			5 517.86		4.2	1		23 175		
	Поправки: М: =1250*1.03/4.2	
	
17.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, шт.	17	88.07	12.17		1 497.19	206.89		12.14	1	5 931	2 512		
				75.90			1 290.30		2.65	1		3 419		
	Накладные расходы		103%			213.10				103%	2 587			
	Сметная прибыль		60%			124.13				60%	1 507			
	Всего с НР и СП					1 834.42					10 026			
	
18.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	5.86	1 918.22	590.15	4.67	11 240.77	3 458.28	27.37	12.14	6.53	62 326	41 984	179	
				1 323.40	0.65		7 755.12	3.81	2.6	12.05		20 163	46	
	Накладные расходы		83%			2 873.53				83%	34 885			
	Сметная прибыль		65%			2 250.36				65%	27 320			
	Всего с НР и СП					16 364.66					124 530			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.56	2 956.30	374.76	6.66	4 611.83	584.63	10.39	12.14	6.53	17 689	7 097	68	
				2 574.88	1.03		4 016.81	1.61	2.62	12.17		10 524	20	
	Накладные расходы		83%			486.58				83%	5 907			
	Сметная прибыль		65%			381.06				65%	4 626			
	Всего с НР и СП					5 479.47					28 222			
	
	Раздел 1.  Разное	
	
20.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	22.48	7.57		7.57	170.26		170.26		5.21	887		887	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
21.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на растояние 5км. классгруза1),т, т	22.48	27.35		27.35	614.81		614.81		5.21	3 203		3 203	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	785.07		785.07			4 090		4 090	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	785.07		785.07			4 090		4 090	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	785.07					4 090			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	785.07					4 090			
	НДС	141.31					736			
	Всего с НДС	926.38					4 826			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	371 246.14	23 344.84	5 599.02			1 430 064	285 829	25 445	
			342 302.29	217.48				1 118 789	2 772	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	366 158.99	22 073.77	5 504.71			1 401 980	270 398	24 972	
			338 580.51	216.84				1 106 609	2 764	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 14; %=83 - по стр. 2, 11, 12, 18, 19; %=120 - по стр. 3-5; %=79 - по стр. 13; %=118 - по стр. 15)	21 220.34					260 677			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 14; %=65 - по стр. 2-5, 11, 12, 18, 19; %=50 - по стр. 13; %=63 - по стр. 15)	14 561.56					178 434			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	401 940.89					1 841 091			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 087.15	1 271.07	94.31			28 084	15 431	473	
			3 721.78	0.64				12 180	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 8; %=103 - по стр. 10, 17)	1 469.43					17 839			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 8; %=60 - по стр. 10, 17)	909.83					11 046			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 466.41					56 969			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
ТЕХ.НАДЗОР 1%
Всего с тех.надзором.	409 407.30					1 898 060
18 980
1 917 040			
	НДС	73 693.31					345 067			
	Всего с НДС	483 100.61					2 262 107			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 689.77					278 516			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 471.39					189 480			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)