«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 666	руб.	Смета на сумму:	3 666	руб.	
		
               Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
        ________________ /  С.Б. Русович/	       ________________ /  И.А. Макарова/	
		
       «______»____________________ 2017г.	     «______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение  пусконаладочных работ  после замены  системы электроснабжения   МКД  по  ул. Тихоненко, д.№22 в  г. Калининграде	
Сметная стоимость:	3.666	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	3.666	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.007	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1.661	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	7	4.35	4.35		30.45	30.45		16.9	1	515	515		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			19.79				55%	283			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			12.18				32%	165			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.42					963			
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.26	176.13	176.13		45.79	45.79		16.9	1	774	774		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			29.76				55%	426			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			18.32				32%	248			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.87					1 447			
3.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.9	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	98.26	98.26				1 661	1 661		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	98.26	98.26				1 661	1 661		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	98.26					1 661			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	63.87					914			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	63.87					914			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	39.30					532			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	39.30					532			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	201.43					3 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	201.43					3 107			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	201.43					3 107			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	201.43					3 107			
	НДС 18%	36.26					559			
	ВСЕГО С НДС	237.69					3 666			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	237.69					3 666			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	63.87					914			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	63.87					914			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	39.30					532			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	39.30					532			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                     Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)