| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 100 768 | руб. | Смета на сумму: | 100 768 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /О.Б. Манойло / |
| «______»________________ 2015г. | «______»________________ 2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на ремонт лестниц в подъездах многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград д. №26-32 по ул. Беговая (во исполнение решения суда) |
| Сметная стоимость: | 100.768 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.185 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 28.493 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 59-5-1 Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 0.28 | 6 788.55 | 2 883.33 | 60.42 | 1 900.79 | 807.33 | 16.92 | 16.9 | 9.56 | 17 412 | 13 644 | 162 |
|  |  |  |  | 3 844.80 | 9.20 |  | 1 076.54 | 2.58 | 3.35 | 16.9 |  | 3 606 | 44 |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 615.53 |  |  |  | 65% | 8 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 485.95 |  |  |  | 48% | 6 570 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 002.27 |  |  |  |  | 32 879 |  |  |
| 2. | ТЕРр 59-4-1 (прим.) Разборка поручней деревянных прямой части (с сохранением), 100 м поручня | 0.3 | 117.93 | 117.93 |  | 35.38 | 35.38 |  | 16.89 | 1 | 598 | 598 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 26.89 |  |  |  | 65% | 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.23 |  |  |  | 48% | 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.50 |  |  |  |  | 1 274 |  |  |
| 3. | ТЕР 10-02-041-01 (прим.) Ограждение лестничных маршей перилами (материал б/у), 100 м перил | 0.3 | 555.44 | 324.64 | 149.23 | 166.63 | 97.39 | 44.77 | 16.9 | 8.71 | 2 129 | 1 646 | 390 |
|  |  |  |  | 81.57 | 8.51 |  | 24.47 | 2.55 | 3.81 | 16.89 |  | 93 | 43 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 105.94 |  |  |  | 90% | 1 520 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 53.97 |  |  |  | 43% | 726 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 326.53 |  |  |  |  | 4 375 |  |  |
| 4. | ТЕР 10-01-010-01 Установка ограждений 0,13*0,13 (прим) -40шт, 1 м3 древесины в конструкции | 0.85 | 2 802.66 | 240.30 | 46.81 | 2 382.26 | 204.26 | 39.79 | 16.89 | 9.34 | 10 108 | 3 450 | 372 |
|  |  |  |  | 2 515.55 |  |  | 2 138.22 |  | 2.94 | 1 |  | 6 286 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0060:[ М-(212.28=1769.00*0.12) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(13.55=1355.20*0.01) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 216.52 |  |  |  | 90% | 3 105 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 110.30 |  |  |  | 43% | 1 484 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 709.08 |  |  |  |  | 14 697 |  |  |
| 5. | ТЕР 10-01-010-01 (прим) Демонтаж косоура, 1 м3 древесины в конструкции | 0.66 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 126.33 | 105.73 | 20.60 | 16.89 | 9.34 | 1 978 | 1 786 | 192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.94 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 112.07 |  |  |  | 90% | 1 607 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 57.09 |  |  |  | 43% | 768 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 295.50 |  |  |  |  | 4 353 |  |  |
| 6. | ТЕР 10-01-010-01 Установка косоура (прим), 1 м3 древесины в конструкции | 0.66 | 2 981.12 | 240.30 | 46.81 | 1 967.54 | 158.60 | 30.90 | 16.89 | 9.34 | 8 195 | 2 679 | 289 |
|  |  |  |  | 2 694.01 |  |  | 1 778.05 |  | 2.94 | 1 |  | 5 227 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-1777:[ М-(47.37=15737.00*0.00301) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 168.12 |  |  |  | 90% | 2 411 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 85.64 |  |  |  | 43% | 1 152 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 221.30 |  |  |  |  | 11 758 |  |  |
| 7. | ТЕРр 62-11-5 (прим) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных площадок за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 1 107.08 | 417.70 | 9.34 | 121.78 | 45.95 | 1.03 | 16.91 | 9.55 | 1 061 | 777 | 10 |
|  |  |  |  | 680.04 | 1.51 |  | 74.80 | 0.17 | 3.66 | 16.88 |  | 274 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 36.90 |  |  |  | 68% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 23.06 |  |  |  | 40% | 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181.74 |  |  |  |  | 1 903 |  |  |
| 8. | ТЕРр 62-7-5 (прим.) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ограждения лестниц за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 1 187.23 | 468.90 | 9.34 | 130.60 | 51.58 | 1.03 | 16.91 | 9.55 | 1 118 | 872 | 10 |
|  |  |  |  | 708.99 | 1.51 |  | 77.99 | 0.17 | 3.03 | 16.88 |  | 236 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 41.40 |  |  |  | 68% | 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 25.88 |  |  |  | 40% | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197.88 |  |  |  |  | 2 063 |  |  |
| 9. | ТЕР 15-04-025-01 (прим) Улучшенная окраска масляными составами по дереву косоуров (новые), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.053 | 1 576.99 | 676.26 | 10.12 | 83.58 | 35.84 | 0.54 | 16.9 | 9.65 | 759 | 606 | 5 |
|  |  |  |  | 890.61 | 0.18 |  | 47.20 | 0.01 | 3.14 | 17 |  | 148 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34.06 |  |  |  | 80% | 485 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 16.85 |  |  |  | 37% | 224 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.49 |  |  |  |  | 1 468 |  |  |
| 10. | ТЕР 15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестниц, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.132 | 1 637.38 | 593.63 | 14.16 | 216.13 | 78.36 | 1.87 | 16.9 | 9.64 | 1 857 | 1 324 | 18 |
|  |  |  |  | 1 029.59 | 0.36 |  | 135.91 | 0.05 | 3.79 | 17 |  | 515 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 74.49 |  |  |  | 80% | 1 060 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 36.85 |  |  |  | 37% | 490 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 327.47 |  |  |  |  | 3 407 |  |  |
| 11. | ТЕРр 62-18-1 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 1 863.62 | 1 205.47 | 9.34 | 46.59 | 30.14 | 0.23 | 16.9 | 9.55 | 568 | 509 | 2 |
|  |  |  |  | 648.81 | 1.51 |  | 16.22 | 0.04 | 3.48 | 16.88 |  | 56 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 24.14 |  |  |  | 68% | 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 15.09 |  |  |  | 40% | 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.82 |  |  |  |  | 1 119 |  |  |
| 12. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.24 | 221.93 | 106.22 | 98.58 | 53.26 | 25.49 | 23.66 | 16.9 | 4.04 | 540 | 431 | 96 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.39 |  | 4.11 | 0.33 | 3.24 | 16.97 |  | 13 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 23.24 |  |  |  | 77% | 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15.49 |  |  |  | 48% | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.99 |  |  |  |  | 1 086 |  |  |
| 13. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 4.97 | 36.04 |  |  | 179.12 |  |  |  |  | 978 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 179.12 |  | 196.69 |  |  | 978 |  |
|  | Объем: 0.24*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.935 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 44.99 | 4.12 | 34.28 | 16.89 | 8.48 | 472 | 70 | 291 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 4.12 |  |  |  | 100% | 70 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.47 |  |  |  | 60% | 42 |  |  |
| 15. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.935 | 16.40 |  | 16.40 | 15.33 |  | 15.33 | 1 | 8.87 | 136 |  | 136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 7 470.31 | 1 680.17 | 230.95 |  |  | 47 909 | 28 392 | 1 973 |
|  |  |  | 5 552.63 | 5.90 |  |  |  | 17 432 | 101 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 7 409.99 | 1 676.05 | 181.34 |  |  | 47 301 | 28 322 | 1 546 |
|  |  |  | 5 552.63 | 5.90 |  |  |  | 17 432 | 101 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 179.12 |  |  |  |  | 978 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3-6; %=68 - по стр. 7, 8, 11; %=80 - по стр. 9, 10; %=77 - по стр. 12) | 1 479.29 |  |  |  |  | 21 283 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 12; %=43 - по стр. 3-6; %=40 - по стр. 7, 8, 11; %=37 - по стр. 9, 10) | 947.40 |  |  |  |  | 12 777 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 9 836.68 |  |  |  |  | 81 361 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 60.32 | 4.12 | 49.61 |  |  | 608 | 70 | 427 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 14) | 4.12 |  |  |  |  | 70 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14) | 2.47 |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 60.32 |  |  |  |  | 608 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 9 897.00 |  |  |  |  | 81 969 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 211.80 |  |  |  |  | 1 754 |  |  |
|  | ИТОГО | 10 108.80 |  |  |  |  | 83 723 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 202.18 |  |  |  |  | 1 674 |  |  |
|  | ИТОГО | 10 310.98 |  |  |  |  | 85 397 |  |  |
|  | НДС 18% | 1 855.98 |  |  |  |  | 15 371 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 12 166.96 |  |  |  |  | 100 768 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 479.29 |  |  |  |  | 21 283 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 947.40 |  |  |  |  | 12 777 |  |  |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД" Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника СО МКУ "КР МКД" Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |