Объект:	ул.Великолукская,15-21, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ	
  к Локальной смете № 1	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома по адресу: ул.Великолукская, д.15-21, г. Калининград	

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)	Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)	Индекс для смт. цен	
			Кол-во механиза-торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
79	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.06284			21 070.94	1 324	0	
80	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	1.848			64 522.98	119 238	0	
81	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	346.5			78.15	27 079	0	
82	01.7.03.01-0001	Вода	м3	39.8335			20.52	817	0	
83	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	71.9862			5.19	374	0	
84	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	11.9138			5.19	62	0	
85	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.1932			446.18	86	0	
86	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.54738			51.86	236	0	
87	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00063			13 645.03	9	0	
88	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	1.008			67.18	68	0	
89	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.0001836			140 831.49	26	0	
90	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00044			57 689.15	25	0	
91	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.0008302			88 186.48	73	0	
92	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.000246			77 993.35	19	0	
93	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	11.98092			74.74	895	0	
94	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.306			168.28	51	0	
95	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.042			168.36	7	0	
96	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.0000096			167 491.66	2	0	
97	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.000018			111 876.20	2	0	
98	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	14.784			162.00	2 395	0	
99	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	6.5228			1 241.26	8 096	0	
100	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	5.174			38.33	198	0	
101	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	0.77			1 155.07	889	0	
102	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	8.33			1 386.62	11 551	0	
103	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.4			523.12	4 394	0	
104	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.007392			3 474.67	26	0	
105	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.07116			9 149.15	651	0	
106	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.31416			11 636.25	3 656	0	
107	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.05			6 628.70	331	0	
108	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	32.0484			3 128.21	100 254	0	
109	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.0392			3 316.28	130	0	
110	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.9184			4 972.40	4 567	0	
111	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.08568			2 590.83	222	0	
112	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1.712			2 983.71	5 108	0	
113	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	13.5048			3 223.31	43 530	0	
114	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	13.5048			3 223.31	43 530	0	
115	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.4546			2 735.32	1 243	0	
116	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	17.9086			2 040.43	36 541	0	
117	04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг	3925.66			15.78	61 947	0	
118	04.3.02.09-0102	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.00672			58 179.55	391	0	
119	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.402			13 896.92	5 587	0	
120	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.32928			13 896.92	4 576	0	
121	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	13.7088			398.34	5 461	0	
122	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	662			51.04	33 788	0	
123	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	32.8522			295.71	9 715	0	
124	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0000125			47 018.66	1	0	
125	08.3.08.01-0043	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.0444			42 284.90	1 877	0	
126	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.00028			42 144.04	12	0	
127	08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.0025			51 510.78	129	0	
128	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	82.82			43.06	3 566	0	
129	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.10548			3 621.85	382	0	
130	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.0369			7 289.06	269	0	
131	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.16			7 317.29	1 171	0	
132	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.88			8 099.41	31 426	0	
133	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	12.9			6 491.82	83 744	0	
134	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	1.3424			429.47	577	0	
135	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	810.288			68.24	55 294	0	
136	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	132.192			37.73	4 988	0	
137	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.21			163.36	34	0	
138	14.1.06.02-0037	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	60.48			14.75	892	0	
139	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	86.06			61.73	5 312	0	
140	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.0006			72 855.64	44	0	
141	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.021			104.12	2	0	
142	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	19.1292			302.90	5 794	0	
143	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00924			46 966.96	434	0	
144	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0001			79 235.11	8	0	
145	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.029568			25 917.44	766	0	
146	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.0525			443.64	23	0	
147	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.01281			1 205.11	15	0	
148	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.6			104.19	63	0	
149	20.3.03.04-0481	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	6			318.41	1 910	0	
150	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.6			423.14	254	0	
151	20.5.02.06-0044	Разветвительная коробка УК-2	10 шт.	3.5			186.85	654	0	
152	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	0.0612			2 960.41	181	0	
153	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1071			31 977.86	3 425	0	
154	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	107.1			14.41	1 543	0	
155	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	462			55.00	25 410	0	
156	С2 Цена поставщи.	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква	л	5.9			738.43	4 357	0