Приложение № 1 к Договору

|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано: Утверждаю:Директор МКУ «КР МКД» ООО «УКБР №4» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Б.Русович/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.А.Казаков/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. |

 Задание на проектирование

по **объекту капитального ремонта «Многоквартирный дом по**

 **ул.Суворова д.47 в г.Калининграде»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Перечень основных данных и требований |  Обоснование |
| 1 | 2 |  3 |
|  | Основание для проектированияЗаказчикВид строительстваСтадийность проектированияОсновные требования к инженерному оборудованиюСроки выполнения проектаДокументация Требования к сметной документацииОсобые условияКоличество экземпляровОсобые условия составления проекта | Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2013г. №242.ООО «УКБР №4»Капитальный ремонтРабочий проектВ соответствии с современными требованиями предусмотреть:а) замену систем холодного и горячего водоснабжения в местах общего пользования (МОП), в том числе:- замену водомерных узлов;- замену разводящих магистралей и стояков на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб;- замену запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков;- замену оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода;- замену температурных регуляторов жидкости, теплообменников и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть;б) замену системы канализации в местах общего пользования на трубопроводы из пластиковых труб, в том числе:- замену выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек;- замену задвижек (при их наличии)в) замену трубопроводов внутренней системы отопления в МОП на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб, в том числе:- замену разводящих магистралей и стояков;- замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков;- замену отопительных приборов в МОП;г) замену системы электроснабжения, в том числе:- замена главных распределительных щитов, распределительных и групповых щитов;-замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения;-замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения;- замена электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем.60 календарных днейВыполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком.Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта.Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка.Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается.Капитальный ремонт осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Гл.специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.И.Джмиль