| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Директор |
|  | ООО «УК Управдом» |
| _____________________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /В.А. Тишковец/ |
| «______»___________________________ 2014г. | «______»________________ 2014г. |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома №47 по ул.А.Суворова г.Калининграда |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к локальной смете № 02-01-02 |
| Капитальный ремонт систем электроснабжения |
| Основание: Альбом 29/1309/13-ЭО |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Е67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.2 |
| 2. | Е67-4-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.4 |
| 3. | Е67-4-6 | Демонтаж электросчетчиков | 100 шт. | 0.05 |
| 4. | Е67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.4 |
| 5. | Е46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 1.64 |
| 6. | Е46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.4 |
| 7. | Е46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.57 |
| 8. | Е46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 26 |
| 9. | Е46-03-008-01 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10 м2 ниш | 0.295836 |
| 10. | Е46-03-008-02 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.0138875 |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |
|  | ВРУ |
| 11. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 12. | C Цена поставщик. | Щит распределительный, встраиваемый в нишу U42 | шт. | 1 |
| 13. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 8 |
| 14. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель LZMC1-A50-I (40-50 A) | шт. | 1 |
| 15. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 63А CLS6-C63/3 6кА | шт. | 1 |
| 16. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 50А CLS6-C50/3 6кА | шт. | 4 |
| 17. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА | шт. | 2 |
| 18. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 19. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 6А CLS6-В6/2 6кА | шт. | 1 |
| 20. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель 1+N B10А/0.01 CKN6-10/1N/B001 | шт. | 1 |
| 21. | Ц08-03-600-02; | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 22. | C Цена поставщик. | Счетчик активной электрической энергии трехфазный ЦЭ6803В 230В 5-60А 3ф. 4пр. М7 Р32 | шт. | 1 |
| 23. | Ц08-03-529-03; | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 1 |
| 24. | C Цена поставщик. | Пускатель Z-SCH230/25-22 | шт. | 1 |
| 25. | Ц10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 26. | C Цена поставщик. | Таймер цифровой SA-TD/1W | шт. | 1 |
|  | ЩЭ1-1 |
| 27. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 28. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ | шт. | 1 |
| 29. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 30. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА | шт. | 1 |
| 31. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 25 |
| 32. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА | шт. | 25 |
| 33. | Ц08-03-600-01; | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 9 |
| 34. | C Цена поставщик. | Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5 | шт. | 9 |
|  | ЩЭ2-2 |
| 35. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 36. | C Цена поставщик. | Щит распределительный, встраиваемый в нишу U42 | шт. | 1 |
| 37. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 38. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА | шт. | 1 |
| 39. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 26 |
| 40. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА | шт. | 26 |
| 41. | Ц08-03-600-01; | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 13 |
| 42. | C Цена поставщик. | Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5 | шт. | 13 |
|  | ЩЭ3-1, ЩЭ3-2 |
| 43. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
| 44. | C Цена поставщик. | Щит распределительный, встраиваемый в нишу U42 | шт. | 2 |
| 45. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 46. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА | шт. | 2 |
| 47. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 48 |
| 48. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА | шт. | 48 |
| 49. | Ц08-03-600-01; | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 24 |
| 50. | C Цена поставщик. | Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5 | шт. | 24 |
|  | ЩЭ2-4 |
| 51. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 52. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ | шт. | 1 |
| 53. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 54. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА | шт. | 1 |
| 55. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 10 |
| 56. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА | шт. | 10 |
| 57. | Ц08-03-600-01; | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 20 |
| 58. | C Цена поставщик. | Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5 | шт. | 20 |
|  | ЩЭ4-2, ЩЭ4-4 |
| 59. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
| 60. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ | шт. | 2 |
| 61. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |
| 62. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 32А CLS6-C32/3 6кА | шт. | 2 |
| 63. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 24 |
| 64. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА | шт. | 24 |
| 65. | Ц08-03-600-01; | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 12 |
| 66. | C Цена поставщик. | Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5 | шт. | 12 |
|  | ЩЭ1-3 |
| 67. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
| 68. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ | шт. | 2 |
| 69. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 10 |
| 70. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-С25/3 6кА | шт. | 2 |
| 71. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА | шт. | 8 |
| 72. | Ц08-03-600-01; | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 4 |
| 73. | C Цена поставщик. | Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5 | шт. | 4 |
|  | ЩР-1 |
| 74. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 75. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ | шт. | 1 |
| 76. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 77. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 10А CLS6-В10/2 6кА | шт. | 1 |
|  | ЩР-2, 3, 4 |
| 78. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 3 |
| 79. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ | шт. | 3 |
| 80. | Ц08-03-526-02; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 6 |
| 81. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 32А CLS6-C32/3 6кА | шт. | 6 |
| 82. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |
| 83. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 10А CLS6-В10/2 6кА | шт. | 3 |
|  | ЩС-2, 3, 4 |
| 84. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 3 |
| 85. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ | шт. | 3 |
| 86. | Ц08-03-521-01; | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 3 |
| 87. | C Цена поставщик. | Рубильник IS-32/3 3 п 32А | шт. | 3 |
| 88. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 12 |
| 89. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель 1+N B25А/0.3 CKN6-25/1N/B03 | шт. | 12 |
|  | ППУ |
| 90. | Ц08-03-573-04; | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 91. | C Цена поставщик. | Шкаф ЩУРв-3-12з | шт. | 1 |
| 92. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 5 |
| 93. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 25А CLS6-С25/3 6кА | шт. | 3 |
| 94. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 20А CLS6-С20/3 6кА | шт. | 1 |
| 95. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель B 6А CLS6-B6/2 6кА | шт. | 1 |
|  | ВРУ кот. |
| 96. | Ц08-03-526-01; | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 7 |
| 97. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 20А FAZ-C20/3 15кА | шт. | 1 |
| 98. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель С 4A FAZ-С4/4 15кА | шт. | 2 |
| 99. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 10А FAZ-C10/2 | шт. | 1 |
| 100. | C Цена поставщик. | Автоматический выключатель C 6А CLS6-C6/2 6кА | шт. | 3 |
| 101. | Ц08-03-529-03; | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 3 |
| 102. | C Цена поставщик. | Контактор DILM7-10 (230 В: 50 ГЦ) | шт. | 3 |
| 103. | Ц08-03-593-06; | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.04 |
| 104. | C Цена поставщик. | Светильник CD 160 УХЛ2 | шт. | 4 |
| 105. | Ц08-03-594-02; | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.31 |
| 106. | C Цена поставщик. | Светильник ALS. OPL 2x36 | шт. | 4 |
| 107. | C Цена поставщик. | Светильник ЛПО-2х36 Fortan T8 MS | шт. | 27 |
| 108. | Ц08-03-594-01; | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.42 |
| 109. | C Цена поставщик. | Светильник ЛПО-1х36 Fortan T8 MS | шт. | 33 |
| 110. | C Цена поставщик. | Светильник ALS. OPL 1x36 | шт. | 9 |
| 111. | Ц08-03-593-06; | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.33 |
| 112. | C Цена поставщик. | Светильник OTE 523 | шт. | 11 |
| 113. | C Цена поставщик. | Светильник Omega 100 | шт. | 22 |
| 114. | Ц10-08-001-05 | Приборы ПС на 1 луч | 1 шт. | 9 |
| 115. | C Цена поставщик. | Датчик движения ДД 010 | шт. | 9 |
| 116. | Ц08-03-593-10; | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.55 |
| 117. | C Цена поставщик. | Светильник BS-913-2х8 | шт. | 48 |
| 118. | C Цена поставщик. | Светильник BS-943-2x8 "Universal" | шт. | 7 |
| 119. | C Цена поставщик. | Пластина PP-32143.01"Выход" | шт. | 14 |
| 120. | C Цена поставщик. | Пластина PP-32143.14"Пожарный кран" | шт. | 14 |
| 121. | C Цена поставщик. | Лампа люминисцентная Т8 36Вт | шт. | 104 |
| 122. | C Цена поставщик. | Лампа люминисцентная G5 8Вт | шт. | 110 |
| 123. | C Цена поставщик. | Лампа люминисцентная компактная 15Вт | шт. | 18 |
| 124. | C Цена поставщик. | Лампа люминисцентная компактная 23Вт | шт. | 19 |
| 125. | Ц08-03-591-01; | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.27 |
| 126. | Ц08-03-591-02; | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.12 |
| 127. | Ц08-03-591-05; | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.21 |
| 128. | С509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 60 |
| 129. | Ц08-03-591-08; | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 130. | Ц08-03-591-09; | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.24 |
| 131. | С503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 25 |
| 132. | C Цена поставщик. | Коробка КМ 40002 | шт. | 57 |
| 133. | C Цена поставщик. | Коробка КМ 41004 | шт. | 146 |
| 134. | C Цена поставщик. | Коробка КМ 41234 | шт. | 52 |
| 135. | C Цена поставщик. | Коробка КМ 41006 | шт. | 6 |
| 136. | C Цена поставщик. | Пластиковый бокс КМПн 1/2 IP30, 125х44х58 | шт. | 70 |
| 137. | С503-0461 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 2 |
| 138. | Ц08-03-603-01; | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 2 |
| 139. | C Цена поставщик. | Ящик трансф. ЯТП-0,25 220/12 с автомат | шт. | 57 |
| 140. | Ц08-02-390-01; | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.6 |
| 141. | C Цена поставщик. | Короб 20х10 636301 Legrand | м | 61.8 |
| 142. | Ц08-02-472-07; | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.02 |
| 143. | Ц08-02-410-01; | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 10.54 |
| 144. | С103-1393 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм | м | 95.88 |
| 145. | С103-1394 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм | м | 979.2 |
| 146. | Ц08-02-410-02; | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм | 100 м | 2.52 |
| 147. | С103-1395 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм | м | 219.3 |
| 148. | С103-1396 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм | м | 15.3 |
| 149. | С103-1397 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм | м | 22.44 |
| 150. | Ц08-02-410-03; | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 63 мм | 100 м | 1.63 |
| 151. | С103-1398 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 63 мм | м | 158.1 |
| 152. | С103-1400 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 90 мм | м | 8.16 |
| 153. | Ц08-02-407-01; | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.55 |
| 154. | С103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 56.65 |
| 155. | Ц08-02-412-02; | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 10.8 |
| 156. | Ц08-02-412-03; | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 2.99 |
| 157. | Ц08-02-412-07; | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | 100 м | 12.25 |
| 158. | Ц08-02-402-01; | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 14.54 |
| 159. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 2х1,5 | м | 30.6 |
| 160. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 3х1,5 | м | 438.6 |
| 161. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 4х1,5 | м | 102 |
| 162. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 5х1,5 | м | 25.5 |
| 163. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 3x2.5 | м | 229.5 |
| 164. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 3x4 | м | 285.6 |
| 165. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 3x6 | м | 693.6 |
| 166. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 3x10 | м | 219.3 |
| 167. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 5x10 | м | 76.5 |
| 168. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 5x16 | м | 15.3 |
| 169. | C Цена поставщик. | Кабель YDY(ВВГ) 5x25 | м | 22.44 |
| 170. | C Цена поставщик. | Кабель YKY(ВВГ) 5x35 | м | 142.8 |
| 171. | C Цена поставщик. | Кабель YKY(ВВГ) 4x35 | м | 15.3 |
| 172. | C Цена поставщик. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | м | 45.9 |
| 173. | С501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0459 |
| 174. | С501-8443; | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.1071 |
| 175. | С501-8447; | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0051 |
| 176. | С501-8448; | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.0357 |
| 177. | С501-8457; | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.00714 |
| 178. | C Цена поставщик. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 | м | 8.16 |
| 179. | С501-8482; | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0153 |
| 180. | C Цена поставщик. | Кабель силовой марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 | м | 418.2 |
| 181. | C Цена поставщик. | Кабель силовой марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 5 и сечением 1.5 мм2 | м | 21.42 |
| 182. | C Цена поставщик. | Кабель силовой марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | м | 10.2 |
| 183. | C Цена поставщик. | Кабель силовой марки ВВГнг, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2 | м | 15.3 |
| 184. | C Цена поставщик. | Кабель силовой марки ВВГнг, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2 | м | 30.6 |
| 185. | Ц08-02-472-07; | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.03 |
| 186. | Ц08-02-472-01; | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.06 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |