«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:  18 753,28 руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ /С.Б. Русович /	
		
.                    «______»____________________ 2015г

Объект: МКД №29 по ул. Артиллерийская, г. Калининград 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых  систем электроснабжения 
	
Сметная стоимость:	18.753	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	15.198	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.555	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	45	3.28	3.28		147.60	147.60		17.09	1	2 522.48	2 522.48		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			95.94				55%	1 387.36			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			59.04				32%	807.19			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.58					4 717.04			
	
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	15	12.50	12.50		187.44	187.44		17.1	1	3 205.22	3 205.22		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			121.84				55%	1 762.87			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			74.98				32%	1 025.67			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.25					5 993.76			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.8	132.76	132.76		106.21	106.21		17.1	1	1 816.16	1 816.16		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			69.04				55%	998.89			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			42.48				32%	581.17			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.73					3 396.22			
	
4.	ФЕРп 01-03-002-05 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт.	1	25.37	25.37		25.37	25.37		17.09	1	433.57	433.57		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			16.49				55%	238.46			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			10.15				32%	138.74			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.01					810.78			
	
5.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	487.36	487.36				8 332.08	8 332.08		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	487.36	487.36				8 332.08	8 332.08		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80 - по стр. 1-3, 5; %=100 - по стр. 4)	394.96					6 752.38			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20 - по стр. 1-3, 5)	92.40					1 579.70			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	316.78					4 582.64			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	256.73					3 713.81			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	60.06					868.84			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	194.94					2 666.27			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	157.98					2 160.76			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	36.96					505.50			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	999.08					15 580.99			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	809.67					12 626.95			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	189.42					2 954.04			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	999.08					15 580.99			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	809.67					12 626.95			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	189.42					2 954.04			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	19.98					311.62			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	1 019.06					15 892.61			
	НДС 18%	183.43					2 860.67			
	ВСЕГО С НДС	1 202.49					18 753.28			
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                               Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)