Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома____        г.Калининград, улица Мира, д. 9 «Б»

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки______2011г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта__0%

6. Степень фактического износа___0%

7. Год последнего капитального ремонта 	---------

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу____-----------

9. Количество этажей____7

10. Наличие подвала_____Да

11. Наличие цокольного этажа____Нет

12. Наличие мансарды__	Да

13. Наличие мезонина_______Нет

14. Количество квартир______56

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____-------

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания____--------

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_____	---------

18. Строительный объем_____16438							____куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________4033,2					________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)____   _3122,7		___кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______---------			   ________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________910,5        ____________кв. м.

20. Количество лестниц_______2						       ______шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_223_кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 				                       224,73  кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы 					                      462,77   кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома____________							                      8565___кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии 	39:15:120307:0039

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент		      Ж/б (монолит.ростверк, сваи)	       Новое строительство

- Наружные и внутренние

капитальные стены	      Керамические блоки с утеплен.	       Новое строительство

- Перегородки		      Керамические блоки	                    Новое строительство

- Перекрытия		      Ж/б					       Новое строительство

- Крыша			      Скатная, металлочерепица		       Новое строительство

- Полы			      Цементно - песчаная стяжка	       Новое строительство

- Проёмы

Окна			ПВХ				       Новое строительство

Двери		      Металлические			       Новое строительство

- Отделка

Внутренняя		Штукатурка			       Новое строительство

Наружная

электрическое,

санитарно-техническое и        Газовые котлы,

иное оборудование

ванны напольные

телеф.сети и оборуд.	 Телефония,

сети радиовещания	  Интернет

вентиляция

- Внутридомовые 						        Новое строительство

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		+

холодное водоснаб.		+

водоотведение			+						.

газоснабжение		Газовые котлы

отопление от дом. кот.

Отопление		Автономное

печи

АГВ

(другое)  		Лифты		есть

- Крыльца               ----------