АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   пр-т Победы, 230

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки   жилой дом

4. Год постройки  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  51%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть,

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

-

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)      -

18. Строительный объем  	1281	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	523,9	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   323,8		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	200,5	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

27,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров    -	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  - 1744 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Крыша | шиферная по деревянным стропилам | просветы протечки 5 кв.м |
| 5. Полы | Деревянные, в подвале цементная стяжка | удовлетворительное |
| 6. Проемы |  |  |
| окна | двойные створчатые | удовлетворительное |
| двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  | удовлетворительное |
| 7. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, | удовлетворительное |
| наружная | Штукатурка, побелка, | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| 8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| электроплиты | н/св |  |
| телефонные сети и оборудование | н/св | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | скрытая проводка | удовлетворительное |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Выгребная яма | удовлетворительное |
| газоснабжение | балонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | котелковое | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Крыльца, отмостка | есть | удовлетворительное |