Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома:   ул.С.Мишина, 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки до 1945  г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта:

6. Степень фактического износа: 57 %

7. Год последнего капитального ремонта_________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа______________________________________________________

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина______________________________________________________________

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_________________________________________________________________________

18. Строительный объем: 681 куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 160,3 кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир): 113,5 кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): __________  кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 46,8 кв. м.

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 18,3 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 11,5 кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1233 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии_______________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент	бутовый плиточный

- Наружные и внутренние	кирпичные, на сплошном р-ре

капитальные стены

- Перегородки	кирпичные

- Перекрытия  	деревянное, отепленное

- Крыша:	черепичная

- Полы	паркетные, дощатые,  подвал - цементный

- Проёмы

Окна двойные, створчатые

Двери	филенчатые

- Отделка

Внутренняя	штукатурка, побелка, обои, покраска

Наружная	штукатурка, побелка

электрическое,  скрытая

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные  имеется

телеф.сети и оборуд.

сети радиовещания

вентиляция			имеется

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение         скрытая	эл.проводка

холодное водоснаб.		трубы стальные

водоотведение			трубы чугунные			.

газоснабжение			имеется

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое газ

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца          имеется